**Stavebné a inštalačné práce**

**PV elektro**

**Miestnosť /Dielňa č. 1 *Pracovisko pre počítačový hardvér (Hriň)***

* Steny a strop – oprava omietky
* Škrabanie, penetrácia, lepidlo, sieťka, penetrácia, štuk
* pokládka obkladu za umývadlo
* Steny – maľovanie
* maľovanie 2x (už napenetrované) farebne

Ostatné:

* Výmena dverí (s kovaním)
  + - Natieranie zárubne
    - Montáž prahu
    - Montáž umývadla s batériou
    - Výmena podlahovej krytiny – laminátová podlaha

Elektrická inštalácia:

* Projekt elektrickej inštalácie, kompletná rekonštrukcia elektrickej inštalácie. (Rozvádzač s prúdovým chráničom, káblové vedenie N2XH, zásuvky, dátový rozvod s eternetovými zásuvkami
* Výmena stropných svetiel a vypínačov svetiel

**Miestnosť /Dielňa č. 2 *Pracovisko digitalizácie a fotografie (Fotokomora, Bolyós)***

* Výmena dverí (s kovaním)
  + - Natieranie zárubne
    - Montáž prahu
* Výmena stropných svetiel a vypínačov svetiel

**Miestnosť /Dielňa č. 3 *Pracovisko pre riešenie „inteligentná domácnosť“ (Martinský)***

* Steny a strop – oprava omietky
* Škrabanie, penetrácia, lepidlo, sieťka, penetrácia, štuk
* pokládka obkladu za umývadlo
* Steny – maľovanie
* maľovanie 2x (už napenetrované) farebne

Ostatné:

* Výmena dverí (s kovaním)
  + - Natieranie zárubne
    - Montáž prahu
    - Montáž umývadla s batériou
    - Výmena podlahovej krytiny – laminátová podlaha

Elektrická inštalácia:

* Projekt elektrickej inštalácie, kompletná rekonštrukcia elektrickej inštalácie. (Rozvádzač s prúdovým chráničom, káblové vedenie N2XH, zásuvky, dátový rozvod s eternetovými zásuvkami
* Výmena stropných svetiel a vypínačov svetiel

**Miestnosť /Dielňa č. 4 Pracovisko videotvorby a elektronickej publikácie (Bolyós)**

* Steny a strop – oprava omietky
* Škrabanie, penetrácia, lepidlo, sieťka, penetrácia, štuk
* pokládka obkladu za umývadlo
* Steny – maľovanie
* maľovanie 2x (už napenetrované) farebne

Ostatné:

* Výmena dverí (s kovaním)
  + - Natieranie zárubne
    - Montáž prahu
    - Montáž umývadla s batériou
    - Výmena podlahovej krytiny – laminátová podlaha

Elektrická inštalácia:

* Projekt elektrickej inštalácie, kompletná rekonštrukcia elektrickej inštalácie. (Rozvádzač s prúdovým chráničom, káblové vedenie N2XH, zásuvky, dátový rozvod s eternetovými zásuvkami
* Výmena stropných svetiel a vypínačov svetiel

**Miestnosť /Dielňa č. 5 *Pracovisko pre výpočtovú techniku (Roháč)***

* Steny a strop – oprava omietky
* Škrabanie, penetrácia, lepidlo, sieťka, penetrácia, štuk
* pokládka obkladu za umývadlo
* Steny – maľovanie
* maľovanie 2x (už napenetrované) farebne

Ostatné:

* Výmena dverí (s kovaním)
  + - Natieranie zárubne
    - Montáž prahu
    - Montáž umývadla s batériou
    - Výmena podlahovej krytiny – laminátová podlaha

Elektrická inštalácia:

* Projekt elektrickej inštalácie, kompletná rekonštrukcia elektrickej inštalácie. (Rozvádzač s prúdovým chráničom, káblové vedenie N2XH, zásuvky, dátový rozvod s eternetovými zásuvkami
* Výmena stropných svetiel a vypínačov svetiel

**Miestnosť /Dielňa č. 6 *Pracovisko kreatívne štúdio aplikovanej počítačovej grafiky a dizajnu (Frečková)***

* Steny a strop – oprava omietky
* Škrabanie, penetrácia, lepidlo, sieťka, penetrácia, štuk
* Steny – maľovanie
* maľovanie 2x (už napenetrované) farebne

Ostatné:

* Výmena dverí (s kovaním)
  + - Natieranie zárubne
    - Montáž prahu
    - Výmena podlahovej krytiny – laminátová podlaha

Elektrická inštalácia:

* Projekt elektrickej inštalácie, kompletná rekonštrukcia elektrickej inštalácie. (Rozvádzač s prúdovým chráničom, káblové vedenie N2XH, zásuvky, dátový rozvod s eternetovými zásuvkami
* Výmena stropných svetiel a vypínačov svetiel

**Miestnosť /Dielňa č. 8 Pracovisko pre vývoj a výučbu spotrebnej elektroniky (Bolyós)**

* Steny a strop – oprava omietky
* Škrabanie, penetrácia, lepidlo, sieťka, penetrácia, štuk
* pokládka obkladu za umývadlo
* Steny – maľovanie
* maľovanie 2x (už napenetrované) farebne

Ostatné:

* Výmena dverí (s kovaním)
  + - Natieranie zárubne
    - Montáž prahu
    - Montáž umývadla s batériou

Elektrická inštalácia:

* Projekt elektrickej inštalácie, kompletná rekonštrukcia elektrickej inštalácie. (Rozvádzač s prúdovým chráničom, káblové vedenie N2XH, zásuvky, dátový rozvod s eternetovými zásuvkami
* Výmena stropných svetiel a vypínačov svetiel

**Miestnosť /Dielňa č. 9 *Pracoviská pre počítačový hardvér (Belov)***

* Steny a strop – oprava omietky
* Škrabanie, penetrácia, lepidlo, sieťka, penetrácia, štuk
* pokládka obkladu za umývadlo
* Steny – maľovanie
* maľovanie 2x (už napenetrované) farebne

Ostatné:

* Výmena dverí (s kovaním)
  + - Natieranie zárubne
    - Montáž prahu
    - Montáž umývadla s batériou
    - Výmena podlahovej krytiny – laminátová podlaha

Elektrická inštalácia:

* Projekt elektrickej inštalácie, kompletná rekonštrukcia elektrickej inštalácie. (Rozvádzač s prúdovým chráničom, káblové vedenie N2XH, zásuvky, dátový rozvod s eternetovými zásuvkami
* Výmena stropných svetiel a vypínačov svetiel

**Miestnosť /Dielňa č. 10 *Pracovisko pre počítačové siete (uč. MPS Martinský)***

* Steny a strop – oprava omietky
* Škrabanie, penetrácia, lepidlo, sieťka, penetrácia, štuk
* pokládka obkladu za umývadlo
* Steny – maľovanie
* maľovanie 2x (už napenetrované) farebne

Ostatné:

* Výmena dverí (s kovaním)
  + - Natieranie zárubne
    - Montáž prahu
    - Montáž umývadla s batériou
    - Výmena podlahovej krytiny – laminátová podlaha

Elektrická inštalácia:

* Projekt elektrickej inštalácie, kompletná rekonštrukcia elektrickej inštalácie. (Rozvádzač s prúdovým chráničom, káblové vedenie N2XH, zásuvky, dátový rozvod s eternetovými zásuvkami
* Výmena stropných svetiel a vypínačov svetiel

**Miestnosť /Dielňa č. 11 *Pracovisko fotovoltaiky (uč. fotovoltiky, Hriň)***

* Steny a strop – oprava omietky
* Škrabanie, penetrácia, lepidlo, sieťka, penetrácia, štuk
* Steny – maľovanie
* maľovanie 2x (už napenetrované) farebne

Ostatné:

* Výmena dverí (s kovaním)
  + - Natieranie zárubne
    - Montáž prahu
    - Výmena podlahovej krytiny – laminátová podlaha

Elektrická inštalácia:

* Projekt elektrickej inštalácie, kompletná rekonštrukcia elektrickej inštalácie. (Rozvádzač s prúdovým chráničom, káblové vedenie N2XH, zásuvky dátový rozvod s eternetovými zásuvkami
* Výmena stropných svetiel a vypínačov svetiel

**Chodba**

* Steny
* oprava omietky
* škrabanie, penetrácia, lepidlo, sieťka, penetrácia, štuk
* Steny – maľovanie
* maľovanie 2x (už napenetrované) farebne
* Výmena dverí (s kovaním)
* Protipožiarne dvojkrídlové vstupné dvere

Dvere: sklad, zborovňa - všetky dvere, upratovačka, zadné dvojkrídlové dvere s okienkami na presvetlenie chodby

* + - Natieranie zárubne
    - Montáž prahu

Ostatné:

* Elektrická inštalácia: montáž zásuviek, rozvodných krabíc, výmena vypínačov stropných svetiel
* Položenie dlažby 60x60
* Montáž kompletného kazetového sadrového stropu so svietidlami 60x60
* Renovácia povrchovej úpravy radiátorov

**Sociálne priestory (WC)**

WC **páni:**

* Vysekanie pôvodného obkladu
* Demontáž deliacej konštrukcie WC
* Vymurovanie deliacej priečky/ kabínky
* Príprava stien (penetrák, sieťka, lepidlo)
* Osadenie zárubní a osadenie dverí na kabínky
* Pokládka dlažby
* Pokládka obkladu
* Výmena svietidiel a vypínačov
* Výmena pisoárov a montáž elektronických senzorov na splachovanie
* Výmena sanitárneho vybavenia – wc misy
* Výmena umývadiel s batériou so senzorom a termostatickou hlavicou
* Výmena všetkých vstupných dverí s kovaním / kompletne

WC **dámy:**

* Vysekanie pôvodného obkladu
* Demontáž deliacej konštrukcie WC
* Vymurovanie deliacej priečky/ kabínky
* Vysprávenie stien (penetrák, sieťka, lepidlo)
* Osadenie zárubní a osadenie dverí na kabínky
* Pokládka dlažby
* Pokládka obkladu
* Výmena sanitárneho vybavenia – wc misy
* Výmena svietidiel a vypínačov
* Výmena umývadiel s batériou so senzorom a termostatickou hlavicou
* Výmena všetkých vstupných dverí s kovaním / kompletne