**Špecifikácia požiadaviek na stavebné úpravy učební č.1, PC4, GDM, elektro**

**Učebňa č.1**

Odstránenie starej podlahy 60m2 + 9 m2

Montáž novej podlahy 60m2 + 9 m2

Výmena ventilov na radiátoroch – 6 ks

Oprava a maľovka stien a stropov – 120 m2

Maľovanie radiátorov – 6 ks

Kontrola a úprava elektroinštalácie

Demontáž a montáž svietidiel

**Učebňa PC4**

Kontrola a úprava elektroinštalácie

Klimatizačná jednotka

**Učebňa GDM**

Kontrola a úprava elektroinštalácie

Klimatizačná jednotka

Dvere do skladu

Vonkajšie žalúzie 2x trojokno

**Učebňa elektrotechniky**

Demontáž WC a kúpeľne vrátane odstránenia jadra

Pílenie panela – odstránenie priečok

Oprava a maľovka stien a stropov 64 m2

Elektroinštalácia vrátane svietidiel

Vymurovanie skladu

Montáž umývadla

Osadenie zárubne do skladu vrátane dverí

Montáž novej podlahy 36m2