PROJEKT

**ČASŤ A:**

**Moderizácia a vybavenie odborných učební pre teoretické vyučovanie – stavebné odbory**

**ŠPECIFIKÁCIA POŽIADAVIEK NA STAVEBNÉ ÚPRAVY**

**.....učebňe 14, 15 + úprava kabinetov OP stavebných**

**1/ 15 -** odborná učebňa pre technológie /SBN, TEC, GED, PRB...

2/ 14 - **učebňa pre grafické systémy /GSY,** ODK, KOC

1. **BÚRACIE PRÁCE**

* **Úprava elektroinštalácie uč. 14, 15**

**/ demontáž svietidiel, zasekanie rozvodov do stien**

* **Vysekanie dlažby ...uč. 14**
* **Vybratie laminátovej podlahy ...uč. 15 /+ odstránenie soklových líšt/**
* **Osekanie hygienického obkladu pri umývadle... uč. 14, 15**
* **Demontáž konštrukcie tabule...2x...... uč. 14, 15**
* **Demontáž umývadla...2x.... uč. 14, 15**
* **Demontáž starých radiátorov.....6x..... uč. 14, 15**
* **Oškrabanie starej omietky + hygienického náteru**

1. **NOVÉ KONŠTRUKCIE /ÚPRAVY**

* **2x umývadlo + batérie / osadenie , montáž vody, kanalizácie/**
* **Hygienický obklad pri umývadlách...min. 2x 1,5x1,5m**
* **Vyspravenie stien, omietanie / úprava ostenia okien - zavlhnuté nadokenné preklady + oprava strešného odkvapu nad oknom uč. 15/**
* **Elektroinštalačné rozvody / vysekanie drážok, montáž/**

**-1x interaktívna tabuľa + projektor ...... uč. 14 ...+ montáž**

**- 15x PC zostava / žiaci ........... uč. 14**

**- tlačiareň, ploter.... uč. 14**

**- osvetlenie, zásuvky, vypínače, školský rozhlas**

**- Vykurovanie – nové radiátory 6 ks + montáž**

**- Stropné podhľady + montáž ...... uč. 14, 15**

**- Maľba / steny + stropy/**

**- Nátery / zárubne, hygienické nátery /**

**- Stropné svietidlá.....cca 20 ks / kazetové v podhľade/**

**- Pokládka laminátovej podlahy....cca 112 m² + lišty**

1. **ÚPRAVA KABINETOV OP stavebných**

**A/ PRI uč. 15.....2 miestnosti**

* **Odstránenie regálov, drevených znížených stropov**
* **Úprava elektroinštalácie / rozvodná skriňa**
* **Elektroinštalácia / osvetlenie, zásuvky/**
* **Nová podlaha, vysekanie starej dlažby, pokládka novej laminátovej p./**
* **Nové dvere / z uč. 15/ ....1x 900/1970**

**B/ Pri uč. 8 .......1 miestnosť**

* **Odstránenie regálov**
* **Elektroinštalácia / osvetlenie, zásuvky/**
* **Nová maľba**

**ČASŤ B:**

**Modernizácia oddychových zón pre žiakov pre teoretické vyučovanie**

**II. a III. poschodie a výklenky S1, S2**

* zníženie stropov – kazetový strop
* osvetlenie, elektroinštalácie
* vybratie kovových zárubní
* oprava omietok, vymaľovanie
* nátery hygienické
* výmena radiátorov a ventilov
* podlahy
* výmena dverí a zárubní na učebniach a miestnostiach na chodbách