Technická špecifikácia – Drevené eurookná

Predmetom zákazky je výroba, dodanie a osadenie drevených eurookien s izolačným trojsklom, okná musia byť v energetickej triede A. Realizácia zákazky bude v chatovej oblasti nad obcou Jaklovce (cca 5 km) v blízkosti vodnej nádrže Ružín. Predpokladaná realizácia bude stanovená na základe účinnosti rámcovej dohody po schválení verejného obstarávania pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Predpokladaný termín zamerania a zadania do výroby je naplánovaná na jún/júl 2023.

Verejný obstarávateľ stanovuje nasledujúce minimálne požiadavky na predmet zákazky, ktoré je povinný uchádzač rešpektovať pri príprave ponuky a pri realizácii predmetu zákazky, tak ako je uvedené nižšie v položkovitom rozpočte.

POLOŽKOVITÝ ROZPOČET

výroba okien a balkónových dverí na mieru

DODÁVATEĽ:

Obchodný názov:

Adresa prevádzky:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Dátum vytvorenia cenovej ponuky:

| P.č. | Technické údaje | Počet v kusoch | SPOLU suma v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vlastné rozmery: šírka 1100, výška 1400 Otváranie: ľavé Sklo: izolačné dvojsklo Farba dreva: svetlá varianta Vnútorný parapet: šírka 1100, hĺbka 200 Vonkajší parapet: šírka 1100, hĺbka 280 Jednokrídlové okná | 10 |  |
| 2 | Vlastné rozmery: šírka 1400, výška 1200 Otváranie: ľavé Sklo: izolačné dvojsklo Farba dreva: svetlá varianta Vnútorný parapet: šírka 1400, hĺbka 200 Vonkajší parapet: šírka 1400, hĺbka 280 Dvojkrídlové okná | 10 |  |
| 3 | Vlastné rozmery: šírka 1450, výška 1300 Otváranie: ľavé Sklo: izolačné dvojsklo Farba dreva: svetlá varianta Vnútorný parapet: šírka 1450, hĺbka 200 Vonkajší parapet: šírka 1450, hĺbka 280 Dvojkrídlové okná | 20 |  |
| 4 | Vlastné rozmery: šírka 1800, výška 1400 Otváranie: ľavé Sklo: izolačné dvojsklo Farba dreva: svetlá varianta Vnútorný parapet: šírka 1800, hĺbka 200 Vonkajší parapet: šírka 1800, hĺbka 280 Trojkrídlové okná | 5 |  |
| 5 | Vlastné rozmery: šírka 800, výška 2200 Otváranie: ľavé Sklo: izolačné dvojsklo Farba dreva: svetlá varianta Vnútorný parapet: šírka 800, hĺbka 200 Jednokrídlové balkónové dvere | 5 |  |
| 6 | Vlastné rozmery: šírka 1600, výška 2200 Otváranie: ľavé Sklo: izolačné dvojsklo Farba dreva: svetlá varianta Vnútorný parapet: šírka 1600, hĺbka 200 Dvojkrídlové balkónové dvere | 15 |  |
| 7 | Hliníkova okenná rúčka bronzová | 105 |  |
| 8 | Osadenie okien – stavebné práce | 65 okenných celkov |  |
| 9 | Doprava | Suma za dopravu |  |
| 10 | SPOLU bez DPH |  |  |
| 11 | DPH |  |  |
| 12 | SPOLU s DPH |  |  |