Technická špecifikácia  - zateplenie budovy a obkladačiek

Predmetom zákazky je zateplenie budovy podľa zadaných kritérií.

Verejný obstarávateľ stanovuje nasledujúce minimálne požiadavky na predmet zákazky, ktoré je povinný uchádzač rešpektovať pri príprave ponuky a pri realizácii predmetu zákazky, tak ako je uvedené nižšie v položkovitom rozpočte.

POLOŽKOVITÝ ROZPOČET

DODÁVATEĽ:

Obchodný názov:

Adresa prevádzky:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Dátum vytvorenia cenovej ponuky:

| P.č. | Technické údaje | Počet m2 | SPOLU suma v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zateplovaná plocha | 1300 m2 |  |
| 1 | Nobasil hrúbka 100 mm | 1300 m2 | 10062,00 |
| 2 | Peletračný náter | 1300 m2 | 134,64 |
| 3 | Kotvy | 1300 m2 | 650,00 |
| 4 | Sieťka | 1300 m2 | 272,87 |
| 5 | Kleber lepidlo | 1300 m2 | 1191,67 |
| 6 | Fasádna farba | 1300 m2 | 8936,20 |
| 7 | Ostatné práce |  | 14040,00 |
| 8 | Doprava | Suma za dopravu | 150,00 |
| 9 | Spolu bez DPH |  |  |
| 10 | DPH |  |  |
| 11 | Spolu s DPH |  |  |