Technická špecifikácia  - Elektroinštalácie

Predmetom zákazky je dodanie a zapojenie elektroinštalácie podľa technického výkresu.

Verejný obstarávateľ stanovuje nasledujúce minimálne požiadavky na predmet zákazky, ktoré je povinný uchádzač rešpektovať pri príprave ponuky a pri realizácii predmetu zákazky, tak ako je uvedené nižšie v položkovitom rozpočte.

POLOŽKOVITÝ ROZPOČET

DODÁVATEĽ:

Obchodný názov:

Adresa prevádzky:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Dátum vytvorenia cenovej ponuky:

| P.č. | Technické údaje | Počet m2 | SPOLU suma v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SUTERÉN |  |  |
| 1 | Kabel 3c x 2,5 | 300 bm |  |
| 2 | Kabel 3c x 1,5 | 200 bm |  |
| 3 | Kabel 3c x 4 | 50 bm |  |
| 4 | Kabel 5c x 2,5 | 50 bm |  |
| 5 | Rozvádzač 48 modulový | 1 ks |  |
| 6 | Istič 6A | 5 ks |  |
| 7 | Istič 10A | 10 ks |  |
| 8 | Istič 16A | 20 ks |  |
| 9 | Hlavný vypínač 32A | 1 ks |  |
| 10 | Chránič 16A | 10 ks |  |
| 11 | Chránič 25A 4-polový | 2 ks |  |
| 12 | Prepojovací hrebeň | 6 ks |  |
| 13 | Krabica priemer 68 | 60 ks |  |
| 14 | Cyky 5c x 6 | 10 m |  |
| 15 | Sádra | 20 kg |  |
| 16 | Svietidlo | 40 ks |  |
| 17 | Zásuvka | 40 ks |  |
| 18 | Vypínač | 20 ks |  |
|  | PRÍZEMIE |  |  |
| 19 | Zásuvka | 160 ks |  |
| 20 | Vypínač | 50 ks |  |
| 21 | Svietidlá | 66 ks |  |
| 22 | Cyky 3c x 1,5 | 600 bm |  |
| 23 | Cyky 3c x 2,5 | 800 bm |  |
| 24 | Rozvádzač 150 modulový | 1 ks |  |
| 25 | Istič 6A | 10 ks |  |
| 26 | Istič 10A | 20 ks |  |
| 27 | Istič 16A | 40 ks |  |
| 28 | Hlavný vypínač 100A | 1 ks |  |
| 29 | Chránič 16A | 20 ks |  |
| 30 | Chránič 25A 4 polový | 6 ks |  |
| 31 | Prepojovací hrebeň | 12 ks |  |
| 32 | Krabica priemer 68 | 120 ks |  |
| 33 | Sádra | 50 kg |  |
| 34 | Koaxiálny kábel | 300 bm |  |
| 35 | TV-zásuvka | 30 ks |  |
| 36 | FTP kábel | 300 bm |  |
| 37 | Cyg - vodič | 50 bm |  |
| 38 | Prípojka – rozvádzač | 1 ks |  |
| 39 | Cyky 4B x 16 | 20 bm |  |
| 40 | Trubka priemer 16 | 200 bm |  |
|  | POSCHODIE |  |  |
| 41 | Cyky 3c x 1,5 | 500 bm |  |
| 42 | Cyky 3c x 2,5 | 600 bm |  |
| 43 | Rozvádzač 48 modulový | 1 ks |  |
| 44 | Istič 6A | 5 ks |  |
| 45 | Istič 10A | 10 ks |  |
| 46 | Istič 16A | 20 ks |  |
| 47 | Hlavný vypínač 25A | 1 ks |  |
| 48 | Chránič 16A | 10 ks |  |
| 49 | Prepojovací hrebeň | 5 ks |  |
| 50 | Krabica priemer 68 | 60 ks |  |
| 51 | Sádra | 20 kg |  |
|  | Vonkajšie osvetlenie |  |  |
| 52 | Cyky 3c x 2,5 | 300 bm |  |
| 53 | Vonkajšie svietidlá | 30 ks |  |
| 54 | Vypínače | 10 ks |  |
| 55 | Zásuvka | 5 ks |  |
| 56 | Elektroinštalačné práce |  |  |
| 57 | Doprava | Suma za dopravu |  |
| 58 | Spolu bez DPH |  |  |
| 59 | DPH |  |  |
| 60 | Spolu s DPH |  |  |