Technická špecifikácia zákazky

Predmetom zákazky je solárna kotolňa podľa zadaných kritérií.

Verejný obstarávateľ stanovuje nasledujúce minimálne požiadavky na predmet zákazky, ktoré je povinný uchádzač rešpektovať pri príprave ponuky a pri realizácii predmetu zákazky, tak ako je uvedené nižšie v položkovitom rozpočte.

POLOŽKOVITÝ ROZPOČET

DODÁVATEĽ:

Obchodný názov:

Adresa prevádzky:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Dátum vytvorenia cenovej ponuky:

| P.č. | Technické údaje | Počet | SPOLU suma v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termodynamické panely | 8 ks |  |
| 2 | Fotovoltické panely | 16 ks |  |
| 3 | Tepelné čerpadlo | 1 ks |  |
| 4 | Bojler – primárny 1000 l | 1 ks |  |
| 5 | Bojler – záložný zdroj 800 l | 1 ks |  |
| 6 | Časovací program – elektronická jednotka | 1 ks |  |
| 7 | Cirkulačné čerpadlo | 1 ks |  |
| 8 | Rozvody – systém REHAU | 30 m |  |
| 9 | Plynový kotol | 20 KW |  |
| 10 | Riadiaca jednotka | 1 ks |  |
| 11 | Menič 4,6 KW | 1 ks |  |
| 12 | Rozvádzač | 1 ks |  |
| 13 | Vodomer | 1 ks |  |
| 14 | Softvérový program | 1 ks |  |
| 15 | Doprava | Suma za dopravu |  |
| 16 | Spolu bez DPH |  |  |
| 17 | DPH |  |  |
| 18 | Spolu s DPH |  |  |