## Sestra-pacient
Pol. č. | Kód položky | Popis | m.j. | Počet | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámky
Dodávka zariadenia a montážneho materiálu
1. |  | Bezdrôtové núdzové tlačidlo s RFID - vode odolné | ks | 1 |  | 0
2. |  | Nástenné bezdrôtové trojtlačidlo | ks | 2 |  | 0
3 |  | Nástenné bezdrôtové tlačidlo | ks | 1 |  | 0
4 |  | Inštalačný rámik pre nástenné tlačidlo | ks | 3 |  | 0
5 |  | Bezdrôtový prenosný terminál s farebným displejom, RFID a nabíjaciou stanicou | ks | 3 |  | 0
6 |  | Bezdrôtový modul pre detekciu opustenia oodelenia | ks | 2 |  | 0
7 |  | Anténa k detekčnému modulu | ks | 2 |  | 0
8 |  | Hlasová komunikačná izbová jednotka s IP komunikáciou | ks | 12 |  | 0
9 |  | Bezdrôtový modul pre zber dát zo systému | ks | 2 |  | 0
10 |  | Server RISC so softvérom a prepojovacím modulom na zbernicu RS485 | ks | 1 |  | 0
11 |  | Licencie pre bezdrôtové prvky do 68 ks | sada | 1 |  | 0
12 |  | Monitor LCD 22" 1920x1080 VGA, HDMI | ks | 1 |  | 0
13 |  | Klávesnica USB SK | ks | 1 |  | 0
14 |  | Kábel CYKY 2x1,5 | m | 65 |  | 0
15 |  | Kábel pre ŠK cat6 LSOH | m | 780 |  | 0
16 |  | OBO GRIP M15 | ks | 750 |  | 0
17 |  | Dátová zásuvka pod omietku neosadená 1 port | ks | 12 |  | 0
18 |  | Dátová zásuvka pod omietku neosadená 2 port | ks | 1 |  | 0
19 |  | Keystone modul cat6 | ks | 26 |  | 0
20 |  | Stojanový rozvádzač 27U 800x800 | ks | 1 |  | 0
21 |  | Vyvázovací panel plastové oko | ks | 3 |  | 0
22 |  | Patch panel 24 port cat 6 neosadený | ks | 2 |  | 0
23 |  | UPS záložný zdroj 1500 VA | ks | 1 |  | 0
24 |  | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, 2 paré (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | sada | 1 |  | 0
Montáž
1. |  | Montáž rozvádzača 19"/27U komplet | ks | 1 |  | 0
2. |  | Montáž servra vrátane konfigurácie | ks | 1 |  | 0
3 |  | Montáž bezdrôtového modulu | ks | 2 |  | 0
4 |  | Montáž nástenného tlačidla | ks | 3 |  | 0
5 |  | Montáž detekčných antén a modulov | ks | 4 |  | 0
6 |  | Montáž kábla CYKY 2*1,5 | m | 65 |  | 0
7 |  | Montáž kábla cat6 | m | 780 |  | 0
8 |  | Montáž držiaka OBO | ks | 750 |  | 0
9 |  | Montáž keystone cat6 | ks | 26 |  | 0
10 |  | Montáž dátovej zásuvky | ks | 13 |  | 0
11 |  | Montáž vyväzovacieho a patch panelu | ks | 4 |  | 0
12 |  | Meranie portov ŠK s protokolom | ks | 26 |  | 0
13 |  | Konfigurácia systému sestra pacient | hod. | 50 |  | 0
14 |  | Funkčné skúšky (skúšobná prevádzka funkčnosti systému) | hod. | 2 |  | 0
15 |  | Zaškolenie personálu (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov) | hod. | 2 |  | 0
0
CELKOM