## Sestra-pacient
NsP Trebišov - 4.NP
Príloha - Pacient sestra
Pol. č. | Popis | m.j. | Počet | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámky
Dodávka zariadenia a montážneho materiálu
1. | Bezdrôtové núdzové tlačidlo s RFID - vode odolné | ks | 47 |  | 0
2. | Nástenné bezdrôtové trojtlačidlo | ks | 2 |  | 0
3 | Nástenné bezdrôtové tlačidlo | ks | 1 |  | 0
4 | Inštalačný rámik pre nástenné tlačidlo | ks | 3 |  | 0
5 | Bezdrôtový prenosný terminál s farebným displejom, RFID a nabíjaciou stanicou | ks | 4 |  | 0
6 | Bezdrôtový modul pre detekciu opustenia oodelenia | ks | 4 |  | 0
7 | Anténa k detekčnému modulu | ks | 4 |  | 0
8 | Hlasová komunikačná izbová jednotka s IP komunikáciou | ks | 22 |  | 0
9 | Bezdrôtový modul pre zber dát zo systému | ks | 2 |  | 0
10 | Server RISC so softvérom a prepojovacím modulom na zbernicu RS485 | ks | 1 |  | 0
11 | Licencie pre bezdrôtové prvky do 68 ks | sada | 2 |  | 0
12 | Monitor LCD 22" 1920x1080 VGA, HDMI | ks | 1 |  | 0
13 | Klávesnica USB SK | ks | 1 |  | 0
14 | Kábel CYKY 2x1,5 | m | 135 |  | 0
15 | Kábel pre ŠK cat6 LSOH | m | 1550 |  | 0
16 | OBO GRIP M15 | ks | 995 |  | 0
17 | Dátová zásuvka pod omietku neosadená 1 port | ks | 22 |  | 0
18 | Dátová zásuvka pod omietku neosadená 2 port | ks | 1 |  | 0
19 | Keystone modul cat6 | ks | 46 |  | 0
20 | Stojanový rozvádzač 27U 800x800 | ks | 1 |  | 0
21 | Vyvázovací panel plastové oko | ks | 3 |  | 0
22 | Patch panel 24 port cat 6 neosadený | ks | 2 |  | 0
23 | UPS záložný zdroj 1500 VA | ks | 1 |  | 0
24 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, 2 paré (projektová dokumentácia po realizácii vrátane prípadných zmien) | sada | 1 |  | 0
Montáž
1. | Montáž rozvádzača 19"/27U komplet | ks | 1 |  | 0
2. | Montáž servra vrátane konfigurácie | ks | 1 |  | 0
3 | Montáž bezdrôtového modulu | ks | 2 |  | 0
4 | Montáž nástenného tlačidla | ks | 3 |  | 0
5 | Montáž detekčných antén a modulov | ks | 4 |  | 0
6 | Montáž kábla CYKY 2*1,5 | m | 135 |  | 0
7 | Montáž kábla cat6 | m | 1550 |  | 0
8 | Montáž držiaka OBO | ks | 995 |  | 0
9 | Montáž keystone cat6 | ks | 46 |  | 0
10 | Montáž dátovej zásuvky | ks | 23 |  | 0
11 | Montáž vyväzovacieho a patch panelu | ks | 4 |  | 0
12 | Meranie portov ŠK s protokolom | ks | 46 |  | 0
13 | Konfigurácia systému sestra pacient | hod. | 50 |  | 0
14 | Funkčné skúšky (skúšobná prevádzka funkčnosti systému) | hod. | 2 |  | 0
15 | Zaškolenie personálu (protokol o poučení obsluhy a údržby technického zariadenia v zmysle platných predpisov) | hod. | 2 |  | 0
0
CELKOM