## DSS KREMNICA
VÝKAZ VÝMER
Stavba: |  | Čistička odpadových vôd pre DD a DSS Kremnica
Objekt: |  | ČOV, Splašková kanalizácia+Dažďová kanalizácia
Objednávateľ: |  | Domov dôchodcov a DSS, Kremnica
Zhotoviteľ:
Miesto: |  | Domov dôchodcov a DSS Kremnica |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | 001 | 110001001 | Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí/1 organizácia | kus | 2
2 | 001 | 112101102 | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou | ks | 3
3 | 001 | 112201102 | Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm | ks | 3
4 | 001 | 115001101 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100 | m | 110
5 | 001 | 115101201 | Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom do 500 l/min | hod | 720
6 | 001 | 115101301 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l | deň | 15
7 | 001 | 119001411 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 110
8 | 001 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 35.898
9 | 001 | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od100 do 1000m3 | m3 | 94.612
10 | 001 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 94.612
11 | 001 | 132401201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.5 pre akékoľvek množstvo | m3 | 94.612
12 | 001 | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hor. 3 ručne | m3 | 395.734
13 | 001 | 130001101 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy zemín | m3 | 395.734
14 | 001 | 131201202 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 103.255
15 | 001 | 131201209 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 103.255
16 | 001 | 131401202 | Výkop zapaženej jamy v hornine 5, nad 100 do 10000 m3 | m3 | 103.255
17 | 001 | 151101102 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 378.448
18 | 001 | 151101112 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 378.448
19 | 001 | 151301202 | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 8 m | m2 | 184.471
20 | 001 | 151301212 | Odstránenie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 8 m | m2 | 184.471
21 | 001 | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 20 m | m3 | 197.867
22 | 001 | 162201151 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 20 m | m3 | 197.867
23 | 001 | 167101102 | Nakladanie neuľah. výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 197.867
24 | 001 | 167101152 | Nakladanie neuľah. výkopku z hornín tr.5-7 nad 100 do 1000 m3 |  | 197.867
25 | 001 | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 64.11
26 | 001 | 17510109 | Príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 64.11
27 | 001 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 163.007
28 | 001 | 181301103 | Rozprestr. ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm | m2 | 179.33
29 | 231 | 180401211 | Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 179.33
30 | 005 | 0057211100 | Trávové semeno | kg | 10
31 | 583 | 5839999991 | Doprava (Tatra 815-11t) | km | 52.104
32 | 001 | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1-4 s prehodením sypaniny (obsyp ČOV nad úrovňov terénu) | m3 | 33.98
33 | 005 | 113106611 | Rozobratie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,260t | m2 | 4.481
34 | 005 | 114203103 | Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty | m3 | 3
|  | 2 | Zakladanie
35 | 693 | 6936651600 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 500 | m2 | 118.795
36 | 002 | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 118.795
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
37 | 426 | 426324-ČOV | Dodávka nádrží a technologickej časti ČOV - BDČP15+DS+ČŠ (BBAQEX), vrátane montáže technológie | kompl | 1
38 |  | 426324-LTC1 | Dodávka nádrží a technologickej časti LTC1 (BBAQEX), vrátane montáže technológie | kompl | 1
39 | 015 | 380321532 | Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr.C 30/37, hr.150-300 mm (obetónovanie technológie ČOV-BDČP15+DS+ČŠ, LTC1, Š3) | m3 | 23.564
40 | 015 | 380356231 | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie (len z vonk. strany, vnútorná strana-stratené debnenie vytvorené stenami ČOV, LTC1,Š3) | m2 | 89.176
41 | 015 | 380356232 | Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie | m2 | 89.176
42 | 015 | 338171112 | Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00 m so zabetónovaním | ks | 14
43 |  | 553 . Univ | Stĺpiky UNIVERS h= 1,5 m,B 48 - radový stĺpik | ks | 11
44 |  | 553 Univ-1 | Rohový stĺpik | ks | 3
45 |  | 553 -vup | Vzpery C 8/10 | ks | 8
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
35 | 221 | 451317777 | Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5, hr. 50-100 mm z bet. prostého C8/10 | m2 | 11.7
46 | 221 | 451319777 | Príplatok z.k.ď. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. prostého tr. C 8/10 | m2 | 4.488
47 | 271 | 451577877 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo sklone do 1:5 od 30 do 100 mm štrkopiesku | m2 | 4.48
48 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 24.397
49 | 271 | 452311141 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C16/20 (kanalizačné šachty a ČOV) | m3 | 9.91
50 | 271 | 452311121 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C8/10 (základy pre stĺpiky a vzpery) | m3 | 9.72
51 | 271 | 452311161 | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C30/37 (základová doska pre ČOV,LTC1, Š3) | m3 | 5.884
52 | 271 | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubia, stoky a drobné objekty (ČOV,LTC1 a šachty) | m2 | 16.744
53 | 271 | 452362013 | Výstuž podkladných dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, zo zváraných sietí KARI (150x150/6 mm - ČOV,LTC1, šachta) | t | 0.182
54 | 321 | 461211711 | Pätka z lomového kameňa lomársky upraveného pre dlažbu murovaná na sucho bez škár | m3 | 0.27
55 | 312 | 465513127 | Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm | m2 | 11.52
56 | 321 | 462451113 | Preliatie kamennej zahádzky cementovou maltou MC-15 | m3 | 0.27
57 | 271 | 452112111 | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm | ks | 3
58 | 271 | 452112121 | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 a do 200 mm | ks | 1
59 | 592 | 5922470210 | Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/12 | ks | 1
60 | 592 | 5922470220 | Vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/8 | ks | 1
61 | 592 | 5922441020 | Betónový roznášací prstenec-pre revízne šachty DN630 | ks | 1
62 | 592 | 5922466250 | Doska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17, rozmer 1470/625/165 mm-betónový prefabrikát | ks | 2
|  | 5 | Komunikácie
63 | 592 | 5922763000 | Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 | ks | 58
64 | 221 | 564261111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 0.448
65 |  | 596811111 | Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého | m2 | 3
66 |  | 592456500 | Dlažba betónová 30x30x8 prírodná | m2 | 3
67 | 221 | 564851112 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 160 mm | m2 | 1.68
68 | 221 | 564782111 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm | m2 | 118.795
|  | 8 | Rúrové vedenie
69 | 286 | 2861103000 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN200, 200x4,5x5000 mm | ks | 4
70 | 286 | 2861102900 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN200, 200x4,5x3000 mm | ks | 10
71 | 286 | 2861102800 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN200, 200x4,5x2000 mm | ks | 15
72 | 286 | 2861102700 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN200, 200x4,5x1000 mm | ks | 1
73 | 286 | 2861102600 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN200, 200x4,5x500 mm | ks | 2
74 | 286 | 2861100500 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN110, dl. 5000 m | ks | 8
75 | 286 | 2861100400 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN110, dl. 3000 m | ks | 2
76 | 286 | 2863102100 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45º | ks | 2
77 | 286 | 2863102300 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/87º | ks | 4
78 | 286 | 2863102200 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/60º | ks | 1
79 | 286 | 2863102000 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30º | ks | 1
80 | 286 | 2863102200 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/87º | ks | 3
81 | 286 | 2864201200 | PVC-U prechodka kanalizačná 200 | ks | 7
82 | 271 | 877353123 | Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. Výkope jednoosých DN200 | ks | 29
83 | 286 | 2860004850 | PVC spätná klapka 200-hladký kanalizačný systém | ks | 1
84 | 286 | 2862103610 | PVC-U hrdlo DN200 s H-tesnením-komplet pre napojenie do systému Plastika | ks | 2
85 | 271 | 871353120 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdeného PVC, tesnenie gumovým krúžkom v sklone do 20%, DN200 | m | 82
86 | 271 | 871353121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdeného PVC, tesnenie gumovým krúžkom v sklone do 20%, DN110 | m | 10
87 | 271 | 871383123 | Montáž potrubia kanal. z korugovaných rúr PVC-U tes. Krúžkom v sklone do 20%, DN600 | m | 2
88 | 271 | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie DN200 | m | 82
89 | 286 | 2860011910 | Šachtová prechodka DN250 | ks | 11
90 | 271 | 894411121 | Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr.C25/30 DN200-300 | ks | 3
91 | 271 | 894205161 | Dlažby šachiet kanalizačných z betónu tr.C 25/30 štvorhranných a viachranných alebo kruhových | m3 | 0.54
92 | 271 | 286...pol | Polený žľlabok z PP rúr - výstelka | m | 4.5
93 | 592 | 592247..RD1 | Šachtové dno TBZ DN1000/600 | ks | 3
94 | MAT | 592111114 | Šachtový konus TBR-Q.1 100-63/58 | ks | 1
95 | MAT | 592111115 | Šachtová skruž TBS-Q.1 100/25 | ks | 1
96 | 286 | 2860010440.1 | Šachty DN1000 Tesnenie DN1000 mm | ks | 3
97 | 596 | 5962502200 | KLINKER Lícová tehla TERCA dierovaná Oxford 250x120x65mm povrch hladký, farba červená svetlá, spotreba:50ks/m2/pri hr.muriva 120mm/ | ks | 114
98 | 271 | 899101111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg s odvetraním (B125 GU-B-1) | ks | 3
99 |  | 5520010500.R | Poklop pre revízne šachty DN1000 - poklop BEGU B125 | ks | 3
100 | 232 | 2323900100 | Polyuretanová pena 750 ml | ks | 6
101 | 271 | 895941311R | Zhotovenie plastovej šachty DN600 (komplet od výrobcu, vrátane poklopu) | ks | 1
102 |  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
103 | 015 | 966067112 | Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t | m | 4
104 | R | 971024461 | Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom pl. Do 0,25 m2, hr. do 600 mm, -0,33200t | ks | 4
105 | 006 | 981512114 | Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná iným spôsobom zo železobetónu, -2,41000t | m3 | 0.14
106 | 015 | 952903112 | Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov | m2 | 26
107 | 286 | 2861106100 | PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná DN600 | m | 2
108 | 592 | 592275150 | Žlabovka betónová TBM 1-60 | ks | 65
109 | 221 | 935111112 | Osadenie priekop. žľabu z bet.dosák do lôžka z betónu hr.10 cm | m2 | 12.09
|  | 99 | Presun hmôt HSV
110 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenia hĺbené z rúr plast. Hmôt alebo sklolamin. V otvorenom výkope | t | 22.365
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
111 | 767 | 767911130 | Montáž oploten. strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m | m | 19
112 | 313 | 3133102300 | RETIC pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený); veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25 | ks | 1
113 |  | 313 PC D1 | Napínací drôt 2,9 mm , tri rady PVC (UNIVERS) | m | 57
114 |  | 313PCd2 | Viazací drôt 1,5 mm - zelený | m | 25
115 | 767 | 767920220 | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2 | ks | 1
116 | 553 | 5534468300 | Vráta oceľové 22 330x360 (vrátka) | ks | 1
117 | 767 | 767911130-R | Montáž oploten. strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m- DOČASNÉHO | m | 28
118 | 767 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.413
119 |  | 771 | Podlahy z dlaždíc
120 |  | 771575208 | Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz.,reliéf 300x300 mm | m2 | 4.2
121 |  | 5976498320 | Dlaždice keramické 300x300 prírodný šedý protišmykový gres | m2 | 4.2
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 23-M | Montáže potrubia
123 | 946 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, š. 33 cm | m | 122.795
124 | 283 | 2830010610 | Výstražná fólia, Hnedá-KANALIZÁCIA,1 kotúč=500m, Campri | m | 122.795
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
125 | R | 21000-PC11 | Dodávka materiálu pre elektro časť + montáž | kpl | 1
126 | R | 21000- PC110 | Zaškolenie obsluhy a revízie | kpl | 1
Celkom