Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

Logický celok: Mostová váha

| Mostová váha – 1 ks |  |
| --- | --- |
| Technický údaj - požadovaný parameter | Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre * |
| prevedenie ako betónový vážiaci most |  |
| dĺžka váhy min. 20,00 m |  |
| šírka váhy min. 2,80 m |  |
| mostová váha osadená do úrovne terénu |  |
| horná medza váživosti min. 50 t |  |
| dolná medza váživosti min. 180 kg |  |
| dovolená odchýlka váženia max. ± 5,00 kg |  |
| počet vážiacich snímačov min. 6 ks |  |
| vážiaci terminál s číslicovým displejom |  |
| preťažiteľnosť váhy min. 100 % |  |
| prevádzkový rozsah teplôt min. – 20°C a max. +60°C |  |

| Názov a typové označenie ponúkaného stroja: |  |
| --- | --- |
| Cena za kus bez DPH v EUR |  |
| Cena spolu bez DPH v EUR |  |

* Splnenie podmienky / Ponúkané parametre vypĺňa uchádzač podľa ponúkaného stroja buď uvedením presných parametrov, alebo výberom z uvedených možností:

ÁNO – ponúkaná služba spĺňa uvedené podmienky

NIE – ponúkaná služba uvedené  podmienky nespĺňa

Doplniť – uviesť konkrétny/presný parameter

Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ....................................., dňa .....................................

-----------------------------------------------------

podpis + pečiatka