## KrycíList
Krycí list zadání
Název stavby: | Klimatizace v kancelářích budovy radnice-Horní náměsří 57/9 | [5 empty] | Část: | D.1.4.b - KLIMATIZACE, Horní náměstí 57/9
Zakázka: |  | 180614 |  | Umístění: | 785 01 Šternberk, Horní náměstí 57/9
Stav. objekt č: |  |  |  | Investor: | Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Č. rozpočtu: |  |  |  | Objednal: | STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, HOMěsto Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Č. dodatku: |  |  |  | Projektant: | Ing. Luděk Kulczycki
Archivní číslo: |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Luděk Kulczycki
Datum: |  | 14/06/2018
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rekapitulace
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | Klimatizace v kancelářích budovy radnice-Horní náměsří 57/9 |  |  | URS2018/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09876 | 0.176 | 0
D.1.4.b - KLIMATIZACE, Horní náměstí 57/9
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | Objekt 57/9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09876 | 0.176 | 0
|  | 011 | O |  | HSV | pripravne a pridruzene prace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00548 | 0.176 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 972051200 | Vybourání otvorů stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 tloušťky do 20 cm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00137 | 0.044 | 21
|  | 02 | O |  | MON | Z1 Klimatizace 2.NP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 6.001 | Multisplit FDx FM57AH U32, Qch/Qt= 4-18,5/4,5-18,8 kW | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Systém napojení až devíti vnitřních jednotek přes distribuční boxy. P = 1-6,2 kW, I = 2,3-9 A U= 3f 380-315, 50 Hz, garantovaný chod chlazení od -10°C až 48°C a topení -18°C až 18°C
|  |  | S | 2 | 1.002 | Nástěnná jednotka DELUXE DM09RP.NSJ Qch/Qt=2,5/3,28 kW | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P=0,018 kW, U=230 V, Potrubí chladiva 6x1/10x1 iz
|  |  | S | 3 | 1.003 | Nástěnná jednotka DELUXE DM12RP.NSJ Qch/Qt=3,5/4 kW | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P=0,019kW, U=230 V, Potrubí chladiva 6x1/10x1 iz
|  |  | S | 4 | 1.004 | Nástěnná jednotka DELUXE DM18RP.NSK Qch/Qt=5/5,8 kW | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P=0,039kW, U=230 V, Potrubí chladiva 6x1/12x1 iz
|  |  | S | 5 | 1.007 | Distribuční box pro 4 vnitřní jednotky, PMBD 3640 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Slouží k napojení vnitřních jednotek na venkovní jednotku. u systému napojení až 9 vnitřních jednotek na venkovní přes distribuční boxy. Sestává z el. expanzních ventilů a řídící elektroniky.Připojení k venkovní jednotce potrubím CU 10x1/22x1 iz, připojrní k vnitřním jednotkám 6x1/10x1 iz
|  |  | S | 6 | 1.010 | Potrubí chladiva duální měděné izolované | 42 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
potrubí 6x1/10x1 iz, 6x1/12x1 iz a 10x1/22x1 iz
|  |  | S | 7 | 1.012 | Chladiva R 410A na doplnění | 3.2 | kg |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 1.014 | Propojovací konektor Cu potrubí 10x1/12x1 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 1.016 | Rám pod multisplitovou jednotku | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 10 | 6.015M | Montáž multisplitové jedn. a pěti vnitřních jednotek, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 5 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 11 | 1.001M | Montáž rámu pod multisplit | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 18 | O |  | MON | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 18.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 16 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 18.001M | Montáž | 0.25 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 48 | O |  | MON | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02205 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 15 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  | 50B | O |  | MON | Všeobecné výkony (budova) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 50.004 | Zkoušky zařízení VZT | 8 | H |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07123 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 721100100R | Čerpadlo kondenzátu DELTA PACK 10CE01UN23 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
včetně lištového rohu a lišt
|  |  | P | 2 | 721100100M | Monáž čerpadla kondenzátu včetně lištového rohu a lišt | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
|  |  | P | 3 | 721100105R | Gumová hadička (vnitřní průměr 15 mm) včetně montáže | 22 | M |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
|  |  | P | 4 | 721171905 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
|  |  | P | 5 | 721171912 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0004 |  | 21
|  |  | P | 6 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 40 | 18 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00083 |  | 21
|  |  | P | 7 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | 18 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | U | 8 | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | 0.07123 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2 | Dph
Položkový rozpočet
| Zadání |  |  |  |  | Klimatizace v kancelářích budovy radnice-Horní náměsří 57/9 |  |  | URS2018/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09876 | 0.176 | 0
D.1.4.b - KLIMATIZACE, Horní náměstí 57/9
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | Dph
| 001 |  | B |  |  | Objekt 57/9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09876 | 0.176 | 0
|  | 011 | O |  | HSV | pripravne a pridruzene prace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00548 | 0.176 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 972051200 | Vybourání otvorů stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 tloušťky do 20 cm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00137 | 0.044 | 21
|  | 02 | O |  | MON | Z1 Klimatizace 2.NP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 6.001 | Multisplit FDx FM57AH U32, Qch/Qt= 4-18,5/4,5-18,8 kW | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Systém napojení až devíti vnitřních jednotek přes distribuční boxy. P = 1-6,2 kW, I = 2,3-9 A U= 3f 380-315, 50 Hz, garantovaný chod chlazení od -10°C až 48°C a topení -18°C až 18°C
|  |  | S | 2 | 1.002 | Nástěnná jednotka DELUXE DM09RP.NSJ Qch/Qt=2,5/3,28 kW | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P=0,018 kW, U=230 V, Potrubí chladiva 6x1/10x1 iz
|  |  | S | 3 | 1.003 | Nástěnná jednotka DELUXE DM12RP.NSJ Qch/Qt=3,5/4 kW | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P=0,019kW, U=230 V, Potrubí chladiva 6x1/10x1 iz
|  |  | S | 4 | 1.004 | Nástěnná jednotka DELUXE DM18RP.NSK Qch/Qt=5/5,8 kW | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
P=0,039kW, U=230 V, Potrubí chladiva 6x1/12x1 iz
|  |  | S | 5 | 1.007 | Distribuční box pro 4 vnitřní jednotky, PMBD 3640 | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
Slouží k napojení vnitřních jednotek na venkovní jednotku. u systému napojení až 9 vnitřních jednotek na venkovní přes distribuční boxy. Sestává z el. expanzních ventilů a řídící elektroniky.Připojení k venkovní jednotce potrubím CU 10x1/22x1 iz, připojrní k vnitřním jednotkám 6x1/10x1 iz
|  |  | S | 6 | 1.010 | Potrubí chladiva duální měděné izolované | 42 | M |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
potrubí 6x1/10x1 iz, 6x1/12x1 iz a 10x1/22x1 iz
|  |  | S | 7 | 1.012 | Chladiva R 410A na doplnění | 3.2 | kg |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 8 | 1.014 | Propojovací konektor Cu potrubí 10x1/12x1 | 2 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | S | 9 | 1.016 | Rám pod multisplitovou jednotku | 1 | KUS |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 10 | 6.015M | Montáž multisplitové jedn. a pěti vnitřních jednotek, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy | 5 | KUS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | P | 11 | 1.001M | Montáž rámu pod multisplit | 0.2 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 18 | O |  | MON | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 18.001 | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál | 16 | KG |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  | P | 2 | 18.001M | Montáž | 0.25 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | 48 | O |  | MON | Lešení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02205 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 15 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 |  | 21
|  | 50B | O |  | MON | Všeobecné výkony (budova) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 50.004 | Zkoušky zařízení VZT | 8 | H |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21
vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07123 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 721100100R | Čerpadlo kondenzátu DELTA PACK 10CE01UN23 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
včetně lištového rohu a lišt
|  |  | P | 2 | 721100100M | Monáž čerpadla kondenzátu včetně lištového rohu a lišt | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
|  |  | P | 3 | 721100105R | Gumová hadička (vnitřní průměr 15 mm) včetně montáže | 22 | M |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
|  |  | P | 4 | 721171905 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 |  | 21
|  |  | P | 5 | 721171912 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0004 |  | 21
|  |  | P | 6 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové připojovací DN 40 | 18 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00083 |  | 21
|  |  | P | 7 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | 18 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  |  | U | 8 | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | 0.07123 | t |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21