NadLIMITNÁ zákazka

(podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

(TOVARY)

VEREJNÁ SÚŤAŽ

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

V Bratislave január 2023

F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Hodnotiaci formulár

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

| Názov uchádzača : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa uchádzača : |  |  |  |
| IČO : | DIČ : |  | IČ DPH : |
| Zapísaný v |  |  |  |
| Tel: |  | Fax : |  |
| e.mail : |  | www : |  |
| Bankové spojenie : |  |  |  |
| Č. účtu |  |  |  |

| Časť 1 RTG digitálny mobilný – SKIAGRAFIA (do 400 kg) | MJ | Váha kritéria | Hodnota v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH |  | 68 % |  |
| RTG dig. mobilný – SKIAGRAFIA (do 400 kg); Veľký detektor | 4 ks |  |  |
| Malý detektor | 2 ks |  |  |
| Cena spolu za RTG dig. mobilný – SKIAGRAFIA (do 400 kg), (4 ks veľký detektor + 2 ks malý detektor) v EUR bez DPH / 4 ks | 4 ks | 68 % |  |
| Kvalita |  | 32 % |  |
| Rozlíšenie (veľkosť pixelu detektora max. 200 µm) v µm |  | 5 % |  |
| Plošná zaťažiteľnosť detektora (minimálne 150 kg) v kg |  | 2 % |  |
| Výstupný výkon generátora (minimálne 30 kW) v kW |  | 8 % |  |
| Počet otáčok anódy (minimálne 2.700 ot./min.) v ot./min. |  | 5 % |  |
| Veľkosť najväčšieho ohniska (maximálne 1,3 mm) v mm |  | 5 % |  |
| Tepelná kapacita anódy (minimálne 120 KHU) |  | 5 % |  |
| Maximálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní (minimálne 180 cm) v cm |  | 2 % |  |

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk“ je podrobný položkový rozpočet dodávaného tovaru v zmysle prílohy č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov  (RTG digitálny mobilný – SKIAGRAFIA (do 400 kg))

### ...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Hodnotiaci formulár

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

| Názov uchádzača : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa uchádzača : |  |  |  |
| IČO : | DIČ : |  | IČ DPH : |
| Zapísaný v |  |  |  |
| Tel: |  | Fax : |  |
| e.mail : |  | www : |  |
| Bankové spojenie : |  |  |  |
| Č. účtu |  |  |  |

| Časť 2 RTG digitálny mobilný – SKIAGRAFIA (do 600 kg) | MJ | Váha kritéria | Hodnota v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH |  | 68 % | Hodnota |
| RTG dig. mobilný – SKIAGRAFIA (do 600 kg); Veľký detektor | 6 ks |  |  |
| Malý detektor | 4 ks |  |  |
| Cena spolu za RTG dig. mobilný – SKIAGRAFIA (do 600 kg), (6 ks veľký detektor + 4 ks malý detektor) v EUR bez DPH / 6 ks) | 6 ks | 68 % |  |
| Kvalita |  | 32 % | Hodnota |
| Rozlíšenie (veľkosť pixelu detektora max. 200 µm) v µm |  | 5 % |  |
| Plošná zaťažiteľnosť detektora (minimálne 150 kg) v kg |  | 2 % |  |
| Výstupný výkon generátora (minimálne 30 kW) v kW |  | 8 % |  |
| Počet otáčok anódy (minimálne 2.700 ot./min.) v ot./min. |  | 5 % |  |
| Veľkosť najväčšieho ohniska (maximálne 1,3 mm) v mm |  | 5 % |  |
| Tepelná kapacita anódy (minimálne 120 KHU) |  | 5 % |  |
| Maximálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní (minimálne 180 cm) v cm |  | 2 % |  |

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk“ je podrobný položkový rozpočet dodávaného tovaru v zmysle prílohy č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov  (RTG digitálny mobilný – SKIAGRAFIA (do 600 kg))

### ...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Hodnotiaci formulár

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

| Názov uchádzača : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa uchádzača : |  |  |  |
| IČO : | DIČ : |  | IČ DPH : |
| Zapísaný v |  |  |  |
| Tel: |  | Fax : |  |
| e.mail : |  | www : |  |
| Bankové spojenie : |  |  |  |
| Č. účtu |  |  |  |

| Časť 3 RTG digitálny mobilný s C-ramenom (20 detektor) | MJ | Váha kritéria | Hodnota v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH |  | 67 % | Hodnota |
| RTG digitálny mobilný s C-ramenom (20 detektor) | 1 ks |  |  |
| Cena spolu za RTG digitálny mobilný s C-ramenom (20 detektor) v EUR bez DPH / 3 ks | 3 ks | 67 % |  |
| Kvalita |  | 33 % | Hodnota |
| Typ detektora, CsI alebo aSi s CsI scintilátorom alebo CMOS (CMOS áno=15 bodov; CMOS nie = 0 bodov) |  | 15 % |  |
| Rozlíšenie (veľkosť pixelu detektora max. 200 µm) v µm |  | 5 % |  |
| Výstupný výkon generátora (minimálne 15 kW) v kW |  | 8 % |  |
| Hĺbka C-ramena (minimálne 60 cm) v cm. |  | 3 % |  |
| Bezdrôtový, nožný spínač (áno=2 body / nie=0 bodov ) |  | 2 % |  |

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk“ je podrobný položkový rozpočet dodávaného tovaru v zmysle prílohy č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov ((RTG digitálny mobilný s C-ramenom (20 detektor))

### ...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Hodnotiaci formulár

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

| Názov uchádzača : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa uchádzača : |  |  |  |
| IČO : | DIČ : |  | IČ DPH : |
| Zapísaný v |  |  |  |
| Tel: |  | Fax : |  |
| e.mail : |  | www : |  |
| Bankové spojenie : |  |  |  |
| Č. účtu |  |  |  |

| Časť 3 RTG digitálny mobilný s C-ramenom (26 detektor) | MJ | Váha kritéria | Hodnota v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH |  | 64 % | Hodnota |
| RTG digitálny mobilný s C-ramenom (26 detektor) | 1 ks |  |  |
| Cena spolu za RTG digitálny mobilný s C-ramenom (26 detektor) v EUR bez DPH / 2 ks | 2 ks | 64 % |  |
| Kvalita |  | 36 % | Hodnota |
| Typ detektora, CsI alebo aSi s CsI scintilátorom alebo CMOS (CMOS áno=15 bodov; CMOS nie = 0 bodov) |  | 15 % |  |
| Rozmer aktívnej plochy detektora (minimálne 26x26 cm, t.j. 676 cm2) |  | 3 % |  |
| Rozlíšenie (veľkosť pixelu detektora max. 200 µm) v µm |  | 5 % |  |
| Výstupný výkon generátora (minimálne 15 kW) v kW |  | 8 % |  |
| Hĺbka C-ramena (minimálne 60 cm) v cm. |  | 3 % |  |
| Bezdrôtový, nožný spínač (áno=2 body / nie=0 bodov ) |  | 2 % |  |

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk“ je podrobný položkový rozpočet dodávaného tovaru v zmysle prílohy č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov ((RTG digitálny mobilný s C-ramenom (26 detektor))

### ...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača