ODPOVEDE  
  
1. Vo VV Vykurovanie – pol. č. 104 –Elektroinštalácia kotolne– kpl 1 – žiadame doplniť presný popis, množstvá a merné jednotky jednotlivých komponentov položky.

-**táto POLOŽKA vo výkaze bude NULOVÁ - nakoľko položky boli zahrnuté vo výkaze ELEKTROINŠTALÁCIA - ide o časť MaR**

**- viď. UPRAVENÝ VÝKAZ - ELEKTROINŠTALÁCIA MaR**

2. Vo VV Vykurovanie – pol. č. 9 – Vnútorná kanalizácia odvod kondenzátu do kanalizácie a iné nešp. práce a dodávky ZT– súb 1 – žiadame doplniť presný popis, množstvá a merné jednotky jednotlivých komponentov položky.

**táto POLOŽKA vo výkaze bude NULOVÁ**

**- tieto položky boli vyšpecifikované v priloženom VÝKAZE - ZTI - KOTOLŇA**

3. Vo VV Elektroinštalácia – pol. č. 116 – Dodávka MaR – EUR 1 – žiadame doplniť presný popis, množstvá a merné jednotky jednotlivých komponentov položky.  
**UPRAVENÝ VÝKAZ - ELEKTROINŠTALÁCIA**  - v prílohe

4. Žiadame doplniť výpis zámočníckych výrobkov.  
**DOPLNENÝ v PRÍLOHE**

5. Žiadame doplniť výpis výplní otvorov.  
**DOPLNENÝ v PRÍLOHE**

**POZOR - OPRAVA STAVEBNÉHO VÝKAZU (por.č. 215, 216) - zmena počtu kusov na 27 (vnútorné interiérové dvere 900)**