## List1
Výrobca, dovozca | Názov | M.J. | Počet M.J. | Jednotková cena (€) | Celková cena (€)
OBJ.: Cvičné stredisko
Elektrické Vykurovanie SO 01 :
HEATFLOW | Projekt stavby pre realizáciu rieši plošné sálavé elektrické vykurovanie, systémom infračervenej fólie fy. : Heatflow , pomocou fólií s uhlíkovou odporovou vrstvou , HFS 0510 – šírky 500 mm s merným tepelným výkonom 100W/m2 t.j. 50 W/bm , HFS 1010 - šírky 1000 mm s merným tepelným výkonom 100W/m , t.j. 100W/bm , ktoré budú inštalované na 1.NP.
Samotné vykurovacie uhlíkové infračervené fólie elektrického podlahového vykurovania , budú uložené napevno v nášlapnej vrstve podlahy / pod povrchovou úpravou podlahy /.
| HFS 0510 – šírky 500 mm – 27,50 bm , t.j.: 13,75 m2 á 33,00 | m2 | 13.75
| HFS 1010 – šírky 1000 mm – 64,25 bm , t.j.: 32,125 m2 á 33,00 | m2 | 32.125
| Izolačná fólia pod infračervenú uhlíkovú fóliu 45,875 m2 á 3,90 | m2 | 45.875
| Montáž uhlíkovej fólie HeatFlow - 45,875 m2 á 8,50 | m2 | 45.875
| Termostat s týždenným programom - 12 ks á 80,50 | kpl | 25
Doplnkový inštalačný materiál:
| Bitumenová páska 20 m - 6 ks á 2,75 | ks | 6
| Káble – vodiče napojenia - 56 m á 1,05 | m | 56
| Ochranná PE fólie 45,875 m2 á 0,50 | m2 | 45.875
| Špecial. lepiaca páska - 4 ks á 5,0 | ks | 4
Ostatné:
| Kontrola a odskúšanie 1 hod á 20,00 | hod | 4
KORADO | Kúpeľňové trubkové registre - rebríkové fy.: KORADO , typ: KORALUX LINEAR CLASIK , prevedenie biely
| KR- E 600/940 mm | ks | 4
| KR- E 600/1290 mm | ks | 1
doplnková sada - s elektrickým adaptérom
| Pel = 200 W | ks | 4
| Pel = 300 W | ks | 1
| Montáž kúpeľňového registra | ks | 5
Elektrické Vykurovanie SO 01 - Celkom:
Solárny systém pre ohrev TÚV:
| fy.: BUDERUS typ : Logasol SKN 4.0 , zvislý | ks | 3
| pripojovacia sada pre SKN 4.0 nad strechu | ks | 1
| odvzdušňovacia sadaELT 5 | ks | 1
| základná sada pre montážnad strechu FKA5 | ks | 1
| rozširujúca sada pre montážnad strechu FKA6 | ks | 2
| záves na strechu škridla FK A3 | ks | 3
| SP 1 prepäťová ochrana | ks | 1
| Buderus Logafix MAG solar 35 l , 6 bar | ks | 1
| Reflex MK1 | ks | 1
| Buderus Logasol KS0110 SC 20/2 | ks | 1
| Ohrievač vody zásobníkový Buderus typ: Logalux SU 300 biely | ks | 1
| Pripojovacia sada zásobníka ASU | ks | 1
| Príslušenstvo TWM 20 | ks | 1
| Príruba pre el. vložku SU 300 | ks | 1
| elektrická vložka 4,5 kW | ks | 1
| montáž kpl. Solárneho systému | kpl | 1
Solárny systém pre ohrev TÚV:
Elektrické vykurovanie a Solárny systém - Celkom:
Eur
bez DPH