|  |
| --- |
|  Všetkým potenciálnym uchádzačomProfilu zákazky v IS JOSEPHINE  |

**Váš list číslo/zo dňa ID zákazky Vybavuje/kontakt Bratislava**

36088 Ing. Zuzana Lenická 22.12.2022

**Vec: Odpoveď obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie**

**Predmet zákazky:** „Elektroinštalácia a MaR“

**Číslo zákazky v IS JOSEPHINE:** 36088

**Obstarávateľ:** DeHeus s.r.o., 082 01 Kendice 146

Obstarávateľ zasiela odpoveď na doručené žiadosti o vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Dobrý deň :
Žiadame verejného obstarávateľa o špecifikáciu jednotlivých rozvádzačov nakoľko z výkazu výmer nie je známe o čo sa presne jedná preto to nie je ani možne relevantne neceniť.
1. Rozvádzač RM1011
2. Rozvádzač RM8
3. Rozvádzač RM2 pole 7
4. Rozvádzač RM3 -Pole4 (RNN1032)
5. Rozvádzač RM3 -Pole 5
6. Rozvádzač RM6 -Pole4
Žiadame o schémy týchto rozvádzačov alebo podrobný výkaz výzbroje s popisom

Odpoveď obstarávateľa:

Obstarávateľ ako súčasť Výzvy poskytol schému inštalácie. Rovnako tak dokumenty Výzvy obsahujú všetky potrebné popisy a výkaz výmer jednotlivých rozvádzačov plánovaných pre elektroinštaláciu granulačnej linky. Výkaz výmer pre jednotlivé rozvádzače sú rozpísané na jednotlivé položky rozvádzačov vrátane typov, počtov a požadovaných dĺžok. Máme za to, že odborne a technicky spôsobilý uchádzač je schopný na základe poskytnutej schémy inštalácie oceniť výkaz výmer a v prípade úspešnosti v procese obstarávania dodať predmet zákazky v požadovanej kvalite.

S pozdravom

 Ing. Zuzana Lenická

 Osoba splnomocnená na realizáciu obstarávania