## PTK - ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
1.2 CPV:
33182220-7 Srdcové chlopne
33184300-6 Umelé časti srdca
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno - 5 časti
Nie
3.1.b) Zoznam častí a položiek:
Predmet zákazky je rozdelený na 5 samostatných častí.
Položka číslo | Názov časti predmetu zákazky/názov položky predmetu zákazky |  | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ na obdobie 36 mesiacov
Časť č. 1 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na balónom expandovateľnú chróm – kobaltovú bioprotézu s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 | Balónom expandovateľná chróm – kobaltová bioprotéza s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb |  | ks | 75
Časť č. 2 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálne chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 1 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 | Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 1 (bioprotéza musí mať našitú vonkajšiu sukničku) s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb |  | ks | 75
Časť č. 3 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu, typ 2 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 | Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 2 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb |  | ks | 34
Časť č. 4 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu, typ 3 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 | Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 3 (bioprotéza musí mať našitú vonkajšiu sukničku) s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb |  | ks | 75
Časť č. 5 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu, typ 4 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 | Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 4 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb |  | ks | 37
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Časť č. 1 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na balónom expandovateľnú chróm – kobaltovú bioprotézu s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Balónom expandovateľná chróm – kobaltová bioprotéza s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb |  |  | xxx
1. | Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na balónom expandovateľnú chróm – kobaltovú bioprotézu s príslušenstvom.
2. | Vhodná na transkatétrovú implantáciu u pacientov so závažnou aortálnou stenózou.
3 | Implantačný systém je vhodný na zavedenie transfemorálnym a alternatívne aj iným (transsubklaviálnym, transaxilárnym alebo transaortálnym) prístupom.
4 | Súčasťou je transparentné filmové krytie kože s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
5 | Cípy bioprotézy sú ošetrené antikalciifkačnou úpravou.
6 | Bioprotéza je dostupná aspoň v 4 veľkostiach pre implantáciu do aortálneho anulu v rozmedzí aspoň 19 -27 mm.
7 | Je prípustná možnosť implantácie do dysfukčných bioprotéz v aortálnej ako aj v mitrálnej a trikuspidálnej pozícii.
8 | Zavádzací systém (príslušenstvo):
8.1 | Zavádzač je vybavený bezpečnostným zámkom proti nežiadúcemu uvoľneniu chlopne.
Časť č. 2 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 1 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 1 (bioprotéza musí mať našitú vonkajšiu sukničku) s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb |  |  | xxx
1. | Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu, typ 1 s príslušenstvom.
2. | Vhodná na transkatétrovú supraanulárnu implantáciu u pacientov so závažnou aortálnou stenózou.
3 | Implantačný systém je vhodný na zavedenie transfemorálnym a alternatívne aj iným (transsublaviálnym, transaxilárnym alebo transaortálnym) prístupom.
4 | Súčasťou je transparentné filmové krytie kože s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
5 | Implantačný systém musí umožňovať opakovanú implantáciu bioprotézy (plne vyberateľná a reponovateľná protéza).
6 | Bioprotéza je ošetrená antikalcifikačnou úpravou a musí mať našitú vonkajšiu sukničku.
7 | Bioprotéza je dostupná aspoň v 4 veľkostiach pre implantáciu do aortálneho anulu v rozmedzí aspoň 18 -30 mm.
8 | Je prípustná možnosť implantácie do dysfukčných bioprotéz v aortálnej pozícii.
9 | Zavádzací systém (príslušenstvo):
9.1 | Zavádzač je vybavený bezpečnostným zámkom proti nežiadúcemu uvoľneniu chlopne.
Časť č. 3 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 2 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 2 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb |  |  | xxx
1. | Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu, typ 2 s príslušenstvom.
2. | Vhodná na transkatétrovú supraanulárnu implantáciu u pacientov so závažnou aortálnou stenózou.
3 | Implantačný systém je vhodný na zavedenie transfemorálnym a alternatívne aj iným (transsublaviálnym, transaxilárnym alebo transaortálnym) prístupom.
4 | Súčasťou je transparentné filmové krytie kože s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
5 | Implantačný systém musí umožňovať opakovanú implantáciu bioprotézy (plne vyberateľná a reponovateľná protéza).
6 | Bioprotéza je ošetrená antikalcifikačnou úpravou.
7 | Bioprotéza je dostupná aspoň v 4 veľkostiach pre implantáciu do aortálneho anulu v rozmedzí aspoň 18 -30 mm.
8 | Je prípustná možnosť implantácie do dysfukčných bioprotéz v aortálnej pozícii.
9 | Zavádzací systém (príslušenstvo):
9.1 | Zavádzač je vybavený bezpečnostným zámkom proti nežiadúcemu uvoľneniu chlopne.
Časť č. 4 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 3 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 3 (bioprotéza musí mať našitú vonkajšiu sukničku) s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb |  |  | xxx
1. | Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu, typ 3 s príslušenstvom.
2 | Vhodná na transkatétrovú intraanulárnu implantáciu u pacientov so závažnou aortálnou stenózou.
3 | Implantačný systém je vhodný na zavedenie transfemorálnym a alternatívne aj iným (transsubklaviálnym, transaxilárnym alebo transaortálnym) prístupom.
4 | Súčasťou je transparentné filmové krytie kože s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
5 | Implantačný systém musí umožňovať opakovanú implantáciu bioprotézy (plne vyberateľná a reponovateľná protéza).
6 | Bioprotéza je ošetrená antikalcifikačnou úpravou a musí mať našitú vonkajšiu sukničku.
7 | Bioprotéza je dostupná aspoň v 4 veľkostiach pre implantáciu do aortálneho anulu v rozmedzí aspoň 19 - 27 mm.
8 | Zavádzací systém (príslušenstvo):
8.1 | Zavádzač je vybavený bezpečnostným zámkom proti nežiadúcemu uvoľneniu chlopne.
Časť č. 5 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu typ 4 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nitinolová bioprotéza, typ 4 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb |  |  | xxx
1. | Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nitinolovú bioprotézu, typ 4 s príslušenstvom.
2 | Vhodná na transkatétrovú intraanulárnu implantáciu u pacientov so závažnou aortálnou stenózou.
3 | Implantačný systém je vhodný na zavedenie transfemorálnym a alternatívne aj iným (transsubklaviálnym, transaxilárnym alebo transaortálnym) prístupom.
4 | Súčasťou je transparentné filmové krytie kože s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.
5 | Implantačný systém musí umožňovať opakovanú implantáciu bioprotézy (plne vyberateľná a reponovateľná protéza).
6 | Bioprotéza je ošetrená antikalcifikačnou úpravou.
7 | Bioprotéza je dostupná aspoň v 4 veľkostiach pre implantáciu do aortálneho anulu v rozmedzí aspoň 19 - 27 mm.
8 | Zavádzací systém (príslušenstvo):
8.1 | Zavádzač je vybavený bezpečnostným zámkom proti nežiadúcemu uvoľneniu chlopne.
5. ZMLUVNÉ PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY
Minimálne zmluvné podmienky predmetu zákazky: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie 36 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.
3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1 | do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,
3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
3.3 | v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,
3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
5. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
6. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu Objednávky Objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
7. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.
8. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
9. | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s:
a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,
b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,
d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,
e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.
10. | V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.
11. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej rámcovej dohody.
12. | V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako bude obsiahnuté v rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej rámcovej dohody a nižšou cenou.
12.1 | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 12. týchto zmluvných podmienok. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
13. | Požaduje sa, aby Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien: - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
14. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
15. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 9. - 13. týchto zmluvných podmienok.
16. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
17. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
18. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
19. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
20. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bude písomná výpoveď doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
21. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.
3. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru.
4. | Požaduje sa pre časť č. 1, 3 a 5 predmetu zákazky predložiť dokument "Porovnávacia štúdia" (ďalej len "štúdia" ):
4.1 | štúdia musí byť realizovaná a publikovaná,
4.2 | požaduje sa predložiť odkaz/link na periodikum, kde bola štúdia publikovaná,
4.3 | štúdia sa realizuje ako porovnanie s chirurgickými protézami, alebo TAVI protézami, ktoré sú už dlho na trhu,
4.4 | na základe realizovanej a publikovanej štúdie sa musí dať vyhodnotiť kvalita – teda účinnosť, životnosť protézy, možné komplikácie, prednosti,
4.5 | požaduje sa sledovanie štúdie aspoň 2 roky,
4.6 | štúdia musí byť predložená vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Porovnávacia štúdia",
5. | Služby spojené s implantáciou bioprotézy, ktoré musia byť zahrnuté v cene predmetu zákazky. Služby sa požadujú pre tie bioprotézy, ktoré vo VÚSCH, a.s. neboli implantované.
5.1 | Požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil pred prvou implantáciou bioprotézy jednorazový tréning pre celý tím verejného obstarávateľa vykonávajúceho implantáciu bioprotézy (ďalej len „TAVI tím“) v školiacom zariadení ( t.j. pracovisko, ktoré vykonáva implantácie bioprotézy v jednom z členských štátov Európskej únie) alebo v edukačnom centre výrobcu bioprotézy na náklady uchádzača. Jednorazový tréning sa musí uskutočniť najneskôr 30 dní pred prvou implantáciou bioprotézy. Kompletná dokumentácia týkajúca sa jednorazového tréningu musí byť evidovaná v listinnej podobe a odovzdaná verejnému obstarávateľovi.
5.2 | Požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil nepretržitú prítomnosť certifikovaného školiteľa – proktora (tzv. observácia) na pracovisku verejného obstarávateľa v deň konania implantácie bioprotézy, počas implantácie bioprotézy a bezprostredne po vykonaní implantácie bioprotézy. Požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil nepretržitú prítomnosť certifikovaného školiteľa – proktora pre minimálne prvých 5 implantácií bioprotézy. Náklady spojené s prítomnosťou certifikovaného školiteľa – proktora znáša v plnej výške uchádzač a musia byť zahrnuté v cene predmetu zákazky.
5.3 | Požaduje sa, aby uchádzač zabezpečil kontinuálny, pravidelný tréning a ďalšie preškoľovanie odborného personálu verejného obstarávateľa vykonávajúceho implantácie bioprotézy počas trvania zmluvného vzťahu s cieľom vzdelávania sa, získania praktických, najnovších skúseností s metodikou transkatetrálnej aortálnej chlopne (TAVI) a tipov, trikov pri TAVI procedúrach. Kompletná dokumentácia týkajúca sa pravidelných tréningov a ďalšieho preškoľovania musí byť evidovaná v listinnej podobe a odovzdaná verejnému obstarávateľovi.
5.4 | Požaduje sa, aby uchádzač poskytoval počas trvania zmluvného vzťahu verejne dostupné výsledky klinických štúdií v oblasti TAVI .
5.5 | Požaduje sa zabezpečiť pred každou implantáciou bioprotézy kompletnú prípravu transkatetrálnej aortálnej chlopne na jej zavedenie do tela pacienta vrátane jej komprimácie do zavádzacieho katétra potrebného na samotné zavedenie chlopne.
5.6 | Požaduje sa zabezpečiť počas pracovných dní školiteľa – proktora s implantačnými skúsenosťami bioprotézy, hovoriaceho v slovenskom, resp. českom jazyku za účelom poskytovania telefonickej a/alebo elektronickej konzultácie pre maximalizáciu úspešností implantácií bioprotézy realizovaných verejným obstarávateľom.
6. | Požaduje sa predložiť Prospektový materiál všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru. Prospektový materiál musí obsahovať popis funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt v súlade s Prílohou - Špecifikácia predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: