## CA
VÝKAZ VÝMER E1-7 ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22-M | Generický káblový systém
M.č. 1.09
Dátový rozvádzač BD
1 | RZA-45-A68-CAY-A1 | Stojanový rozvádzač 45U, 2105x600x800mm (v x š x h) | ks | 1 |  | 0
2 | RAC-PO-X68-XN | Podstavec 600 x 800 mm, s filtrom | ks | 1 |  | 0
3 | RAB-CH-X02-A1 | Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom | ks | 1 |  | 0
4 | RAX-D1-X48-X3 | Vyväzovací háčik | ks | 12 |  | 0
5 | RAB-VP-X21-A2 | 19” držiak patch káblov kovový, 1U | ks | 0 |  | 0
6 | 620050 | 19” rozvodný panel 7x230V, prepäťová ochrana, 1U, 2.3m | ks | 2 |  | 0
7 |  | Zásuvka 230V/16A | ks | 2 |  | 0
8 |  | Uzemňovacia sada
9 |  | Zemniaca lišta | ks | 1 |  | 0
10 |  | Zemniaca svorka | ks | 6 |  | 0
11 |  | Optika
12 | RAB-FO-X38-SL | Patch panel výsuvný pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex alebo E2000-E2000 adaptérov, neosadený | ks | 1 |  | 0
13 | KE-SCD-SM | SM adaptér - podľa použitého systému adaptérov | ks | 8 |  | 0
14 | PIG05-SC-020 | Pigtail multimode OS3 (50/125µm), 2mpodľa použitého systému adaptérov | ks | 8 |  | 0
15 | RAB-FO-X04 | Držiak pre 12/24 zvarov do distribučného boxu, resp. patch panelu | ks | 1 |  | 0
16 | F11002 | Ochrana zvaru | ks | 8 |  | 0
17 |  | Patch panely
18 | 509020 | Patch panel 50xRJ45/u, Cat.3 osadený | ks | 1 |  | 0
Optika
19 | RAB-FO-X38-SL | Patch panel výsuvný pre 24 x SC-SC Duplex alebo LC-LC Quad adaptérov, neosadený | ks | 1 |  | 0
20 | KE-SCD-SM | SC-SC Duplex adaptér, OS2 | ks | 8 |  | 0
21 | PIG09-SC-020 | SC pigtail, OS2 9/125 µm (ITU-T G.652.D) | ks | 8 |  | 0
22 |  | Držiak pre 12/24 zvarov do distribučného boxu, resp. patch panelu | ks | 1 |  | 0
23 |  | Ochrana zvaru | ks | 8 |  | 0
24 |  | Optický kábel
25 | TB08OM4-Eca | 8-vláknový MM OM4 (50/125µm), LSOH bezhalogénový, 1000N | m | 100 |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |  | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7
26 |  | M.č. 1.09
27 |  | Podlažný rozvádzač PR1.1
28 | RZA-45-A68-CAY-A1 | Stojanový rozvádzač 45U, 2105x600x800mm (v x š x h) | ks | 1 |  | 0
29 | RAC-PO-X68-XN | Podstavec 600 x 800 mm, s filtrom | ks | 1 |  | 0
30 | RAB-CH-X02-A1 | Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom | ks | 1 |  | 0
31 | RAX-D1-X48-X3 | Vyväzovací háčik | ks | 12 |  | 0
32 | RAB-VP-X21-A2 | 19” držiak patch káblov kovový, 1U | ks | 3 |  | 0
33 | 620050 | 19” rozvodný panel 5x250V, prepäťová ochrana, 1.5U, 3m | ks | 2 |  | 0
34 |  | Zásuvka 230V/16A | ks | 2 |  | 0
35 |  | Uzemňovacia sada
36 |  | Zemniaca lišta | ks | 1 |  | 0
37 |  | Zemniaca svorka | ks | 6 |  | 0
38 |  | Patch panely
39 | 509020 | Patch panel 50xRJ45/u, Cat.3 osadený | ks | 1 |  | 0
40 | KEP-C6A-S-10G | Patch panel category 6A, 24xRJ45/s osadený , interoperabilný komponent | ks | 3 |  | 0
41 | 606058 | Patch panel KOMPAKT HD, Cat 5E, 24xRJ45/s, 0,5U | ks | 1 |  | 0
42 |  | Popisová lišta k panelu 606058 | ks | 1 |  | 0
43 |  | Optika
44 | RAB-FO-X38-SL | Patch panel výsuvný pre 24 x SC-SC Duplex alebo LC-LC Quad adaptérov, neosadený | ks | 1 |  | 0
45 | KE-SCD-SM | SC-SC Duplex adaptér, OS2 | ks | 24 |  | 0
46 | PIG09-SC-020 | SC pigtail, OS2 9/125 µm (ITU-T G.652.D) | ks | 24 |  | 0
47 |  | Držiak pre 12/24 zvarov do distribučného boxu, resp. patch panelu | ks | 1 |  | 0
48 |  | Ochrana zvaru | ks | 24 |  | 0
49 |  | M.č. 1.63
50 |  | Podlažný rozvádzač PR1.2
51 | RBA-18-AD5-CAY-A1 | Dvojdielny závesný 19" rozvádzač RBA AD hĺbka 515 mm | ks | 1 |  | 0
52 | RAB-CH-X01-A1 | Ventilačná jednotka 19", 2 ventilátory, s termostatom | ks | 1 |  | 0
53 | RAX-D1-X48-X3 | Vyväzovací háčik | ks | 12 |  | 0
54 | RAB-VP-X21-A2 | 19” držiak patch káblov kovový, 1U | ks | 3 |  | 0
55 | 620050 | 19” rozvodný panel 5x250V, prepäťová ochrana, 1.5U, 3m | ks | 1 |  | 0
56 |  | Zásuvka 230V/16A | ks | 2 |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |  | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7
57 |  | Uzemňovacia sada
58 |  | Zemniaca lišta | ks | 1 |  | 0
59 |  | Zemnianska svorka | ks | 6 |  | 0
60 |  | Patch panely
61 | 509020 | Patch panel 50xRJ45/u, Cat.3 osadený | ks | 1 |  | 0
62 | KEP-C6A-S-10G | Patch panel category 6A, 24xRJ45/s osadený , interoperabilný komponent | ks | 1 |  | 0
63 | 606058 | Patch panel KOMPAKT HD, Cat 5E, 24xRJ45/s, 0,5U | ks | 1 |  | 0
64 |  | Popisová lišta k panelu 606058 | ks | 1 |  | 0
65 |  | Optika
66 | RAB-FO-X38-SL | Patch panel výsuvný pre 24 x SC-SC Duplex alebo LC-LC Quad adaptérov, neosadený | ks | 1 |  | 0
67 | KE-SCD-SM | SC-SC Duplex adaptér, OS2 | ks | 12 |  | 0
68 | PIG09-SC-020 | SC pigtail, OS2 9/125 µm (ITU-T G.652.D) | ks | 12 |  | 0
69 | RAB-FO-X04 | Držiak pre 12/24 zvarov do distribučného boxu, resp. patch panelu | ks | 1 |  | 0
70 | F11002 | Ochrana zvaru | ks | 12 |  | 0
71 |  | M.č.2.26
72 |  | Dátový rozvádzač PR2.1
73 | RZA-45-A66-CAY-A1 | Stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný RZA šírka 600 mm hĺbka 600 mm | ks | 1 |  | 0
74 | RAC-PO-X66-XN | Podstavec 600 x 600 mm, s filtrom | ks | 1 |  | 0
75 | RAB-CH-X02-A1 | Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom | ks | 1 |  | 0
76 | RAX-D1-X48-X3 | Vyväzovací háčik | ks | 12 |  | 0
77 | RAB-VP-X21-A2 | 19” držiak patch káblov kovový, 1U | ks | 6 |  | 0
78 | 620050 | 19” rozvodný panel 5x250V, prepäťová ochrana, 1.5U, 3m | ks | 2 |  | 0
79 |  | Zásuvka 230V/16A | ks | 2 |  | 0
80 |  | Uzemňovacia sada
81 |  | Zemniaca lišta | ks | 1 |  | 0
82 |  | Zemniaca svorka | ks | 6 |  | 0
83 |  | Patch panely
84 | 509020 | Patch panel 50xRJ45/u, Cat.3 osadený | ks | 1 |  | 0
85 | KEP-C6A-S-10G | Patch panel category 6A, 24xRJ45/s osadený , interoperabilný komponent | ks | 6 |  | 0
86 | 606058 | Patch panel KOMPAKT HD, Cat 5E, 24xRJ45/s, 0,5U | ks | 1 |  | 0
87 |  | Popisová lišta k panelu 606058 | ks | 1 |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |  | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7
88 |  | Optika
89 | RAB-FO-X38-SL | Patch panel výsuvný pre 24 x SC-SC Duplex alebo LC-LC Quad adaptérov, neosadený | ks | 1 |  | 0
90 | KE-SCD-SM | SC-SC Duplex adaptér, OS2 | ks | 16 |  | 0
91 | PIG09-SC-020 | SC pigtail, OS2 9/125 µm (ITU-T G.652.D) | ks | 16 |  | 0
92 | RAB-FO-X04 | Držiak pre 12/24 zvarov do distribučného boxu, resp. patch panelu | ks | 1 |  | 0
93 | F11002 | Ochrana zvaru | ks | 16 |  | 0
94 |  | M.č. 2.68
95 |  | Dátový rozvádzač PR2.2
96 | RZA-45-A66-CAY-A1 | Stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný RZA šírka 600 mm hĺbka 600 mm | ks | 1 |  | 0
97 | RAC-PO-X66-XN | Podstavec 600 x 600 mm, s filtrom | ks | 1 |  | 0
98 | RAB-CH-X02-A1 | Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom | ks | 1 |  | 0
99 | RAX-D1-X48-X3 | Vyväzovací háčik | ks | 12 |  | 0
100 | RAB-VP-X21-A2 | 19” držiak patch káblov kovový, 1U | ks | 1 |  | 0
101 | 620050 | 19” rozvodný panel 5x250V, prepäťová ochrana, 1.5U, 3m | ks | 2 |  | 0
102 |  | Zásuvka 230V/16A | ks | 2 |  | 0
103 |  | Uzemňovacia sada
104 |  | Zemniaca lišta | ks | 1 |  | 0
105 |  | Zemniaca svorka | ks | 6 |  | 0
106 |  | Patch panely
107 | 509020 | Patch panel 50xRJ45/u, Cat.3 osadený | ks | 1 |  | 0
108 |  | Optika
109 | RAB-FO-X38-SL | Patch panel výsuvný pre 24 x SC-SC Duplex alebo LC-LC Quad adaptérov, neosadený | ks | 1 |  | 0
110 | KE-SCD-SM | SC-SC Duplex adaptér, OS2 | ks | 16 |  | 0
111 | PIG09-SC-020 | SC pigtail, OS2 9/125 µm (ITU-T G.652.D) | ks | 16 |  | 0
112 | RAB-FO-X04 | Držiak pre 12/24 zvarov do distribučného boxu, resp. patch panelu | ks | 1 |  | 0
113 | F11002 | Ochrana zvaru | ks | 16 |  | 0
114 |  | Optický rozvádzač - Ovládanie LED obrazovky
115 | RAC-FO-A07-X1 | Distribučný box na stenu IP54, neosadený | ks | 3 |  | 0
116 | KE-SC-SM | SC-SC adaptér, OS2 | ks | 12 |  | 0
117 | RAB-FO-X04 | Držiak pre 12/24 zvarov do distribučného boxu, resp. patch panelu | ks | 1 |  | 0
118 | PIG09-SC-020 | SC pigtail, OS2 9/125 µm (ITU-T G.652.D) | ks | 12 |  | 0
119 | F11002 | Ochrana zvaru | ks | 12 |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |  | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7
120 | EB1549.500 | Lakovaná skriňa 200x200x120 s dverami a montážnou doskou z oceľového plechu. Stupeň krytia IP 66 | ks | 5 |  | 0
121 | OD-11-PG | Priechodka PG11 | ks | 5 |  | 0
122 |  | Vonkajšie napojenie prenosového vozu
123 | EB1550.500 | Lakovaná skriňa 200x400x120 s dverami a montážnou doskou z oceľového plechu. Stupeň krytia IP 66 | ks | 1 |  | 0
124 | OD-11-PG | Priechodka PG11 | ks | 2 |  | 0
125 |  | Horizontálna kabeláž
126 |  | Metalický kábel
127 |  | Kábel cat 5E vykázaný v rozpočte CCTV kamerový systém
128 | KE550HS23/1E-B2ca | Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A , 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1, d1, a1, 500 m na bubnoch | m | 8100 |  | 0
129 | SYKFY 15x2x0,5 | Kábel | m | 300 |  | 0
130 | CLTD04OS2-PANC-Eca | 4-vláknový univerzálny kábel CLT s pancierom, Euroclass Eca , OS2 9/125 µm (ITU-T G.652.D) | m | 300 |  | 0
131 | CLTD08OS2-PANC-Eca | 8-vláknový univerzálny kábel CLT s pancierom, Euroclass Eca , OS2 9/125 µm (ITU-T G.652.D) | m | 150 |  | 0
132 |  | Interoperabilný komponent kat 6A- zásuvka
133 |  | Montáž povrchová na stenu
134 |  | Zásuvka Modulo 45, cat.6A 2xRJ45, povrchová osadená dizajn zosúladiť z NN zásuvkami | ks | 31 |  | 0
135 |  | Montáž do žľabu
136 |  | Zásuvka Modulo45, Category 6A, 2xRJ45/s, podlahová/do žľabu, osadená | ks | 37 |  | 0
137 |  | Montáž podpovrchová
138 |  | Zásuvkový modul, cat 6A, 2xRJ45/s do rámika , osadený | ks | 36 |  | 0
139 |  | Rámik podľa dizajnu NN zásuviek | ks | 36 |  | 0
140 |  | Inštalačná krabica univerzálna do steny | ks | 36 |  | 0
141 |  | Žľaby, rúrky , trasy
142 |  | Horizontálny inštalačný žľab - spoločný pre všetky slaboprúdové rozvody
143 | 161021 | Káblový žľab KCJ 200H60/6 | m | 350 |  | 0
144 | 163011 | Spojka žľabu LPLH60 | ks | 120 |  | 0
145 | 651141 | Kompletná skrutka SGKMx12 | ks | 480 |  | 0
146 | 651801 | Závitová tyč PGM 8/1 | m | 460 |  | 0
147 | 750709 | Držiak stropný USV | ks | 460 |  | 0
148 | 650544 | Podložka PP8 | ks | 1840 |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |  | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7
149 | 650144 | Matica NSM8 | ks | 1840 |  | 0
150 | 613620 | C uholník CWP30H30/2 | ks | 230 |  | 0
151 | 651141 | Skrutka SGM6x12 | m | 460 |  | 0
152 | 650944 | Podložka veľkoplošná PW6 | ks | 460 |  | 0
153 | 804000 | Kotva prievlaková PSROM8x75 | ks | 460 |  | 0
154 |  | Stúpací rebrík - SLP stupačka
155 | 403330 | Rebrík stúpací - DDMC300H55/3 | m | 15 |  | 0
156 | 660700 | Spojka C-uholníka - LC55H50 | ks | 10 |  | 0
157 | 650741 | Skrutka s poguľovou hlavou - SGM10x30 kpl | ks | 20 |  | 0
158 | 751700 | Držiak UTM | ks | 16 |  | 0
159 | 650741 | Skrutka s poguľovou hlavou - SGM10x30 kpl | ks | 16 |  | 0
160 | 804400 | Kotva s prstencovou maticou - PRSO M 8x75 | ks | 32 |  | 0
161 | 402500 | Strmeňová príchytka UK1/28-34 | ks | 30 |  | 0
162 |  | Káblová trasa na strope,
163 | 752500 | Objimka zatváracia OZS | ks | 600 |  | 0
164 | 804400 | Kotva s prstencovou maticou - PRSO M 8x75 | ks | 600 |  | 0
165 |  | Vedenie kabeláže pod omietkou v rúrke
166 |  | Rúrka FX32 s príslušenstvom | m | 150 |  | 0
167 |  | Vedenie kabeláže na povrchu v rúrke
168 |  | Rúrka HFRMI 25 s príslušenstvom | m | 100 |  | 0
169 |  | Príchytka rúrky HFC25 so skrutkou,natĺkacou hmoždinkou | ks | 100 |  | 0
170 |  | Vedenie kabeláže v káblovej ryhe
171 |  | Rúra HDPE SI 40/33 | m | 80 |  | 0
172 |  | Piesok technický triedený 0/4 | t | 2 |  | 0
173 |  | Výstražná fólia červená - do výkopu , | m | 80 |  | 0
174 |  | Inštalačný kanál - stoly média, komentátori, velín
175 | 10433 | Inštalačný kanál DLP 150X65 delený | m | 50 |  | 0
176 | 10521 | Kryt žľabu 2x 65 | m | 100 |  | 0
177 | T10473 | Kovová rozdeľovacia priehradka | m | 50 |  | 0
178 | 10682 | Spona na uchytenie káblov | ks | 150 |  | 0
179 | 10692 | Spojka kanála 2x | ks | 16 |  | 0
180 | 10801 | Spojka krytu 2x | ks | 16 |  | 0
181 | 10706 | Záslepka | ks | 26 |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |  | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7
182 |  | Vodič (lano) CY, CYA 2,5.0 mm2 ž/z s koncovkami | m | 50 |  | 0
183 |  | Sťahovací pásik SPK 200x4,6 ( bal. 100ks) | bal | 10 |  | 0
184 |  | Vodič (lano) CY, CYA 10.0 mm2 ž/z s koncovkami | m | 50 |  | 0
185 |  | Príprava pre pripojenie turniketov a parkovacích rámp
186 |  | Konektor RJ45/u, Category 5E, 8p8c, 50 µ Au | ks | 7 |  | 0
187 |  | Gumová káblová priechodka na konektor RJ45 | ks | 7 |  | 0
188 |  | Drobný montážny materiál (0,5% z dod.materiálu ) | súb | 0.5% |  | 0
189 |  | Montážne práce
190 | 220512025 | Montáž stojanového rozvádzača 19" 42U, 45U (600x600, 600x800, 800x600, 800x800) | ks | 4 |  | 0
191 | 220512002 | Montáž závesného rozvadzača dvojdielneho | ks | 1 |  | 0
192 | 220512054 | Montáž ventilacnej jednotky strešnej, alebo podlahovej 4x ventilátor | ks | 4 |  | 0
193 | 220512053 | Montáž ventilacnej jednotky strešnej, alebo podlahovej 2x ventilátor | ks | 1 |  | 0
194 | 220512046 | Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou | ks | 9 |  | 0
195 | 220512060 | Montáž držiaka patch káblov kovový | ks | 13 |  | 0
196 | 220512067 | Montáž držiaka patch káblov vyväzovacieho háčika | ks | 60 |  | 0
197 | 220512107 | Montáž patch panelu tieneného 24xRJ45 | ks | 13 |  | 0
198 | 220512109 | Montáž patch panelu tieneného 50xRJ45 (ISDN) | ks | 5 |  | 0
199 | 220512014 | Montáž príslušenstva optického patch panelu | ks | 76 |  | 0
200 | 220261661 | Značenie trasy vedenia. Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu, vyznačenie šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu, krabíc a vývodu. | m | 565 |  | 0
201 | 220260332 | Skriňa káblová - obmurovanie, omietnutie. | ks | 1 |  | 0
202 | 220260903/P | Rošty. Rošt káblový pre pevné alebo voľné uloženie káblov, rúrok, vodičov. Narezanie materiálu, zostavenie, úplná montáž, urobenie náteru. Pripevnenie roštu na vopred pripravené upevňovacie body. Bez vysekania a bez výložníka. S použitím príchytiek SONAP R I - 6 | m | 15 |  | 0
203 | 220260724/P | Montáž MARS žľabu | m | 350 |  | 0
204 | 220261143 | Príchytka káblová SONAP. Pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu 14 - 28, č.v. 637528 | ks | 30 |  | 0
205 | 220261642/P | Osadené príchytky. Vyvŕtanie diery, vyčistenie, zatlačenie príchytky do otvoru. V murive z tvrdého kameňa, obyčajného betónu, železobetónu D 8 mm | ks | 1092 |  | 0
206 |  | Montáž zatváracej príchytky | ks | 600 |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |  | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7
207 | 221521742/P | Žlab káblový PVC na stenu, stól |  | 50 |  | 0
208 | 974049331/P | Vyrezanierýh frézovaním v murive z pórobetónu hĺbky 2,5cm, šírky 4cm | m | 150 |  | 0
209 | 220260533/P | Rúrka Kopex D29, montáž vrátanie napájacích škatúľ, vývodiek, uložená volne alebo pod omietku do pripravenej drážky | m | 250 |  | 0
210 | 220260021 | Krabice KO, KP, KR, KT pod omietku vrátane vysekania lôžka Vysekanie lôžka v murive, upevnenie krabíc do lôžka vrátane zhotovenia potrebných otvorov pre rúrky, vodiče a zaviečkovanie. Bez svoriek a zapojenia vodičov. KO 68 | ks | 36 |  | 0
211 | 220065001/P | Zafúknutie 1x optkého kábla, miestna sieť | m | 450 |  | 0
212 | 220110401 | Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 004 | ks | 3 |  | 0
213 | 220110404 | Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 024 | ks | 5 |  | 0
214 | 220065055 | Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť | ks | 72 |  | 0
215 | 220110346 | Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC | ks | 21 |  | 0
216 | 971036006 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do betónu od 30 do D 40 mm | cm | 720 |  | 0
217 | 220280511 | Kábel voľne uložený na káblovú lávku alebo do žľabu Odvinutie, nameranie a položenie kábla na lávku alebo do žľabu vrátane uchytenia v ohyboch a zakrytie žľabu a zaizolovania koncov kábla. Prezvonenie a označenie. SYKFY 5 x 2 x 0.5 mm | m | 8400 |  | 0
218 | 220511031 | Montáž kábla FTP/STP/UTP v rúrkach | m | 300 |  | 0
219 | 220300001/P | Forma káblová. Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie kábla, odnitkovanie s prezvonením formy a zaletovaním na špičky, alebo zapojením pod skrutky. Bez dodania kábla. Do dĺžky 0.5 m na kábli Do 5 x 2 | ks | 424 |  | 0
220 | 220511002 | Montáž zásuvky RJ45 pod omietku 2xRJ45 | ks | 73 |  | 0
221 | 220511004 | Montáž zásuvky RJ45 na omietku 2xRJ45 | ks | 31 |  | 0
222 | 220511021 | Zapojenie zásuvky RJ45 2xRJ45 | ks | 104 |  | 0
223 | 220511025 | Montáž konektoru RJ45 | ks | 7 |  | 0
224 | 220512130 | Značenie zásuviek | ks | 104 |  | 0
225 | 220512131 | Značenie prípojných miest | ks | 208 |  | 0
226 | 220111431/P | Certifikačné merania trasy a spoja /reflektometrom OTDR/ + vystavenie protokolu | ks | 44 |  | 0
227 | 220512135 | Certifikačné meranie portov kabelážneho systému cat.6A | ks | 208 |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |  | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7
228 |  | Prípravné terénne práce káblová ryha k parkovacím rampám
229 | 460200143/P | Hĺbenie káblovej ryhy ručne alebo strojovo bez ohľadu na druh použitého mechanizačného prostriedku, pri strojových výkopoch vrátane prípravných, pomocných a vytyčovacích prác v priemerných podmienkach a so započítaním podielu prác v iných ako bežných podmienkach. S jedným odhodením až do vzdialenosti 3 m za okraj ryhy alebo s prípadným naložením na dopravný prostriedok pristavený k okraju ryhy. Vrátane zabezpečenia výkopu. 25 cm širokej, 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 80 |  | 0
230 | 460420022 | Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovnanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 80 |  | 0
231 | 210010123 | Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm | m | 80 |  | 0
232 | 460490011 | Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírky 22 cm | m2 | 32 |  | 0
233 | 460560143 | Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy s prípadným rozpájaním výkopu a s jedným prehodením až do vzdialenosti 3 m alebo so zhodením z vozidiel. Bez zhutnenia zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 80 |  | 0
234 | 460620013 | Provizórna úprava terénu Úprava terénu, odkopanie terénnych nerovností až do hĺbky 10 cm, zásyp materiálom získaným odkopávkou. Utlčenie zasypaných nerovností ručným ubíjadlom tak, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej hladiny. V prírodnej zemine, v zemine triedy 3 | m2 | 32 |  | 0
235 |  | Technicko - inžinierska činnosť
236 |  | inžinierska činnosť, technický dozor | hod | 20 |  | 0
237 |  | Zaškolenie systémového správcu ( kalk. na počet hodín ) | hod | 5 |  | 0
238 |  | Prvá odbor. prehl.a skúška | hod | 30 |  | 0
239 |  | Podružné rozpočtové náklady
240 | Odpad | Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky | sub | 1 |  | 0
241 | Energie | Energie, 0,5% z montážnych prác | sub | 1 |  | 0
242 | Stavenisko | Zriadenie staveniska, 0,5% zo súhrnných rozpočtových nákladov | sub | 1 |  | 0