Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

(najlepší pomer ceny a kvality)

„Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre biochemické (aj ISE) a imunochemické laboratórne vyšetrenia vrátane prenájmu automatických analytických systémov“

Identifikácia uchádzača / skupina dodávateľov:

Obchodné meno:

Sídlo spol.:

IČO:

Je uchádzač platcom DPH?: ÁNO / NIE (nehodiace sa prečiarkne)

Kritérium č. 1: Celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky

Ponúknutá hodnota:  .......................................................................... EUR s DPH spolu za celý predmet zákazky

Kritérium č. 2: Kvalitatívne požiadavky

| Porad. číslo | Podkritériá | Merná jednotka hodnoty príslušnej položky | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Návrh uchádzača (hodnota ponúkaného zariadenia) | Bodové hodnotenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Body | Body | Body | Body | Body |  |  |
| 1. | V prípade navýšenie kapacity (serológické testy, ....) je možné pridať ďalší modul do systému v rovnakom priestore laboratória | áno/nie | áno | nie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Skladovanie kalibračného a kontrolného materiálu vo vyhradenom chladenom priestore s možnosťou automatického použitia v prípade potreby v jednotlivých analytických moduloch | počet modulov spĺňajúcich požiadavku | oba moduly | min. jeden modul | ani jeden modul |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0,5 | 0 |  |  |  |  |
| 3. | Automatická údržba – denná (biochemický + ISE + imunochemický modul spolu) | minúty | 0 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 a viac |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| 4. | Automatická údržba – týždenná (biochemický + ISE + imunochemický modul spolu) | minúty | 0 - 40 | 41 - 80 | 81 - 120 | 121 a viac |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| 5. | Manuálna údržba – denná (biochemický + ISE + imunochemický modul spolu) | minúty | 0 – 5 | 6 - 10 | 11 -15 | 16 a viac |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| 6. | Manuálna údržba – týždenná (biochemický + ISE + imunochemický modul spolu) | minúty | 0 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 a viac |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
| 7. | Možnosť naprogramovania a automatického spustenia dennej údržby integrovaného systému | áno/nie | áno | nie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Možnosť spustenia automatickej kalibrácie a kontroly | áno/nie | áno | nie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Podiel plochy integrovaných modulárnych systémov vrátane automatickej linky z celkovej plochy laboratória (55 m2) | % | 0 - 49 | 50 a viac |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10. | Reagencie bez streptavidín-biotínovej väzby | počet % | 100 - 80 % | 79 – 60% | 59 – 40 % | 39 – 20 % | 19% a menej |  |  |
|  |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 11. | Užívateľský tablet na kontrolu systému mimo laboratória (napr. z pracovne) | áno/nie | áno | nie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12. | Možnosť vyšetrovať plodovú vodu | áno/nie | áno | nie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13. | Systém reagencií s unikátnymi zámkami zabraňujúcimi zámene reagencií + farebné odlíšenie | áno/nie | áno / unikátne zámky a farebné odlíšenie | áno / unikátne zámky alebo farebné odlíšenie | nie |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 14. | Rovnaké vzorkové stojany pre rutinné aj statimové vzorky (pre automatickú linku aj pre jednotlivé moduly) | áno/nie | áno | nie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 15. | Externá záloha kalibrácií a kontrol | áno/nie | áno | nie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 16. | Tepelné straty celého automatizovaného systému | BTU/hodinu | 0 – 14 999 | 15 000 – 29 999 | 30 000 a viac |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 17. | Použitie technológie bez jednorazových plastových špičiek | počet modulov spĺňajúcich požiadavku | oba moduly | min. jeden modul | ani jeden modul |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 18. | Priemerná spotreba vody celého automatizovaného systému | litre/hodinu | 0 - 69 | 70 - 79 | 80 a viac |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |

V ............................... dňa ...............................

..........................................................................

Podpis oprávneného zástupcu uchádzača

/ splnomocnenej osoby za skupinu uchádzačov