## CHLOR tbl
Dezinfekčné prostriedky - plochy pre FNsP Nové Zámky časť 1 - CHLÓR tbl
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P.Č. | OPIS POŽADOVANÉHO PRODUKTU NA DEZINFEKCIU URČENÚ NA MALÉ PLOCHY | splnenie ÁNO /NIE vyplniť | Požadované spektrá účinnosti | Ponúkané spektrá účinnosti vyplniť konkrétne ponúkané | Expozičný čas | Požadovaná forma | Merná jednotka | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO NA 32 MESIACOV (Minimum) | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH (max . 4 desatinné miesta) | CENA SPOLU BEZ DPH (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | Ponúkané balenie | Počet balení | NÁZOV PRODUKTU + uviesť množstvo gramov akívneho chlóru v 1 tbl pri položke 1.1 | Poznámky
Dezinfekné prostriedky - dezinfekcia malých plôch bez nutnosti následného oplachu po expozícii. Prípravok musí byť biocíd registrovaný v registri chemických látok CCHLP alebo ZP registrovaná v ŠUKL |  | ÁNO / NIE
NORMY: EN 13727, EN 14476, EN16615, EN 16777, EN17126, EN14348, EN13697 (modifikované podmienky pre použitie pre použitie v zdravotníctve) príp. EN17387, EN13624 |  | ÁNO / NIE
2021-01-01 | Dezinfekčný prostriedok na báze chlóru. (Uvedený počet tbl. je počítaný ako 1,5 g aktívneho chlóru na 1 tbl (ak iné tak prepočítať na požadované množstvo tbl a upraviť množstvo - uviesť prepoč. množstva do stĺpca I6). |  | min. A,B,M,T,C,V | vyplniť ponúkané spektrá účinnosti | do 60 min. | tbl | ks * | 660 000 ks (Uvedený počet tbl. je počítaný ako 1,5 g aktívneho chlóru na 1 tbl (ak iné tak prepočítať na požadované množstvo tbl a upraviť množstvo) | sem uviesť jedn. cenu za 1 balenie ktoré ponúkate a uvádzate v stĺpci "L" | sem uviesť cenu celkom za počet balení uvedených v stĺpci "M" tzn. počet balení stĺpec "M" x jednotková cena za balenie stĺpec "J") |  | podľa ks tabliet a ponúkaného balenia prepočítať koľko ks balení. *Ďalšie vysvetlenie v poznámke | Okrem názvu produktu uviesť uviesť koľko g aktívneho chlóru v 1 tbl | V prípade ak vyjde necelé balenie je potrebné zaokrúhliť balenie na celé čśilo tak aby aby bol dosiahnutý min. počet ks tabliet
2021-02-01 | Jednorázové suché utierky. Rozmer od 13 x 30 do 17 x 40 cm alebo ekvivalent rozmerov pričom musí byť dodržaná min. plocha utierky 390 cm2 Balenie utierok od 60-200 ks/bal. |  | / | / | / | utierky | ks * | 1800000 | sem uviesť cenu za 1 balenie ktoré ponúkate a uvádzate v stĺpci "L" | sem uviesť cenu celkom za počet balení uvedených v stĺpci "M" tzn. počet balení stĺpec "M" x jednotková cena za balenie stĺpec "J") |  | podľa ks utierok a ponúkaného balenia prepočítať koľko ks balení. *Ďalšie vysvetlenie v poznámke | NÁZOV PRODUKTU | V prípade ak vyjde necelé balenie je potrebné zaokrúhliť balenie na celé čśilo tak aby bol dosiahnutý min. počet ks utierok
2021-03-01 | Vedro na jednorázové utierky (box) - kompatibilita s jednorázovými utierkami - možnosť náhrady. Objem od 2l-10l. |  | / | / | / | vedro | ks | 350 | tu "klasicky" cenu za 1 ks | tu "klasicky" cenu spolu za počet kusov spolu |  |  | NÁZOV PRODUKTU
CENA CELKOM | [9 empty] | 0
podmienka |  |  | V cene dezinf. prostriedku žiadame aj dodanie: aktualizačných samolepiacich štítkov v počte 2000 ks (produkt, šarža,použiteľné do,dátum otvorenia orig. balenia,dátum doplnenia,zodpovedný pracovník)
podmienka |  |  | v cene dezinf. prostriedkov je vstupné školenie pre zamestnancov a pravidelné školenie pre nových zamestnancov v podobe nahratého inštruktážneho videa, ktoré bude zverejnené neskôr na intranete objednávateľa , všetky práva vyhradené
Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov (označenie):
| A |  | - |  | baktericídny ( vrátane MRSA ), fungicídny – mikroskopické kvasinkové
huby
| (B) |  | - |  | obmedzený virucídny ( na obalené živočíšne vírusy vrátane HBV, HIV,
HCV)
| B |  | - |  | virucídny ( vrátane malých neobalených vírusov )
| C |  | - |  | sporicídny
| M |  | - |  | usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
| T |  | - |  | usmrtenie mykobaktérií komplexu M.tuberculosis
| V |  | - |  | fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)
| (V) |  | - |  | obmedzený fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)

## KAZ
Dezinfekčné prostriedky - plochy pre FNsP Nové Zámky časť 2 - KAZ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S
P.Č. | OPIS POŽADOVANÉHO PRODUKTU NA DEZINFEKCIU URČENÚ NA VEĽKÉ A MALÉ PLOCHY | splnenie ÁNO /NIE vyplniť | Požadované spektrá účinnosti | Ponúkané spektrá účinnosti vyplniť konkrétne ponúkané | Expozičný čas | Požadovaná forma | Merná jednotka | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO NA 32 MESIACOV (Minimum) | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH (max . 4 desatinné miesta) | CENA SPOLU BEZ DPH (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | uviesť KONCENTRÁCIU | uviesť celkové množstvo pracovného roztoku v l ( pri prepočítaní vami uvedenej koncentrácie a nami požadovaného množstva koncentrátu DP ) pri dodržaní spektra účinnosti a expozičného času | JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU (max. 4 desatinné miesta) | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpcci "M" (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | PONÚKANÉ BALENIE | POČET BALENÍ | NÁZOV PRODUKTU | Poznámky
Dezinfekné a čistiace prostriedky - dezinfekcia veľkých a malých plôch bez nutnosti následného oplachu po expozícii. Prípravok musí byť biocíd registrovaný v registri chemických látok CCHLP alebo ZP registrovaná v ŠUKL |  | ÁNO / NIE
NORMY: EN13727, EN13697 (modifikované podmienky pre použitie pre použitie v zdravotníctve) poprípade EN 17387, EN13624 príp. EN13624 REV EN 16615, EN14476 |  | ÁNO / NIE
1.1. | Dezinfekčný a čistiaci prostriedok na dezinfekciu veľkých a malých plôch na báze KAZ s prísadami. Dezinfekčný prostriedok s detergentom (čistiaci účinok) určený na plošnú dezinfekciu na báze KAZ s prísadou. Veľkosť balenia od 1l-6l |  | min A,(B),(V) | vyplniť ponúkané spektrá účinnosti | do 30 min. | sol | l | 11250 l koncentrovaného roztoku | uviesť cenu za 1 L koncentrovaného roztoku |  |  |  | uviesť jednotkovú cenu za 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpci "M"
2022-02-01 | Jednorázové vlhké utierky v boxoch . Rozmer od 13 x 30 do 17 x 40 cm alebo ekvivalent rozmerov pričom musí byť dodržaná min. plocha utierky 390 cm2 Množstvo v balení od 60ks do 200 ks. |  | min A,(B),(V) | vyplniť ponúkané spektrá účinnosti | do 30 min. | utierky | ks * | 76000 | sem uviesť cenu za 1 balenie ktoré ponúkate a uvádzate v stĺpci "P" | sem uviesť cenu celkom za počet balení uvedených v stĺpci "Q" tzn. počet balení stĺpec "Q" x jednotková cena za balenie stĺpec "J") | [5 empty] | podľa ks utierok prepočítať koľko ks balení/boxov. *Ďalšie vysvetlenie v poznámke . |  | V prípade ak vyjde necelé balenie je potrebné zaokrúhliť balenie na celé čśilo tak aby bol dosiahnutý min. počet ks utierok
2022-03-01 | Dezinfekčný a čistiaci prostriedok na dezinfekciu malých plôch na báze KAZ s prísadami - Flaša s rozprašovačom o objeme od 500 ml do 1l. Odnímateľný rozprašovač |  | min A,(B),(V) | vyplniť ponúkané spektrá účinnosti | do 30 min. | sol | l | 120 | uviesť cenu za 1 l | cena spolu za množstvo v litroch | [5 empty] | V prípade ak vyjde necelý počet fliaš je potrebné zaokrúhliť počet fliaš na celé číslo tak aby bol dosiahnutý min. požadované množstvo
CENA CELKOM | [9 empty] | #VALUE!
podmienka |  | V cene dezinf. prostriedku žiadame aj dodanie: aktualizačných samolepiacich štítkov v počte 2000 ks (produkt, šarža,použiteľné do,dátum otvorenia orig. balenia,dátum doplnenia,zodpovedný pracovník)
podmienka |  | v cene dezinf. prostriedkov je vstupné školenie pre zamestnancov a pravidelné školenie pre nových zamestnancov v podobe nahratého inštruktážneho videa, ktoré bude zverejnené neskôr na intranete objednávateľa , všetky práva vyhradené
Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov (označenie):
| A |  | - |  | baktericídny ( vrátane MRSA ), fungicídny – mikroskopické kvasinkové
huby
| (B) |  | - |  | obmedzený virucídny ( na obalené živočíšne vírusy vrátane HBV, HIV,
HCV)
| B |  | - |  | virucídny ( vrátane malých neobalených vírusov )
| C |  | - |  | sporicídny
| M |  | - |  | usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
| T |  | - |  | usmrtenie mykobaktérií komplexu M.tuberculosis
| V |  | - |  | fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)
| (V) |  | - |  | obmedzený fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)

## ALKOHOL
Dezinfekčné prostriedky - plochy pre FNsP Nové Zámky časť 3 - Malé plochy ALKOHOL
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P.Č. | OPIS POŽADOVANÉHO PRODUKTU NA DEZINFEKCIU URČENÚ NA MALÉ PLOCHY | splnenie ÁNO /NIE vyplniť | Spektrum účinnosti | Ponúkané spektrá účinnosti vyplniť konkrétne ponúkané | Expozičný čas | Požadovaná forma | Merná jednotka | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO NA 32 MESIACOV (Minimum) | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH (max . 4 desatinné miesta) | CENA SPOLU BEZ DPH (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | PONÚKANÉ BALENIE | POČET BALENÍ | NÁZOV PRODUKTU | Poznámky
Dezinfekné prostriedky - dezinfekcia malých plôch bez nutnosti následného oplachu po expozícii. Prípravok musí byť biocíd registrovaný v registri chemických látok CCHLP alebo ZP registrovaná v ŠUKL |  | ÁNO / NIE
Normy: EN 13727, EN13697 (modifikované podmienky pre použitie pre použitie v zdravotníctve), poprípade EN17387, EN13624 poprípade EN 13624 REV, EN 16615, EN 14476, EN 14348, 16777(pri DP áno, pri utierkach nie) |  | ÁNO / NIE
1.1. | Dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu malých plôch na báze alkoholov, balenie od 1l-6l |  | min A,(B),(V),T,M | vyplniť ponúkané spektrá účinnosti | do 5 min. | sol | l | 6030 | uviesť cenu za 1 L | spolu za celé množstvo v litroch
1.2. | Jednorázové vlhké utierky. Rozmer od 13x17 do 40x40 cm alebo ekvivalent rozmerov pričom musí byť dodržaná min. plocha utierky 390 cm2. V balení od 60ks-200 ks |  | min A,(B),(V),T,M | vyplniť ponúkané spektrá účinnosti | do 5 min. | utierky | ks * | 1105200 | sem uviesť cenu za balenie ktoré ponúkate a uvádzate v stĺpci "L" | sem uviesť cenu celkom za počet balení uvedených v stĺpci "M" tzn. počet balení stĺpec "M" x jednotková cena za balenie stĺpec "J") |  | podľa ks utierok prepočítať koľko ks balení *Ďalšie vysvetlenie v poznámke |  | *V prípade ak vyjde necelé balenie je potrebné zaokrúhliť balenie na celé číslo tak aby bol dosiahnutý min. počet ks utierok
1.3. | Dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu malých plôch na báze alkoholov - Flaša s rozprašovačom o objeme od 500 ml-1l, rozprašovač odnímatelný |  | min A,(B),(V),T,M | vyplniť ponúkané spektrá účinnosti | do 5 min. | sol | l | 630 | uviesť cenu za 1 l | cena spolu za celé množstvo v litroch |  | V prípade ak vyjde necelý počet fliaš je potrebné zaokrúhliť počet fliaš na celé číslo tak aby bol dosiahnutý min. požadované mnosžvo
CENA CELKOM | [9 empty] | 0
podmienka |  | V cene dezinf. prostriedku žiadame aj dodanie: aktualizačných samolepiacich štítkov v počte 2000 ks (produkt, šarža,použiteľné do,dátum otvorenia orig. balenia,dátum doplnenia,zodpovedný pracovník)
podmienka |  | v cene dezinf. prostriedkov je vstupné školenie pre zamestnancov a pravidelné školenie pre nových zamestnancov v podobe nahratého inštruktážneho videa, ktoré bude zverejnené neskôr na intranete objednávateľa , všetky práva vyhradené
Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov (označenie):
| A |  | - |  | baktericídny ( vrátane MRSA ), fungicídny – mikroskopické kvasinkové
huby
| (B) |  | - |  | obmedzený virucídny ( na obalené živočíšne vírusy vrátane HBV, HIV,
HCV)
| B |  | - |  | virucídny ( vrátane malých neobalených vírusov )
| C |  | - |  | sporicídny
| M |  | - |  | usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
| T |  | - |  | usmrtenie mykobaktérií komplexu M.tuberculosis
| V |  | - |  | fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)
| (V) |  | - |  | obmedzený fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)

## KYSLIK
Dezinfekčné prostriedky - plochy pre FNsP Nové Zámky časť 4 - Veľké plochy AK
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S
P.Č. | OPIS POŽADOVANÉHO PRODUKTU NA DEZINFEKCIU URČENÚ NA VEĽKÉ PLOCHY | splnenie ÁNO /NIE vyplniť | Spektrum účinnosti | Ponúkané spektrá účinnosti vyplniť konkrétne ponúkané | Expozičný čas | Požadovaná forma | Merná jednotka | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO NA 32 MESIACOV (Minimum) | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH (za 1 L) max . 4 desatinné miesta | uviesť koncentráciu | uviesť celkové množstvo pracovného roztoku ( pri prepočítaní vami uvedenej koncentrácie a nami požadovaného množstva koncentrovaného roztoku) pri dodržaní spektra účinnosti a expozičného času | JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU (max. 4 desatinné miesta) | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpci "L" (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | PONÚKANÉ BALENIE | POČET BALENÍ | NÁZOV PRODUKTU | Poznámky
Dezinfekčné prostriedky - dezinfekcia veľkých plôch. Prípravok musí byť biocíd registrovaný v registri chemických látok CCHLP alebo ZP registrovaná v ŠUKL |  | ÁNO / NIE
Normy: EN13727, EN13697(modifikované podmienky pre použitie pre použitie v zdravotníctve), poprípade EN 17387, EN 16615, EN14476, EN 14348, EN 13624 poprípade EN 13624 rev |  | ÁNO / NIE
1.1. | Dezinfekčný prostriedok s detergentom (čistiaci účinok) určený na plošnú dezinfekciu na báze aktívneho kyslíka. Tekutá alebo prášková forma. Veľkosť balenia Veľkosť balenia od do 900g,1l - 6kg,6l. V prípade predloženia v plv je potrebné prepočítať 8190 l sol na množstvo v kg pri dodržani expozičného času a spektra účinnosti a množstva 8190 l koncentrovaného roztoku). |  | A, (B), T, M,( V) | vyplniť ponúkané spektrá účinnosti | do 60 min. | sol | l | 8 340 l koncentrovaného roztoku ( sem uviesť prepočítané množstvo v prípade ak ponúkate plv) | uviesť cenu za 1 L koncentrovaného roztoku |  |  | uviesť jednotkovú cenu za 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpci "L" (zaokrúhlené na 2 desat. miesta)
podmienka |  | v cene dezinf. prostriedkov je vstupné školenie pre zamestnancov a pravidelné školenie pre nových zamestnancov v podobe nahratého inštruktážneho videa, ktoré bude zverejnené neskôr na intranete objednávateľa , všetky práva vyhradené
Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov (označenie):
| A |  | - |  | baktericídny ( vrátane MRSA ), fungicídny – mikroskopické kvasinkové
huby
| (B) |  | - |  | obmedzený virucídny ( na obalené živočíšne vírusy vrátane HBV, HIV,
HCV)
| B |  | - |  | virucídny ( vrátane malých neobalených vírusov )
| C |  | - |  | sporicídny
| M |  | - |  | usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
| T |  | - |  | usmrtenie mykobaktérií komplexu M.tuberculosis
| V |  | - |  | fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)
| (V) |  | - |  | obmedzený fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)