Príloha č. 1

Opis a špecifikácia predmetu zákazky

| Časť č. 1: Netkaná textília typu SMS / archy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  | Netkaná textília typu SMS / archy | Požadovaný parameter |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  | I trieda |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  | áno |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  |  | uvedie uchádzač |
| 1.1 | Netkaná textília s rôznou gramážou, vhodná na balenie ZP⃰ za účelom sterilizácie a ochrany vysterilizovaného materiálu |  |  | áno |  |  |
| 1.2 | Možnosť sterilizácie parou, etylénoxidom, plazmou |  |  | áno |  |  |
| 1.3 | Jednorazový obal so špeciálnymi jednocestnými priepustnými pórmi |  |  | áno |  |  |
| 1.4 | Vhodný na balenie obálkovou metódou |  |  | áno |  |  |
| 1.5 | Jasná farebná zmena indikátorov |  |  | áno |  |  |
| 1.6 | Fixácia lepiacou páskou |  |  | áno |  |  |
| 1.7 | Gramáž v rozmedzí 40g – 60g/m2 |  |  | áno |  |  |
| 1.8 | Doba exspirácie od dátumu výroby |  |  | 5 rokov |  |  |
| 1.9 | Merná jednotka |  |  | kus |  |  |
| 1.10 | Rôzne rozmery a gramáž podľa tabuľky |  |  |  |  |  |
|  | 75cm – 75cm, gramáž 40-45 gsm |  |  | áno |  |  |
|  | 75cm – 75cm, gramáž 55-60gsm |  |  | áno |  |  |
|  | 90cm – 90cm, gramáž 40-45gsm |  |  | áno |  |  |
|  | 90cm – 90cm, gramáž 55-60gsm |  |  | áno |  |  |
|  | 100cm – 100cm, gramáž 55-60gsm |  |  | áno |  |  |
|  | 120cm – 120cm, gramáž 40-45 gsm |  |  | áno |  |  |
|  | 120cm – 120cm, gramáž 55-60gsm |  |  | áno |  |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| Časť č. 2: Sterilizačné obaly do plazmového sterilizátora |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  | Rolka sterilizačná tyvek / fólia |  |  |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  | áno |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  | uvedie uchádzač |
| 1.1 | Obalový materiál určený na balenie a sterilizáciu ZP plazmou |  |  | áno |  |
| 1.2 | Materiál – špeciálny papier – tyvek v kombinácií s 5-vrstvovou fóliou PET/PP pre účely sterilizácie ZP |  |  | áno |  |
| 1.3 | Procesové indikátory nanesené mimo aktívnej oblasti |  |  | áno |  |
| 1.4 | Preverená antimikrobiálna ochrana |  |  | áno |  |
| 1.5 | Vodeodolný atrament |  |  | áno |  |
| 1.6 | Jasná farebná zmena indikátorov |  |  | áno |  |
| 1.7 | Netoxické činidlá |  |  | áno |  |
| 1.8 | Doba exspirácie od dátumu výroby |  |  | 5 rokov |  |
| 1.9 | 3-násobný zvar pre optimálnu odolnosť |  |  | áno |  |
| 1.10 | Jednoduché aseptické otvorenie |  |  | áno |  |
| 1.11 | Merná jednotka |  |  | kus |  |
| 1.12 | Rôzne rozmery podľa tabuľky: |  |  | áno |  |
| 1.13 | Dĺžka |  |  | 100m |  |
|  | Šírka |  |  | 150 mm |  |
|  | Šírka |  |  | 200 mm |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| Časť č. 2: Sterilizačné obaly do plazmového sterilizátora |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 2 |  | Sterilizačný Wrap papier |  |  |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  | áno |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  | uvedie uchádzač |
| 1.1 | Jednorazový obalový materiál určený na balenie a sterilizáciu ZP plazmou |  |  | áno |  |
| 1.2 | Materiál – Netkaná textília SMS - polypropylén |  |  | áno |  |
|  | Váha základového materiálu uvedená na obale |  |  | 35,6 g/m2 |  |
|  | Anti – statická ochrana |  |  | Áno |  |
|  | neobsahuje prírodný latex, neobsahuje DEHP |  |  | áno |  |
| 1.3 | Kompatibilné s plazmovým sterilizátorom STERRAD 100 |  |  | áno |  |
| 1.4 | Preverená antimikrobiálna ochrana |  |  | áno |  |
| 1.11 | Merná jednotka |  |  | kus |  |
| 1.12 | Rôzne rozmery podľa tabuľky: |  |  | áno |  |
|  |  |  |  | 121 cm x 121 cm |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| Časť č. 2 : Sterilizačné obaly do plazmového sterilizátora |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  | Kazeta do plazmového sterilizátora |  |  |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kompatibilná s prístrojom STERRAD 100NX |  |  | áno |  |
| 1.2 | Sterilizačné médium – peroxid vodíka |  |  | áno |  |
| 1.3 | Sterilizačné médium obsiahnuté v kazete |  |  | áno |  |
| 1.4 | Koncentrácia H2O2 v kazete je minimálne 59% |  |  | áno |  |
| 1.5 | Kontrola exspirácie možná formou čiarového kódu |  |  | áno |  |
| 1.6 | Detekcia neštandardného obsahu kazety |  |  | áno |  |
| 1.7 | Kazeta sa zasúva do otvoru sterilizácie a zostáva v sterilizátore, kým nie je spotrebovaná |  |  | áno |  |
| 1.8 | Merná jednotka |  |  | balenie |  |
| 1.9 | Balenie obsahuje 2 ks |  |  | áno |  |

*ZP – zdravotnícka pomôcka

Uchádzač k jednotlivým požadovaným parametrom uvedie, či daný parameter spĺňa  ako „ÁNO“ alebo nespĺňa ako „NIE“

Technické a dokumentárne požiadavky na predmet zákazky:

- Vyplnený dokument „ Opis a špecifikácia predmetu zákazky“

- Technická dokumentácia  výrobcu v súlade s Nariadením EP a Rady 2017/745

- Doklad preukazujúci zhodu s Nariadením EP a Rady 2017/745 prípadne so Smernicou 93/42EHS o zdravotníckych pomôckach

- VZORKY  (podľa priloženej tabuľky) – požadujeme predložiť vzorky tovaru, ktorý bude úspešný uchádzač

- Uchádzač, ktorý predmet zákazky dodával verejnému obstarávateľovi v minulosti, predloží čestné vyhlásenie, v ktorom deklaruje, že tovar, ktorý v minulosti dodával je totožný s predmetom zákazky.

| položka | rozmer | množstvo |
| --- | --- | --- |
| netkaná textília typu SMS/archy | ľubovoľný s uvedených požadovaných rozmerov | 1 bal |
| rolka sterilizačná tyvek/fólia | ľubovoľný s uvedených požadovaných rozmerov | 1 bal |

Vypracoval		 .Brázdilová Lucia, Ing..................

Schválil		.......................................................

V Banskej Bystrici

Dňa			12.01.2023