## Hárok1
Podčasť | Odberné miesta (Názov/adresa ) | IČO | Predpoklad. objem odberu (kWh ) od 01.03.2023 do 29.02.2024 | ČOM | EIC kód | Typ merania (A/B,C) | Profil spotreby | spotreba v kW za obdobie jedného roka | Napäťová úroveň | Rezervovaná kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW)/ hodnota ističa (A) | Časť
1. | Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica | 00165549 | 6700000 | 4600393836 | 24ZSS9801145001R | A | 15 min. | 8266082 | VN | 1730 | 1890 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
| Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica |  | 1300000 | 4600389900 | 24ZSS9100539001Q | A | 15 min. | 1615864 | VN | 275 | 275
| Železné 1, 032 15 Partizánska Ľupča |  | 90000 | 4600387891 | 24ZSS9315052000H | A | 15 min. | 89688 | VN | 42 | 207
2. | Lazaretská 26, Bratislava - Staré Mesto 811 09 | 00165387 | 270000 | 4600391863 | 24ZZS50003480004 | A | 15 min | 246270.2 | NN | 750 | 3x250A | Národné centrum zdravotníckych informácií
| Rovinka 555, Rovinka 900 41 |  | 57000 | 4600395207 | 24ZZS70883970006 | A | 15 min | 51220 | VN | 38 | 46
3. | Limbová 1, 831 01 Bratislava | 00607231 | 4100000 | 3108004550 | 24ZZS8004550000X | A | 15 min | 4100000 | VN | 900 | 1150 | Národný ústav detských chorôb
4 | Národný onkologický ústav,Klenová 1, 833 10 Bratislava | 00165336 | 3 250 000 | 3108033150 | 24ZZS80331500005 | A | 15 min | 2862770 | VN | 700 | 1000 | Národný onkologický ústav
| Národný onkologický ústav -RTO,Klenová 1, 833 10 Bratislava |  | 450000 | 3106028614 | 24ZZS60286140002 | A | 15 min | 397734 | VN | 300 | 300
| Národný onkologický ústav -ubytovňa,Vlárska 10, 833 10 Bratislava |  | 250000 | 3108079820 | 24ZZS80798200001 | A | 15 min | 218166 | VN | 125 | 125
| Národný onkologický ústav -Chata Modra, Piesok 3779, 900 01 Modra |  | 3000 | 3105203482 | 24ZZS5203482000X | C | hodinový | 2250 | NN | 30 | 40
5. | Banícka 803/28, 05801 Poprad - Nemocnica | 36513459 | 3 250 000 | 4600390821 | 24ZVS0000001208J | A | 15 min. | 3250000 | VN | 800 | 1230 | Nemocnica Poprad, a.s.
| Lučivná 9000, 05931 Lučivná - Chata Lopušna |  | 20000 | 4600389897 | 24ZVS00000448975 | A | 15 min. | 20000 | NN | 3x40 | 3x40
| Francisciho 3, 05801 Poprad - Kotolňa ubytovňa |  | 7000 | 4600392830 | 24ZVS0000626908N | A | 15 min. | 7000 | NN | 3x40 | 3x40
| Francisciho 5, 05801 Poprad - Spoločné priestory |  | 250 |  | 24ZVS0000051794O | C | bez priebehového merania | 250 | NN | 1x25 | 1x25
| Francisciho 3, 05801 Poprad - spoločné priestory |  | 250 |  | 24ZVS0000051780Z | C | bez priebehového merania | 250 | NN | 1x25 | 1x25
| Francisciho 3, 05801 Poprad - vedúca ubytovne |  | 250 |  | 24ZVS0000059131W | C | bez priebehového merania | 250 | NN | 1x25 | 1x25
6. | Gemerská 233, 049 11 Plešivec | 17335949 | 270000 | 4600390092 | 24ZVS0000639703K | A | 15 min | 270000 | NN | 224 | 250 A | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
7. | Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany | 17335612 | 215000 | 9633821 | 24ZSS9633821000Q | A/B | 15 min | 215000 | VN | 110 | 110 kW/400 A | Psychiatrická liečebňa Sučany
8. | Cesta k nemocnici 25, Banská Bystrica | 00606979 | 85000 | 4600391988 | 24ZSS9107756000Z | A | 15 min. | 84355 | VN | 45 | 80 | RUVZ Banská Bystrica
9. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda | 17335981 | 16788 | 4600150632 | 24ZZS1034667000Z | A | 15 min. | 16406 | NN | 300 | 300 | RUVZ Dunajská Streda
10. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Sama Tomašíka 14, Rimavská Sobota | 00611000 | 12600 | 4600391859 | 24ZSS5208085000N | A | 15 min. | 13 866 kWh | NN | 50 | 50kW | RUVZ Rimavká Sobota
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Fábryho 4, 979 01 Rimavská Sobota |  | 900 | 4600391460 | 24ZSS5207552000T | C | bez priebehového merania | 1 400 kWh | NN |  | 50
11. | V. Spanyola 1731/27, 011 71 Žilina | 17335876 | 62000 | 4600106559 | 24ZSS7218139000W | A/B | 15 min | 62000 | NN | 165 | 250 A | RUVZ Žilina
| V. Spanyola 1731/27, 011 71 Žilina |  | 3000 | 4600138014 | 24ZSS7303275000N | C | 15 min | 3000 | NN | 16 | 25 A
12. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľom Krtíši, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš | 17335515 | 10000 | 593903 | 24ZSS5213218000U | A/B | 15 min | 10239 | NN | 35.2 | 53.5 | RUVZ Veľký Krtíš
13. | Limbová 12 BA | 00165361 | 200000 | 719982 | 24ZZS5197129000Q | A | 15 minut. 47,91 | 213000 | NN 230/400 | 100 kW | 0 | Slovenská zdravotnícka univerzita
| Limbová 14 BA |  | 900 000 | 719983 | 24ZZS8022420000J | A | 15 minut. 27,78 | 992000 | NN 230/400 | 500 kW | 0
| Modrá Harmónia č. 3019 BA |  | 30000 | 719984 | 24ZZS8115580000P | A | 15 minut. 4,51 | 30000 | NN 230/400 | 0 | 3x200A
| Sládkovičova 21 Banská Bystrica |  | 200000 | 719988 | 24ZSS91090790004 | A | 15 minut. 0 | 226000 | NN 230/400 | 110 kW | 0
| Bernolákova 8, Banská Bystrica |  | 90000 | 719989 | 24ZSS13224130000 | A | 15 minut 0 | 76000 | NN 230/400 | 0 | 3x315A
| UCEATrenčín Ku Kyselke |  | 21000 | 719985 | 24ZZS4000002956R | A | 15 minut. 11,5 | 21000 | NN 230/400 | 0 | 3x160A
14. | Univerzitná nemocnica Bratislava, Pinelova 759, 908 73 Veľké Leváre | 31813861 | 11184 | 3102101586 | 24ZZS2101586000S | A | 15min. | 15542 | NN |  | 3x200 A | Univerzitná nemocnica Bratislava
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Pinelova 759, 908 73 Veľké Leváre |  | 324 | 3102153475 | 24ZZS153475000M | A | 15min. | 324 | NN |  | 3x25 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Americké námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 3444 | 3105076854 | 24ZZS5076854000K | A | 15min. | 3444 | NN |  | 3x40 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Americké námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 2556 | 3105076855 | 24ZZS5076855000F | A | 15min. | 2556 | NN |  | 3x25 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Americké námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 24 | 3105076857 | 24ZZS50768570005 | A | 15min. | 24 | NN |  | 3x40 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Americké námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 1212 | 3105076858 | 24ZZS50768580000 | A | 15min. | 1212 | NN |  | 3x21 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Americké námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 1404 | 31050076927 | 24ZZS5076927000G | A | 15min. | 1404 | NN |  | 3x21 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Americké námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 12780 | 3105076928 | 24ZZS5076928000B | A | 15min. | 9400 | NN |  | 3x80 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Americké námestie 3, 811 08 Bratislava |  | 16764 | 3105168561 | 24ZZS5168561000X | A | 15min. | 26295 | NN |  | 3x50 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Pekná cesta2, 831 05 Bratislava |  | 36 | 3105173642 | 24ZZS5173642000R | A | 15min. | 36 | NN |  | 1x25 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Pekná cesta2, 831 05 Bratislava |  | 1500 | 3105188580 | 24ZZS51885800008 | A | 15min. | 1500 | NN |  | 1x25 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Pekná cesta2, 831 05 Bratislava |  | 14700 | 3105189486 | 24ZZS5189486000E | A | 15min. | 14700 | NN |  | 1x25 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Pekná cesta2, 831 05 Bratislava |  | 5000 | 3105181155 | 24ZZS5181155000B | A | 15min. | 2532 | NN |  | 3x160 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Pekná cesta2, 831 05 Bratislava |  | 138528 | 3105033012 | 24ZZS5033012000M | A | 15min. | 109428 | NN |  | 3x160 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Malacká cesta 63, 902 01 Pezinok |  | 792 | 3105266840 | 24ZZS5266840000Z | A | 15min. | 300 | NN |  | 3x145 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Slnečné jazerá – juh 150, 903 01 Senec |  | 2 | 3105267674 | 24ZZS52676740003 | A | 15min. | 2 | NN |  | 3x25 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava |  | 3960000 | 3108014650 | 24ZZS8014650000H | A | 15min. | 3673474 | NN | 860 | 1000
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 10, 833 05 Bratislava |  | 215000 | 3108073620 | 24ZZS8073620000Q | A | 15min. | 160296 | NN | 60 | 105
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava |  | 1350000 | 3108028790 | 24ZZS8028790000J | A | 15min. | 1312140 | NN |  | 3x800 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Krajinská 91. 825 56 Bratislava |  | 611000 | 3108042930 | 24ZZS8042930000Y | A | 15min. | 452320 | NN |  | 3x800 A
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava |  | 5180000 | 3108041540 | 24ZZS8041540000R | A | 15min. | 4522740 | VN | 700 | 1300
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava |  | 4460000 | 3108084800 | 24ZZS80848000007 | A | 15min. | 3760640 | VN | 1020 | 1250
| Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava |  | 2500000 | 4600393045 | 24ZZS4000182210O | A | 15min. | 1631707 | VN | 360 | 360
15. | Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice,Rastislavova 43, 091 42, Košice JUH | 00606707 | 4 250 423 | 634423 | 24ZVS000000315N | A | 15 min | 4250423 | VN | 1300 | 2260 | Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
| Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice Západ |  | 10 100 180 | 634424 | 24ZVS00000001313M | A | 15 min | 10100180 | VN | 2400 | 2420
16. | Východoslovenský onkologický ústav , a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice | 36603350 | 1 125 000 | 638190 | 24ZVS00006714049 | A | 119.59 | 1006000 | VN | 300 | 520 | Východoslovenský onkologický ústav , a.s
17. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2 837 52 Bratislava | 00165565 | 530000 | 3108064150 | 24ZZS80641500007 | A | 15 min | 517861 | VN | 250 |  | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
18. | Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička, Štiavnička 132, 034 01 Ružomberok | 17336171 | 105000 | 9317003 | 24ZSS93170030000Q | B | 15 min | 105000 | VN | 52 | 55 | Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička
19. | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Námestie L. Svobodu 97401 Banská Bystrica | 37957937 | 1005000 | 1318125 | 24ZSS13181250003 | A | 15 min | 1000000 | NN | 0 | 3x400A | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
| Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Námestie L. Svobodu 97401 Banská Bystrica |  | 100000 | 1318124 | 24ZSS13181240008 | A | 15 min | 92463 | NN | 0 | 3x200A
20. | Lazaretská 14, 811 08 Bratislava | 44570783 | 3200000 |  | 24ZZS8009500000N | A | hodinový | 3 200 000 | VN | 1000 | 1100/1600 | Nemocnica svätého Michala, a.s. Bratislava
| Cintorínska 3, 811 08 Bratislava |  | 600000 |  | 24ZZS61015550007 | A | hodinový | 600 000 | VN | 250 | 500/1600
| Murgašová 1, 040 01 Košice |  | 800000 |  | 24ZVS0000000809Z | A | hodinový | 800 000 | VN | 450 | 580/1600
Note on I59: Autor: spotreba za rok 2021