ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU S PRVKAMI URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE

CENTRUM TRADIČNEJ KULTÚRY DETVA

/SÚŤAŽNÉ ZADANIE

# Obsah

2

1. Cieľ súťaže	3

2. Mapa širších vzťahov	4

3. Riešené územie	5

4. Požiadavky z územného plánu	6

5. Architektonicko-urbanistické požiadavky	7

6. Lokalitný program	9

# 1. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je získať zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorý nájde najvhodnejšie riešenie pre nový objekt Centra tradičnej kultúry v Detve. Centrum tradičnej kultúry, ako pobočka Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene, je organizácia, ktorá sa špecializuje na uchovávanie a šírenie vybraných javov tradičnej kultúry. Hlavná činnosť organizácie je orientovaná na ľudový spev a hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy, tradičnú stravu, spoločenský život a obyčajovú kultúru. V súčasnosti vyvíja svoju činnosť v priestoroch Kultúrneho domu Andreja Sládkoviča v Detve, ktoré nie sú, pre rozširujúce sa aktivity Centra tradičnej kultúry, dostatočné.

Areál by mal slúžiť ako sídlo Centra tradičnej kultúry v Detve, s kanceláriami, workshopovými a výstavnými priestormi, tanečnou sálou s javiskom, dielňami a ubytovacími kapacitami s príslušenstvom. Bude obsahovať vnútorné aj vonkajšie priestory na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia pre deti i dospelých.  Centrum bude fungovať aj ako voľná kultúrna infraštruktúra, kde sa budú môcť uskutočniť podujatia rôzneho charakteru.

Centrum tradičnej kultúry bude umiestnené na pozemku v zastavanom území obce evidovanom v KN reg.„C“ s parc. č. 1111 k. ú. Detva,  v historickej časti mesta so zachovalou urbanistickou štruktúrou a objektmi ľudovej architektúry s charakteristickými regionálnymi znakmi. Centrum tradičnej kultúry by malo svojim architektonickým riešením, odzrkadľujúc možnosti doby, v ktorej vznikne, citlivo vyplniť priestor medzi existujúcou zástavbou, rešpektovať historicky utváraný typ zástavby a zohľadňovať špecifické znaky ľudového staviteľstva regiónu.  V súčasnom období, kedy tradičné staviteľstvo v urbanizme sídiel zaniká, by mal byť objekt vzorom a pozitívnou motiváciou aj pre iné projekty. Zároveň ide o príležitosť vytvoriť nový architektonicky zaujímavý prvok / akcent na námestí v historickej časti  Detvy.

Vzhľadom na to, že zámerom vyhlasovateľa je realizovať a dlhodobo prevádzkovať verejne prospešnú inštitúciu, je potrebné pri návrhu riešenia myslieť na jej ekonomickú realizovateľnosť a udržateľnosť a zvoliť adekvátny materiálový a cenový štandard s cieľom dosiahnuť maximálnu priestorovú, funkčnú a ekonomickú efektivitu.

Krajinárske riešenie bude rešpektovať väzby na širšie okolie, historicky založenú krajinnú štruktúru a bude priamo nadväzovať a vychádzať z architektonického riešenia objektov Centra tradičnej kultúry.

# 2. Mapa širších vzťahov

Riešené územie

Historická časť Detvy                                            rozhranie starej historickej Detvy a novovybudovaného sídliska

Rýchlostná cesta R2

# 3. Riešené územie

Riešené územie:

Parcela KN-C č. 1111 k. ú. Detva, je vo vlastníctve mesta Detva, uznesením č.38/2/2022 zo dňa 15.12.2022MsZ v Detve schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech BBSK (viď. Prílohu č.6). Riešenie tohto územia je predmetom nadväzujúcej zákazky.

Dotknuté územie:

Nie je predmetom budúcej zákazky, v jeho kontexte je ale potrebné navrhovať riešené územie.

# 4. Požiadavky z územného plánu

# Územný plán mesta Detva, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 3/2006 zo dňa 14.09.2006 v znení jeho Zmien a doplnkov č. 4 stanovuje využitie pozemok pre občiansku vybavenosť vyššieho (celomestského) charakteru s prípustnými funkciami: obchod, služby, zdravotníctvo, výchova, pohostinstvo, bývanie. Za neprípustné funkcie určil výrobu. Priestorový limit je určený 2 nadzemné podlažia plus podkrovie. Ďalšie podmienky vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie mesta sú k dispozícii ako príloha č. 5 súťažných pomôcok.

Komplexný výkres PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

# VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO DopravNÉHO VYBAVENIA

ZÁSOBOVANIE VODOU A KANALIZÁCIA

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

ZÁSOBOVANIE PlynOM

# 5. Architektonicko-urbanistické požiadavky

Urbanistické požiadavky :

- Rešpektovať situovanie Centra tradičnej kultúry v historickej časti Mesta Detva a pôvodnú urbanistickú štruktúru územia s úzkou parceláciou

- Vhodné napojenie na existujúcu technickú infraštruktúru a dopravnú sieť vrátane napojenia na pešie koridory a cyklistické trasy, počet parkovacích miest na pozemku max. 5 vrátane miesta pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu

- Napojenie na verejný priestor námestia a jeho celoročné aktivity (jarmoky, trhy...)

Architektonické požiadavky stavby:

- Rešpektovať architektonické tvaroslovie centrálnej časti Detvy

- Rešpektovať pre územie charakteristické hmotové a priestorové riešenie okolitej zástavby  –  tvar a sklon strešných rovín, veľkosť a pôdorysný tvar objektov, pomer hlavného priečelia objektov

- Rešpektovať a implementovať princípy univerzálneho navrhovania, všetky objekty riešiť ako bezbariérové, verejne prístupné

- Použitie tradičných materiálov (drevo, hlina, kameň...)

- Dodržanie uličnej čiary, stavebnej čiary, hmotového riešenia a členenia uličnej fasády objektov v kontexte pôvodnej zástavby námestia

Environmentálne požiadavky stavby:

- navrhnúť ekologický koncept stavby

- vysoká energetická hospodárnosť stavby, s využitím OZE

- adaptácia na zmeny klímy: vsakovanie zrážkových vôd na mieste (a prípadné využívanie dažďovej, šedej či úžitkovej vody a šetrenie pitnej vody), čo najvyšší podiel zelene, možnosť tienenia exteriérových pobytových priestorov a ochrana interiérov pred prehrievaním v letnom období

- v maximálnej miere navrhnúť použitie priepustných povrchov

# 6. Lokalitný program

A/ Hlavný FUNKČNÝ CELOK

- Vstupná hala s funkciou miesta 1. kontaktu (potenciálny predaj a výstava suvenírov, výrobkov)

- Miestnosť pre tvorivé dielne pre cca 20 detí/dospelých (variabilné sedenie/stoly)

- Kuchynka s drezom, umývačkou riadu, rúrou a sporákom (MW, konvicou ...) - ideálne riešená ako kútik v rámci miestnosti pre tvorivé dielne; bude využitá ako zázemie pre zamestnancov i ako priestor pre kurzy (pečenie medovníkov ....)

- 2-3 kancelárie (1xvedúca, 1x digitalizačné pracovisko, 1x spoločná väčšia pre 2-3 zamestnancov)

- Sociálne zariadenia (pre personál aj návštevníkov)

- Upratovacia miestnosť s výlevkou

- Skladové priestory (12 – 20m2)

- Technické zázemie objektu (vykurovanie, technická miestnosť)

- Jednoduché prestrešenie: exteriérový priestor pre práce väčšieho rozmeru (práca s drevom, kovom a hlinou = kováčska vyhňa, hrnčiarska dielňa .....) - možnosť uzavretia (ochrany) priestoru jednoduchými veľkorozmernými vrátami

B/ VedľajšÍ FUNKČNÝ CELOK

- Stodola/Humno  - objekt s možnosťou uzavretia, s riešením podlahy vhodným pre tanečné kurzy, umeleckú galériu, výstavy, workshopy ... + riešiť ozvučenie, možnosť premietania..... kapacita cca 80 – 100 ľudí

- Kuchynský kútik (indukčná doska, umývačka riadu, prívod vody)

- Sociálne zariadenia

- Šatne so sprchou

- Skladový priestor pre mobiliár

C/ UBYTOVANIE(bez špecifikácie situovania)

- Priestor pre ubytovanie hostí - 4 x dvojlôžková izba (v každej samostatné sociálne zariadenie, pripadne bunkový systém)

Cieľom súťaže je získať zhotoviteľa komplexného architektonicko-urbanistického riešenia s rešpektovaním celého lokalitného programu (funkčných celkov A, B, C) s adekvátnym odhadom celkových investičných nákladov. V prípade ak odhadované investičné náklady budú dôvodne vyššie maximálne investičné náklady na realizáciu diela (500 000,- EUR bez DPH), je potrebné spracovať návrh tak, aby bolo možné realizovať dielo podľa priorít lokalitného programu v poradí „A“, “B“ a „C“ (viď. bod 4.3. súťažných podmienok).