Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:	Multifunkčná ANGIO stena

Stavba               	:   Oddelenie rádiológie Nemocnice Poprad a.s.- výmena strojného

Zariadenia Artis ZEE Multiporpose Siemens, Banícka 28, Poprad

Objekt                    	:   SO-01 Stavebné opravy pre  Angio

Miesto               	:   Banícka 28, Poprad

Investor                  	:   Nemocnica Poprad a.s., Banícka 28, 058 45 Poprad

Kraj                       	:   Prešovský

Charakter              	:   Rekonštrukcia

Kategória stavby  	:   Zdravotnícka, občianska

Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku.

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli Nemocnice Poprad, na ulici Banícka 28, na parcele č.2622/1. Stavebné opravy sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch pracoviska  RTG -ANGIO na I.NP a čiastočne na I.PP. Nový Angio prístroj bude osadený na pôvodnom mieste. Stavebné úpravy budú spočívať vo vytvorení nového základu pod Angiom v podlahe, úprava kanálikov v podlahe, úprava stropných koľajníc v podhľade a zosilnenie stropu pod RTG Angiom.  Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko RTG-ANGIO ostanú nezmenené. Vzhľadom na  interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály   nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch I.NP a čiastočne na I.PP a nedôjde ani k výrubu zelene. Bližšia špecifikácia stavby je uvedená v Projektovej dokumentácii, súčasťou ktorej je aj výkresová dokumentácia a položkový výkaz výmer, ktorý uchádzač naceňuje. Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú samostatné prílohy súťažných podkladov.

Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

Stavba je členená na jeden stavebný objekt:

SO-01 Stavebné opravy pre  Angio

Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku.

Celková doba výstavby

Celková doba výstavby : 3 mesiace