Ing.  Jozef  Nanáši

Projektovanie  vzduchotechnických  zariadení

Kukučínova 23  -  040 01  KOŠICE

Tel.  - 055  6234 545                                                                                                                  E-mail:   jozef.nanasij@gmail.com

TECHNICKÁ  SPRÁVA S VÝKAZOM  VÝMER

Akcia         			:    Oddelenie rádiológie Nemocnice Poprad, a.s. – výmena strojného

zar. ARTIS ZEE MULTIPURPOSE SIEMENS, Banícka 28	      	Objekt				:    Stavebné úpravy ANGIA

Profesia				:    Vzduchotechnické zariadenie

Investor			:    Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 28, 058 45  Poprad

Autor				:    Ing. Juraj Šuty

Zodpovedný projektant		:    Ing. Jozef  Nanáši

Projektant			:    Marcela Nanášiová

Stupeň projektu			:    Pre realizáciu

Dátum vyhotovenia		:    September 2022

Archívne číslo:           	 		                Číslo vyhotovenia:

762N-0

OBSAH TECHNICKEJ SPRÁVY:

1.	ÚVOD:	2

2.	POPIS ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA:	2

3.	ENERGETICKÁ ČASŤ:	2

4.	POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:	2

5.	PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ:	2

6.	NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:	2

7.	VÝKAZ VÝMER:	2

8.	ZÁVER:	3

# ÚVOD:

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe stavebného podkladu a podkladov z jestvujúceho stavu. Projekt pozostáva len z jedného zariadenia:

Zar.1 – Úpravy VZT na 1.PP

# POPIS ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA:

Z dôvodu osadenia nového zariadenia na 1.NP vznikla požiadavka statiky na posilnenie časti stropu 1.PP. Posilňovacím prvkom v dotknutej časti bráni jestvujúca vzduchotechnika, ktorú je potrebné demontovať.

Nové riešenie využíva demontovanú výustku 400 x 400, obsahuje novú výustku 500 x 100 a tiež nové potrubné časti. Je napojené cez novú prírubu 250 x 200 na jestvujúce potrubie.

# ENERGETICKÁ ČASŤ:

Úprava vzduchotechniky nemá energetické požiadavky.

# POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:

Potrebná je len spolupráca pri stavebnej profesie pri vyhotovení nového stavebného otvoru a jeho zapracovaní po prevedení montáže. Potrebná je tiež spolupráca profesie pri osadzovaní VZT do podhľadu.

# PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ:

Navrhnuté zariadenia neobsahujú prvky, ktoré by svojou hmotnosťou alebo rozmermi si vyžadovali špeciálne technológie. Pomocný materiál obsahuje potrebné časti na zrealizovanie zariadenia.

Pri montážnych prácach dôsledne dodržiavať montážne pokyny výrobcov zariadení a zabehnutú technológiu montážnej organizácie. Dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať predpísané ochranné prostriedky.

Dodržiavať vnútropodnikové organizačné smernice odberateľa týkajúce sa pobytu a pohybu cudzích osôb na jej území.

# NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:

Predmetný návod je súčasťou dodávky jednotlivých elementov. Práce na  zariadení je možné  prevádzať až po jeho odpojení z chodu.

Navrhnuté zariadenie praktický nevyžaduje náhradné diely.

# VÝKAZ VÝMER:

Bol spracovaný iným programom na počítači a je priložený na ďalšej strane za časťou „ZÁVER“.

# ZÁVER:

Spracovaná projektová dokumentácia spĺňa požiadavky kladené na vzduchotechnické zariadenia platnými normami, smernicami a hygienickými predpismi.

V Košiciach september 2022

Ing. Jozef Nanáši