## List1
P. č. | Názov | M.j. | Množ. | Hmotnosť. | Hmotnosť | Dodávka | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | Montáž | Norma
|  |  | m.j. | jednotková | celková | jednotková | jednotková | celková | jednotková |  | celková
Zar.1 - Úprava VZT na 1.PP
1.1 | Výustka NOVA-A - 1 - 1 - 500 x 100 - R1 - H - AN | ks | 1 | 1.27 | 1.27
1.2 | Spätná montáž demontovanej výustky 400 x 400 | ks | 1 | 3.5 | 3.5
| Montáž - odborný odhad | hod. | 2
1.3 | Príruba 250 x 200 | ks | 1 | 0.45 | 0.45
1.4 | Ohybná hadica SEMIFLEX 200 | m | 2 | 0.32 | 0.64
1.5 | Ohybná hadica SEMIFLEX 250 | m | 1 | 0.39 | 0.39
1.6 | Zložitá tvarovka SPIRO 250 | ks | 1 | 2.2 | 2.2
1.6a | Jednoduchá tvarovka SPIRO 250 | ks | 1 | 0.8 | 0.8
1.7 | Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov:
1.7a | Do obvodu 1050 mm - 100 % tvaroviek | m | 1 | 8 | 8
1.7b | Do obvodu 1250 mm - 35 % tvaroviek | m | 1.5 | 9.5 | 14.25
1.8 | Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, záve-
| sy,tesniaca Al páska, sk pásky atd.) | kg |  | 1 | 1
1.9 | Montáž zariadenia - % z ceny dodávky | hod. | 20
1.10 | Demonáž vyznačeného potrubia, výustiek a závesov
| Odborný odhad | hod | 12 |  | 40
1.11 | a ďalej neobsadená
| Zariadenie č.1 spolu: |  |  |  | 71.23 |  |  | 0 |  |  | 0
| Doprava - % z dodávky |  |  | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Presun hmôt za 100 kg |  |  | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Stavebná výpomoc - % z montáže |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Prirážka na malý rozsah prác - % z montáže |  |  | 100 | [6 empty] | 0
| Kompletačná prirážka - % z dodávky |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulo-
| vaním a zaučením obsluhy - % z montáže |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Zariadenie spolu s prirážkami: | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Dodávka a montáž spolu (bez DPH) v €: