## časť č. 10
Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy – Opis predmetu zákazky pre časť č.10
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb
Predmetom zákazky sú: Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb nevyhnutné k operatíve Oddelenia centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie a Oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Časť č. 10: Sada nástrojov určená k operáciám orgánov dutiny brušnej /bránice, žalúdka, čriev, pečene, sleziny, podžalúdkovej žľazy, lymfatickému systému/ klasickým prístupom/ vrátane súvisiacich služieb (6 kompletných setov nástrojov, 12 kompletných setov kontajnerov)
Súčasťou predmetu zákazky je: - označenie chirurgických nástrojov číslom setu podľa požiadavky verejného obstarávateľa, - označenie kontajnerov podľa požiadavky verejného obstarávateľa, - dodanie tovarov na určené miesto, - protokolárne prevzatie a odovzdanie tovarov, - odovzdanie dokumentácie, - odborné zaškolenie obsluhy - komplexný záručný servis po dobu minimálne 24 mesiacov
Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ, V ORIGINÁLOM BALENÍ s MINIMÁLNYMI TECHNICKO-MEDICÍNSKYMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI uvedenými verejným obstarávateľom.
Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, a ktorý má pridelený platný ŠUKL, kód ak je to relevantné.
Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký predmet zákazky bude spĺňať požiadavky na úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača predloženie 3 ks bezplatných vzoriek nástrojov, uvedených pod tabuľkou s požadovanou špecifikáciou za danú časť, za účelom overenia splnenia požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov predmetu zákazky.
Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:
Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:
Časť č. 10: Sada nástrojov určená k operáciám orgánov dutiny brušnej /bránice, žalúdka, čriev, pečene, sleziny, podžalúdkovej žľazy, lymfatickému systému/ klasickým prístupom/ vrátane súvisiacich služieb (6 kompletných setov nástrojov, 12 kompletných setov kontajnerov) | [8 empty] | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
Ponúkaný predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný v originálnom balení.
Komplexný záručný servis po dobu minimálne 24 mesiacov
I. | Technická špecifikácia chirurgických nástrojov | [7 empty] | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
Nástroje musia byť určené pre opakované použitie.
Nástroje musia byť uspôsobené viacnásobnej sterilizácii pri zachovaní požadovaných vlastností.
Nástroje musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele určenej na výrobu chirurgických nástrojov a spĺňajúcej optimálne parametre požadované od chirurgických nástrojov: pevnosť, pružnosť, tvrdosť, ostrosť a maximálna odolnosť proti korózii.
Každý nástroj bude označený číslom setu podľa požiadavky verejného obstarávateľa. Požadované označenie nástrojov: - nástroje 1. kompletného setu budú označené 66 - nástroje 2. kompletného setu budú označené 67 - nástroje 3. kompletného setu budú označené 68 - nástroje 4. kompletného setu budú označené 69 - nástroje 5. kompletného setu budú označené 70 - nástroje 6. kompletného setu budú označené 71
Číselné označenie nástrojov bude umiestnené na viditeľnom mieste a bude mať veľkosť min. 3 mm, aby bolo viditeľné voľným okom.
P.č. | Chirurgický nástroj | Merná jednotka | Min | Max | Presne | Počet MJ/kusov celkom (v 6 setoch) | Obchodný názov ponúkanej položky predmetu zákazky | Výrobca ponúkanej položky predmetu zákazky | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
1. | Nožnice chirurgické, štandardné, tupo/tupé, rovné | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 12.5 | 13.5
2. | Nožnice preparačné, zahnuté, tupo/tupé, vzor Mayo-Stille | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
3. | Nožnice preparačné, zahnuté, oblé špičky, vzor Metzenbaum, mikro zúbkovaná horná branža, spodná branža špeciálne zúžený profil, jemné | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 17.5 | 18.5
4. | Nožnice preparačné, zahnuté, oblé špičky, vzor Metzenbaum, mikro zúbkovaná horná branža, spodná branža špeciálne zúžený profil | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
5. | Nožnice preparačné, zahnuté, oblé špičky, vzor Metzenbaum, branže ovarená zliatina karbidu volfrámu, horná branža s jemnými zúbkami | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 22.5 | 23.5
6. | Nožnice preparačné, zahnuté, oblé špičky, vzor Metzenbaum, branže ovarená zliatina karbidu volfrámu, horná branža s jemnými zúbkami, | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 24.5 | 25.5
7. | Nožnice cievne, zahnuté 45°, vzor Hegemann-Diethrich, horná branža s jemnými zúbkami, | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 17.5 | 18.5
8. | Pinzeta anatomická, šírka hrotu 2mm, rovná | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
9. | Pinzeta chirurgická, rovná, 1x2 zuby, šírka hrotu 2mm | ks |  |  |  | 24
| Dĺžka | cm | 14 | 15
10. | Pinzeta chirurgická, šírka hrotu 2mm, rovná, 1x2 zuby | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 24.5 | 25.5
11. | Pinzeta chirurgická, šírka hrotu 2mm, rovná, 1x2 zuby | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
12. | Hák, jemný, ostro zahnutý, vzor Cushing, pracovný plocha 11x14mm | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 24.5 | 25.5
13. | Hák, 6 hrotov, hroty poloostré, okienkové madlo, vzor Volkmann, šírka 29mm | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 21.5 | 22.5
14. | Hák, okienkové madlo, vzor langenbeck | ks |  |  |  | 12
| pracovná plocha | mm | 40x10 | 40x12
| Dĺžka | cm | 20.5 | 21.5
15. | Hák brušný, okienkové madlo, vzor Fritsch, pracovná plocha 65x85mm | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
16. | Hák, okienkové madlo, vzor Brunner, pracovná plocha 140x30mm | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 24.5 | 25.5
17. | Hák brušný, okienkové madlo, lyžica zahnutá, vzor Mikulicz, pracovná plocha 155x50mm | ks |  |  |  | 24
| Dĺžka | cm | 25.5 | 26.5
18. | Hák brušný, okienkové madlo, lyžica zahnutá, vzor Kelly, pracovná plocha 190x57mm | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 25.5 | 26.5
19. | Špachtľa, konce široké 17/25mm, vzor Tuffier, | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
20. | Držiak skalpelových čepieľok, typ držiaka č. 3 | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 12 | 13
21. | Držiak skalpelových čepieľok, typ držiaka č.4 | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 13 | 14
22. | Držiak skalpelových čepieľok, typ držiaka č. 3L | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 20.5 | 21.5
23. | Sonda s dvojitým ukončením, hroty priemer 2mm | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
24. | Redonová ihla, jemne zahnutá, typ nôž, charakter 10 | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 17.5 | 19
25. | Redonová ihla, jemne zahnutá, typ nôž, charakter 12 | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 17.5 | 19
26. | Redonová ihla, jemne zahnutá, typ nôž, charakter 14 | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 17.5 | 19
27. | Ihelec, rovný, štrbinový, na chirurgické ihly do 4/0 vzor Mayo-Hegar | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 15.5 | 16.5
28. | Ihelec, zakrivenie do S, karbid wolfrám vložka, na chirurgické ihly do 3/0, vzor Bozemann, šírka hrotu 2,5mm | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
29. | Ihelec, zakrivenie do S, karbid wolfrám vložka, na chirurgické ihly do 3/0, vzor Bozemann, šírka hrotu 2,5mm, dĺžka | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
30. | Ihelec, rovný, vložka karbid wolfrám, chirurgické ihly do 3/0, vzor Mayo-Hegar, šírka hrotu 2,5mm | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 24.5 | 26.5
31. | Ihelec, rovný, vložka karbid wolgrám, na chirurgické ihly do 8/0, vzor De Bakey, | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 17.5 | 18.5
32. | Ihelec, rovný, veľmi jemný, vložka karbid wolfrám, na chirurgické ihly do 8/0, vzor De Bakey, šírka hrotu 2mm, | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
33. | Ihelec, rovný, veľmi jemný, vložka karbid wolfrám, na chirurgické ihly do 8/0, vzor De Bakey, šírka hrotu 2mm | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 22.5 | 23.5
34. | Ihelec, rovný, vzor Mayo-Hegar, na chirurgické ihly do 3/0, šírka hrotu 3mm | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
35. | Ihelec, rovný, vložka karbid wolfrámu, autofix,, na chirurgické ihly do 3/0, vzor Mathieu, šírka hrotu 3mm | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
36. | Sonda maternicová, rigidná, ciachovaná v cm, hrot 4mm, vzor Sims | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 31.5 | 32.5
37. | Pinzeta atraumatická, šírka hrotu 2mm, rovná, vzor De Bakey zúbkovanie | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
38. | Pinzeta atraumatická, šírka hrotu 2mm, rovná, vzor De Bakey zúbkovanie | ks |  |  |  | 24
| Dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
39. | Pinzeta atraumatická, šírka hrotu 3mm, rovná, vzor De Bakey zúbkovanie | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
40. | Pinzeta atraumatická, šírka hrotu 3mm, rovná, vzor De Bakey zúbkovanie | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
41. | Pinzeta atraumatická, šírka hrotu 3mm, rovná , vzor De Bakey, zúbkovanie, | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 29.5 | 30.5
42. | Dilatátor cievny, priemer 1,5mm, vzor De Bakey | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 18.5 | 19.5
43. | Dilatátor cievny , priemer 2,0mm, vzor De Bakey | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 18.5 | 19.5
44. | Dilatátor cievny priemer 3,0mm, vzor De Bakey, | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 18.5 | 19.5
45. | Dilatátor cievny, priemer 4,0mm, vzor De Bakey | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 18.5 | 19.5
46. | Dilatátor cievny, priemer 5,0mm, vzor De Bakey | ks |  |  |  | 6
| Objem | ml | 18.5 | 19.5
47. | Miska | ks |  |  |  | 6
| Objem | l | 0.15 | 0.2
| Horný priemer | mm | 80 | 100
48. | Miska, okrúhla | ks |  |  |  | 12
| Objem | l | 0.36 | 0.44
| Horný priemer | mm | 100 | 120
49. | Okienkový hák, okienkové madlo, pracovná plocha 26x30mm | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 23 | 24
50. | Kostná kyreta, ovál, charakter 2 - 7mm, vzor Schede | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 16.5 | 17.5
51. | Nožnice preparačné, zahnuté, vzor Lexer, branže ovarená zliatina karbidu volfrámu, horná branža s jemnými zúbkami | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 15.5 | 16.5
52. | Svorka cievna, rovná, so zámkom, vzor Rochester-Pean | ks |  |  |  | 36
| Dĺžka | cm | 12.5 | 13.5
53. | Svorka cievna, rovná, so zámkom, vzor Rochester-Pean | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
54. | Svorka cievna, rovná, so zámkom, vzor Rochester-Pean | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
55. | Svorka cievna, zahnutá, so zámkom, vzor Rochester-Pean | ks |  |  |  | 36
| Dĺžka | cm | 22.5 | 23.5
56. | Svorka cievna, zahnutá, so zámkom, vzor Crile-Rankin, | ks |  |  |  | 36
| Dĺžka | cm | 15.5 | 16.5
57. | Svorka cievna, zahnutá, 1x2 zuby, so zámkom, vzor Crille-Rankin, | ks |  |  |  | 36
| Dĺžka | cm | 15.5 | 16.5
58. | Svorka cievna, rovná, vzor Halsted-Mosquito, | ks |  |  |  | 84
| Dĺžka | cm | 12 | 13
59. | Svorka cievna, zahnutá, vzor Halsted-Mosquito, | ks |  |  |  | 36
| Dĺžka | cm | 12 | 13
60. | Svorka cievna, zahnutá, so zámkom, vzor Halsted-Mosquito | ks |  |  |  | 24
| Dĺžka | cm | 20.5 | 21.5
61. | Svorka cievna, zahnutá, so zámkom, vzor Fuchsig | ks |  |  |  | 36
| Dĺžka | cm | 18.5 | 19.5
62. | Svorka cievna, jemne zahnutá, so zámkom, vzor Kelly | ks |  |  |  | 24
| Dĺžka | cm | 21.5 | 22.5
63. | Svorka preparačná, ostro zahnutá, so zámkom, vzor Kantrowitz | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 26 | 27
64. | Svorka preparačná, jemne zahnutá, so zámkom, vzor Heiss | ks |  |  |  | 36
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
65. | Svorka preparačná, ostro zahnutá, so zámkom, vzor Heiss | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 19.5 | 20.5
66. | Svorka preparačná, zahnutá, so zámkom, vzor Gemini | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 22.5 | 23.5
67. | Svorka preparačná, zahnutá, jemná, so zámkom, vzor Mixter | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 21.5 | 22.5
68. | Kliešte tampónové, zahnuté, so zámkom, vzor Gross-Maier, | ks |  |  |  | 60
| Dĺžka | cm | 24.5 | 25.5
69. | Kliešte, rovné, okienkové madlo, zúbkované, vzor Forster-Ballenger | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 24.5 | 25.5
70. | Kliešte, zahnuté, okienkové madlo, zúbkované, vzor Forster-Ballenger | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 24.5 | 25.5
71. | Svorka črevná, rovná, so zámkom, vzor Mayo-Robson | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 24.5 | 25.5
72. | Svorka črevná, zahnutá, so zámkom, vzor Mayo-Robson | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 24.5 | 25.5
73. | Kliešte na obličkové kamene, jemne zahnuté, typ č.1, vzor Randall | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
74. | Kliešte na obličkové kamene, zahnuté, typ č.2, vzor Randall | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
75. | Disektor, zahnutý cca 70°, vzor Semb | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 24 | 25
76. | Kocher, rovný, 1x2 zuby, so zámkom, vzor Ochsner-Kocher | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 23.5 | 24.5
77. | Kliešte na hysterektómiu, zahnuté 90°, vzor Wertheim-Cullen | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 21 | 22
78. | Črevný vysávač | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 31.5 | 32.5
79. | Držiak skalpelových čepieľok obojstranný, , typ držiaka č.3 a č.4, | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 15.4 | 16.5
80. | Svorka preparačná zahnutá, jemná,so zámkom, typ. Č. 1, vzor Overholt | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 21 | 22
81. | Pinzeta anatomická, sírka hrotu 2 mm, rovná | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 13.5 | 14.5
82. | Hák, pracovná plocha 115 x 27 cm, vzor Simon | ks |  |  |  | 12
| Dĺžka | cm | 27.5 | 28.5
83. | Ihelec, rovný, vložka karbid wolfrám, chirurgické ihly do 3/0, vzor Mayo-Hegar, šírka hrotu 2,5mm | ks |  |  |  | 6
| Dĺžka | cm | 15.5 | 16.5
84. | Cievne nožnice, zahnuté, tupo/tupé, vzor Hohenfellner | ks |  |  |  | 6
II. | Technická špecifikácia kontajnerov | [7 empty] | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
Materiál vane a veka sterilizačného kontajnera: eloxovaný hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu
Sito neprepletané, vypaľované laserom
Kontajner vybavený aktívnym systémom zabraňujúcim prítomnosti kondenzátu po sterilizačnom cykle vrátanie sušenia (odtokový ventil vo vani kontajnera)
Flexibilný identifikačný systém, možnosť výmeny identifikačných štítkov a čelných dosiek, min. 10 farebných prevedení
Otváranie a zatváranie kontajnera umiestnené priamo v hornej časti veka
Integrované úchyty kontajnera priamo v otváracom mechanizme
Veko vybavené integrovaným držiakom pre jednorazové papierové filtre s možnosťou procesnej indikácie sterilizácie
Možnosť stohovania kontajnerov bez neprimeraného namáhania veka
Stabilita stohovaných kontajnerov musí zodpovedať EN868 resp. ekvivalent
Kontajner musí byť označený identifikačným štítkom umiestneným na kontajneri s popisom v slovenskom jazyku podľa požiadavky verejného obstarávateľa.
Požadovaný popis na identifikačnom štítku: SN 4 06/3A v počte 2 ks, SN 4 06/4A v počte 2 ks, SN 4 06/5A v počte 2 ks, SN 4 06/6A v počte 2 ks, SN 4 06/7A v počte 2 ks, SN 4 06/8A v počte 2 ks, SN 4 06/3B v počte 2 ks, SN 4 06/4B v počte 2 ks, SN 4 06/5B v počte 2 ks, SN 4 06/6B v počte 2 ks, SN 4 06/7B v počte 2 ks, SN 4 06/8B v počte 2 ks,
Kontajner musí byť označený 2D Datamatrix resp. ekvivalent gravírovaním laserom (podľa EN9132 resp. ekvivalent), veľkosť min. 2,5x2,5 mm
Kontajner vhodný pre mytie v umývacom automate s termickou dezinfekciou 93 stupňov
P.č. | Kontajner veľkosti 1/1 na vloženie setu na sterilizáciu, ktorý musí pozostávať z: | Merná jednotka | Min | Max | Presne | Počet MJ/kusov celkom (v 12 setoch) | Obchodný názov ponúkanej položky predmetu zákazky | Výrobca ponúkanej položky predmetu zákazky | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter
85. | Kontajnerová vaňa s odtokom 1/1 | ks |  |  |  | 12
| Výška | mm | 135
86. | Kontajnerové veko strieborné 1/1 | ks |  |  |  | 12
87. | Sterilizačné sito | ks |  |  |  | 12
| Výška sita | mm | 90 | 105
88. | Silikónová podložka 1/1 |  |  |  |  | 12
89. | Chránič filtra | ks |  |  |  | 12
90. | Zelený štítok | ks |  |  |  | 24
91. | Adaptér na štítok | ks |  |  |  | 12
92. | Tag s popisom zelený | ks |  |  |  | 24
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača predloženie bezplatných vzoriek nástrojov za účelom overenia splnenia požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov predmetu zákazky a to v počte 1 ks pre položky:
P.č. | Názov položky
5 | Nožnice preparačné, zahnuté, oblé špičky, vzor Metzenbaum, branže ovarená zliatina karbidu volfrámu, horná branža s jemnými zúbkami
59 | Svorka cievna, zahnutá, vzor Halsted-Mosquito,
68 | Kliešte tampónové, zahnuté, so zámkom, vzor Gross-Maier,
Obchodné meno uchádzača: |  |  | ......................................... |  |  |  | (doplní uchádzač)
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: |  |  | ......................................... |  |  |  | (doplní uchádzač)
IČO uchádzača: |  |  | ......................................... |  |  |  | (doplní uchádzač)
V: ...................................................., dňa : ....................................
...........................................................................
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
podpis a pečiatka uchádzača