OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky: Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou

Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s ich dodávkou pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v nasledovnom rozsahu:

- dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách

- umožnenie užívať dodané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby (prenájom),

- zabezpečenie a inštalácia zásobníkov na medicinálny kyslík a umožnenie užívať zásobníky počas stanovenej doby (prenájom)

Predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký výrobok bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Predpokladaný rozsah predmetu zákazky na 12 mesiacov (predpoklad opcie na ďalších 12 mesiacov):

OPIS - ŠPECIFIKÁCIA PPREDMETU ZÁKAZKY – MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ A ŠPECIÁLNE PLYNY A SÚVISIACE SLUŽBY

| Pol č. | Názov predmetu zákazky/Druh plynu | Merná jednotka fľaša/zásobník | Predpokladané množstvo merných jednotiek/počet fliaš za 12 mesiacov |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Acetylén čistý /4 kg | tlaková fľaša 4 kg | 1 |
| 2 | Acetylén čistý /8 kg | tlaková fľaša 8 kg | 1 |
| 3 | Argón 5.0 | tlaková fľaša 5 l/1,1 m3 | 1 |
| 4 | Entonox (zmes 50% kyslík medicinálny a 50% oxid dusný) | tlaková fľaša 10 l/170 atm/2,8 m3 | 1 |
| 5 | Chlor 2.5/62,5 kg | tlaková fľaša 62,5 kg | 8 |
| 6 | INOMAX 400 ppm ( medicinálny Oxid dusnatý) | tlaková fľaša 10 l | 3 |
| 7 | Kyslík medicinálny LIV/ integrovaný ventil | tlaková fľaša 2 l/200 bar 0,43 m3 | 1 000 |
| 8 | Kyslík medicinálny/ 10 l | tlaková fľaša 10 l/150 bar 1,61 m3 | 100 |
| 9 | Kyslík medicinálny /50L | tlaková fľaša 50 l/200 bar 10,8 m3 | 35 |
| 10 | Kyslík medicinálny kvapalný | liter | 400 000 |
| 11 | Oxid dusný medicinálny /10L | tlaková fľaša 10 l / 7,5 kg | 20 |
| 12 | Oxid dusný medicinálny /40L | tlaková fľaša 40 l / 30 kg | 15 |
| 13 | Oxid uhličitý medicinálny/ 20 kg | tlaková fľaša 20 kg | 100 |
| 14 | Oxid uhličitý medicinálny / 2 kg | tlaková fľaša 2 kg | 2 |
| 15 | Oxid uhličitý medicinálny / 7,5 kg | tlaková fľaša 7,5 kg | 2 |
| 16 | Propán bután/ 2 kg | tlaková fľaša 2 kg | 10 |
| 17 | Propán bután/ 10 kg | tlaková fľaša 10 kg | 10 |
| 18 | Syntetický vzduch medicinálny 10 l | tlaková fľaša 10 l | 2 |
| 19 | Syntetický vzduch medicinálny 50 l | tlaková fľaša 50 l | 4 |
| 20 | Syntetický vzduch medicinálny 2 l | tlaková fľaša 2 l | 7 |
| 21 | Konfigurovaný špeciálny plyn/10L /0,3 %CO,0,3%CH4+synt.vzduch/ | tlaková fľaša 10 l | 6 |

NÁJOMNÉ za FĽAŠE A ZÁSOBNÍKY a ich PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO

| Pol. č. | Typ fľaše | Merná jednotka (fľaša/zásobník) | Predpokladané množstvo za deň/ resp. mesiac | Počet dní za 12 mesiacov resp. počet mesiacov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nájomné ostatné technické plyny | fľaša / deň | 70 | 365 |
| 2 | Nájomné ACETYLEN/C2H2 | fľaša / deň | 7 | 365 |
| 3 | Nájomné špeciálne plyny 150+200 bar | fľaša / deň | 7 | 365 |
| 4 | Nájomné kyslík medicinálny LIV | fľaša / deň | 124 | 365 |
| 5 | Nájomné ENTONOX | fľaša / deň | 1 | 365 |
| 6 | Nájomné kyslík medicinálny /oxid dusný medicinálny | fľaša / deň | 285 | 365 |
| 7 | Nájomné zásobník na kvap.kyslík nad 6000 l | zásobník / mesiac | 2 | 12/dodávka |

POPLATKY SÚVISIACE S DODANÍM PREDMETU ZÁKAZKY - DOPRAVNÉ SLUŽBY

| Pol. č. | Typ fľaše | Jednotkové množstvo | Predpokladané množstvo za 12 mesiacov |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poplatky súvisiace s dodávkou tlakových fliaš | dodaná fľaša | 1 328 |
| 2. | Poplatky súvisiace s dodávkou kvapalného kyslíka / ADR poplatok, cestný a palivový poplatok, mýtny poplatok/ | dodávka | 400 000 |

Obchodné meno uchádzača: .............................................................. (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ........................................ (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .................................................................................. (doplní uchádzač)

IČ DPH uchádzača: ............................................................................ (doplní uchádzač)

V.........................................., dňa ..........................

...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis a pečiatka uchádzača