## Príloha č. 1
Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 4 - Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou
ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
PRÍSTROJ NA REHABILITÁCIU HORNEJ KONČATINY S VIZUÁLNOU SPÄTNOU VÄZBOU
Technické vlastnosti, parametre a hodnoty tovaru
Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou - 1 ks Názov/typ/model tovaru ..................... , rok výroby : ..................... |  | hodnota/parameter tovaru
1.1 | Exoskelet s mechanickou podporou hmotnosti ruky a predlaktia
1.2 | Mechanické kĺby exoskeletu zodpovedajú anatomickým kĺbom hornej končatiny - rameno, lakeť, zápästie
1.3 | Exoskelet - nastaviteľný pre rôzne rozmery hornej končatiny
1.4 | Nastavenie osy otáčania kĺbov exoskeletu rovnako s osami kĺbu končatiny
1.5 | Exoskelt na mobilnom podstavci s možnosťou zabrzdenia alebo statický
1.6 | Elektrické nastavenie výšky exoskeletu podľa pacienta
1.7 | Snímače pohybu vo všetkých kĺboch exoskeletu pre jednotlivé pohyby - min. 6 uhlových senzorov
1.8 | Umožňuje fyziologické pohyby:
1.9 | Rameno - flexia, extenzia, abdukcia, rotácia ( vonkajšia, vnútorná )
1.10 | Lakeť - flexia, extenzia, supinácia, pronácia predklaktia; flexia a extezia zápästia; úchop ruky
1.11 | Rukoväť odpojiteľná so snímačom úchopu predetekciu miery stisku
1.12 | Jednoduchá prestavba na ľavú / pravú stranu bez použitia náradia
1.13 | Voliteľný odpojiteľný modul uľahčujúci extenziu prstov ruky s reguláciou miery dopomoci pri otvorení ruky a senzorom pre snímanie miery flexie / extenzie prstov - funkčné zapojenie ruky alebo snímač sily flexie prstov
1.14 | Automaticky sa prispôsobuje fyziologickým potrebám počas pohybu
1.15 | Neustále prispôsobovanie sily kompenzácie hmotnosti potrebám subjektu
1.16 | Softvér: | xx
1.17 | Parametre individuálne nastaviteľné podľa potrieb a schopností pacienta
1.18 | Pracovný priestor na cvičenie
1.19 | Úroveň obtiažnosti každého cvičenia
1.20 | Vizuálny detial
1.21 | Čas terapie
1.22 | Motivačné cvičenia - nad 20
1.23 | Motivačná spätná väzba - pohybové a kognitívne terapetutické cvičenie vo virtuálnom prostredí
1.24 | Rôzne terapeutické moduly
1.25 | Hodnotenie relevantných parametrov výkonu pacienta - (koordinácia, reakčný čas )
1.26 | Dokumentácia o výkone pacienta: | xx
1.27 | Ľahko zrozumiteľné zhrnutie pokroku pacienta
1.28 | Záznam o hodnotení, výsledkoch terapie; ich zachovanie a porovnanie
1.29 | Vytváranie databázy pacientov
1.30 | Mobilita: | xx
1.31 | Systém montovaný na mobilnej platforme pre jednoduchý prenos alebo systém pevne postavený na podlahe
1.32 | Hmotnosť max. 160 kg
1.33 | Teplota v rozsahu 10 - 30 °C
1.34 | Elektronické pripojenie:
1.35 | Sieťové pripojenie cez oddeľovací transformátor s variabilným vstupom a nemenným výstupom alebo 100-230 VAC, 50/60Hz, 1000VA
1.36 | Plug - and - play prepojenie
1.37 | min. 24 - palcový plochý monitor s integrovanými reproduktormi

## Príloha č. 2
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 4 - Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou
CENOVÁ KALKULÁCIA, POLOŽKOVITÝ ROZPOČET TOVARU
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Počet MJ | Názov ponúkaného produktu | Výrobca tovaru (obchodné meno) | Kód ŠUKL | Kúpna cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Celková kúpna cena v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 7. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
0

## Príloha č. 3
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 4 - Prístroj na rehabilitáciu hornej končatiny s vizuálnou spätnou väzbou
Zoznam subdodávateľov
Subdodávateľ č. 1. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 2. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 3. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné