## Príloha č. 1
Príloha č. 1 - Špecifikácia tovaru
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 5 - Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií
ŠPECIFIKÁCIA TOVARU
PRÍSTROJ NA PROPRIOCEPTÍVNU STIMULÁCIU CIELENÝCH VIBRÁCIÍ
Technické vlastnosti, parametre a hodnoty tovaru
Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií - 1 ks Názov/typ/model tovaru ..................... , rok výroby : .......... |  | hodnota/parameter tovaru
1.1 | Aplikácia fokálnych vibrácií na hornej a dolnej končatine
1.2 | Polohovací mobilný odľahčovací systém pre dolné končatiny
1.3 | Stolička so systémom pre odľahčenie horných končatín
1.4 | Možnosť stimulácie oboch končatín zároveň a každú zvlášť
1.5 | Elektricky nastaviteľné aplikačné polohovacie kreslo s motorom - min. 3 motory
1.6 | Dobíjacie bezdrôtové stimulačné jednotky - 12 ks
1.7 | Riadiace PC s dobíjacou stanicou pre stimulačné jednotky
1.8 | Bezdrôtová komunikácia stimulačných jednotiek s dosahom cca 10 m
1.9 | Terapeutický software
1.10 | Terapeutické módy pre horné a dolné končatiny
1.11 | striedavý pohyb dolných končatín
1.12 | podrepy, chôdza, chôdza po schodoch, pohyblivom páse, natiahnutie - pokrčenie hornej končatiny, kreslenie obrazcov v priestore
1.13 | Synchronizované zapojenie stimulačných jednotiek / docielenie správneho pohybového vnemu
1.14 | Aplikačné bandáže pre uchytenie vibrátorov - set pre HK, set pre Dk, set pre ošetrenie spasticity

## Príloha č. 2
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia, položkovitý rozpočet tovaru
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 5 - Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií
CENOVÁ KALKULÁCIA, POLOŽKOVITÝ ROZPOČET TOVARU
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Počet MJ | Názov ponúkaného produktu | Výrobca tovaru (obchodné meno) | Kód ŠUKL | Kúpna cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Suma DPH v EUR | Celková kúpna cena v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
0

## Príloha č. 3
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
Prístroje pre roboticky asistovanú neuro-rehabilitáciu, časť 5 - Prístroj na proprioceptívnu stimuláciu cielených vibrácií
Zoznam subdodávateľov
Subdodávateľ č. 1. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 2. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné
Subdodávateľ č. 3. :
a/ | Obchodné meno
b/ | Sídlo
c/ | IČO
d/ | Predmet subdodávky
e/ | Presný rozsah subdodávky
f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
h/ | Iné