**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **„Rekonštrukcia technologickej časti čerpacej stanice“** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove**, 930 01 Veľké Blahovo, IČO: 00 679 810 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA**  |
| ***Obchodné meno a sídlo:***  |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadovaný parameter** | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj / zariadenie: „Odstredivé horizontálne čerpadlo s frekvenčným meničom“ – 1ks**
 |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte****spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| 1. | Prietok | Q = 360 m3/h |  |
| 2. | Tlak | H = 75 m |  |
| 3. | Výkon elektromotora | max. 110 KW | Uveďte parameter: |
| 4. | Menovitá frekvencia  |  50Hz |  |
| 5. | Trieda ochrany | IP55 |  |
| 6.  | Frekvenčný menič | áno |  |
| 7.  | Sacia redukcia | DN350/150 |  |
| 8. | Výtlačná redukcia | DN300/125 |  |
| 9. | Zasúvadlový uzáver | DN300 |  |
| 10.  | Napojenie na elektrickú sieť | áno |  |
| 11.  | Ovládanie čerpadla s možnosťou vzdialeného prístupu a automatickým zavodňovaním | áno |  |
| **Technická špecifikácia - Požadovaný parameter** | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj / zariadenie: „Odstredivé horizontálne čerpadlo“ – 1ks**
 |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte****spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| 1. | Prietok | Q = 180 m3/h |  |
| 2. | Tlak | H = 75 m |  |
| 3. | Výkon elektromotora | max. 75 KW | Uveďte parameter: |
| 4. | Menovitá frekvencia  | 50Hz |  |
| 5. | Trieda ochrany | IP55 |  |
| 6.  | Soft štartér | áno |  |
| 7. | Sacia redukcia | DN200/125 |  |
| 8. | Výtlačná redukcia | DN150/100 |  |
| 9.  | Zasúvadlový uzáver | DN150 |  |
| 10.  | Napojenie na elektrickú sieť | áno |  |
| 11.  | Ovládanie čerpadla s možnosťou vzdialeného prístupu a automatickým zavodňovaním | áno |  |

**\*Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € bez DPH:** |
| **Rekonštrukcia technologickej časti čerpacej stanice** |  |
| **Typové označenie:** |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu uchádzača:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |