Otázka č. 1

Od kedy má začať plynúť Technická podpora, ktorá sa má následne poskytovať 24 mesiacov? Potrebné presné špecifikovanie tohto termínu.

Odpoveď .1

Od odovzdania diela

Otázka č. 2

Termín dodania diela (do 10 týždňov) je upravený len vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, priamo v Zmluve termín dodania upravený nie je. Odporúčame termín do Zmluvy o dielo doplniť.

Odpoveď č. 2

Dátum sa odvíja podľa navigácie vo Výzve, keďže nie je jasný termín podpisu zmluvy od dielo bude vyrátaný na základe toho dátum zhotovenia

Otázka č. 3

Článok II. bod 1) pis a, b, - ako často sa tieto kontroly vyžadujú? Raz ročne?

Odpoveď č. 3

Kontrola a servis podľa technického listu a odporúčaní výrobcu turniketu, minimálne 1x ročne.

Otázka č. 4

Článok II. bod 1) písm. i) – upravuje poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti zhotoviteľom. Má byť táto činnosť neobmedzená? Odporúčame ohraničenie konzultačnej a poradenskej činnosti určitým počtom MD.

Odpoveď č. 4

Je určená pracovnou dobou Zhotoviteľa

Otázka č. 5

Článok IV. bod 5) – upozorňujeme, že je v predmetnom ustanovení pojem „nevyhnutná súčinnosť“. Odporúčame ohraničenie nevyhnutnej súčinnosti v MD, t. j. súčinnosť, ktorá nie je neobmedzená.

Odpoveď č. 5

V predmetnom ustanovení sa zaväzuje Objednávateľ poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť a bod ostane ako je.

Otázka č. 6

Článok VII bod 8) – Upozorňujeme, že zodpovednosť za škodu nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Odporúčame obmedziť zodpovednosť za škodu, s ohľadom na výšku plnenia podľa zmluvy, napr. do výšky hodnoty plnenia alebo pod.

Odpoveď č. 6

Tento bod nie je možné zmeniť v uvedenej zmluve.

Otázka č. 7

Prívody el. energie a dátové napojenie turniketov zabezpečí investor, alebo to má byť súčasť cenovej ponuky? Ak to má zriadiť zhotoviteľ, prosím poslať body napojenia el. energie a dátového pripojenia aj vzdialenosti.

Odpoveď č. 7

Predprípravu zabezpečí Objednávateľ. Rozvody elektrických a dátových káblov budú natiahnuté na miesto označené Zhotoviteľom.

Otázka č. 8

Žiadame o vysvetlenie položiek v prílohe č.1, ktoré majú aj v stĺpci kusov aj v stĺpci cena uvedené X. Tieto polžky sa nemajú oceniť alebo ako si to máme vysvetliť?

Odpoveď č. 8

Tam nás nezajíma jednotková cena ale stačí uviesť celkovú cenu za daný predmet.

Otázka č. 9

Na základe veľkého počtu otázok a aktuálnych zien v zadaní, je možné zmeniť termín odovzdania ponuky?

Odpoveď č. 9

Pôvodný termín z dokumentu Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk. v lehote najneskôr do 26.1.2023 do 15:00 hod. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhodnocovania.

Aktuálny termín z dokumentu Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk. v lehote najneskôr do 27.1.2023 do 13:00 hod. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhodnocovania.

Otázka č. 10

Prosím o upresnenie k montáži kabeláže (silnoprúd a dátový prepoj) k turniketom a bráničke zabezpečí pracovník objednávateľa, alebo dodávateľ ? Jedná sa o zásah do majetku objednávateľa (majiteľa budovy) vrátane prierazov cez podlahu + umožnenie (sprístupnenie) vedenia káblových rozvodov v priestoroch suterénu. Ideálne napojiť sa na pripravené káblové body zabezpečené objednávateľom podľa upresnenia.

Odpoveď č. 10

Predprípravu zabezpečí Objednávateľ. Rozvody elektrických a dátových káblov budú natiahnuté na miesto označené Zhotoviteľom.

Otázka č. 11

V zadaní ovládacích jednotiek ste uviedli možnosť BEZPLATNÉHO pridania ďalších riadiacich jednotiek, dverí... Do systému vieme doplniť hw zariadenia, ale každé dodatočné doplnenie zariadení bude spoplatnené + bude účtovaná implementácia (nastavenie IP adresy, maska, brána...)

Odpoveď č. 11

Do centrálneho systému riadiacich jednotiek (riadiaci softvér) je možné pridávať ďalšie riadiace jednotky a dvere bez dodatočných poplatkov za softvér alebo rozšírenie licencie. Na ostatné veci spojené s dokupom bude vystavená objednávka.