## Hárok1
Zák.č.: | 080221
Názov stavby: | NÚRCH - modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov, Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 12 Piešťany
Objekt: | Elektroinštalácia - silnoprúd a slaboprúd
D. ) SÚPISKA KÁBLOV | [10 empty] | 5814
položka č. | Označenie vývodu | Označenie kábla | Typ kábla | Odkiaľ | Kam | Miestnosť ukončenia | Poznámka | Zrealizované | dlĺžka na obvod | počet obvodov | celk.dĺžka
PRÍVOD
1 | R-REHAB | XL-R-REHAB | CYKY-J 5x25 | R+0.3 | R-REHAB | chodba pri C1.01 | hlavný prívod R-REHAB |  | 5 | 1 | 5
ZÁSUVKY, VÝVODY
2 | XC1 | WL-XC1 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC1 | A1.06 | zás. okruh XC1 |  | 40 | 1 | 40
3 | XC2 | WL-XC2 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC2 | A1.05 | zás. okruh XC2 |  | 40 | 1 | 40
4 | XC3 | WL-XC3 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC3 | B1.01 | zás. okruh XC3 |  | 35 | 1 | 35
5 | XC4 | WL-XC4 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC4 | B1.02 | zás. okruh XC4 |  | 40 | 1 | 40
6 | XC5 | WL-XC5 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC5 | B1.02 | zás. okruh XC5 |  | 40 | 1 | 40
7 | XC6 | WL-XC6 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC6 | B1.02 | zás. okruh XC6 |  | 40 | 1 | 40
8 | XC7 | WL-XC7 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC7 | B1.02 | zás. okruh XC7 |  | 40 | 1 | 40
9 | XC8 | WL-XC8 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC8 | B1.02 | zás. okruh XC8 |  | 50 | 1 | 50
10 | XC9 | WL-XC9 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC9 | B1.03 | zás. okruh XC9 |  | 50 | 1 | 50
11 | XC10 | WL-XC10 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC10 | B1.03 | zás. okruh XC10 |  | 55 | 1 | 55
12 | XC11 | WL-XC11 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC11 | B1.03 | zás. okruh XC11 |  | 55 | 1 | 55
13 | XC12 | WL-XC12 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC12 | B1.03 | zás. okruh XC12 |  | 50 | 1 | 50
14 | XC13 | WL-XC13 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC13 | B1.03 | zás. okruh XC13 |  | 45 | 1 | 45
15 | XC14 | WL-XC14 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC14 | B1.04 | zás. okruh XC14 |  | 40 | 1 | 40
16 | XC15 | WL-XC15 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC15 | B1.04 | zás. okruh XC15 |  | 40 | 1 | 40
17 | XC16 | WL-XC16 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC16 | B1.04 | zás. okruh XC16 |  | 45 | 1 | 45
18 | XC17 | WL-XC17 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC17 | B1.05 | zás. okruh XC17 |  | 50 | 1 | 50
19 | XC18 | WL-XC18 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC18 | B1.05 | zás. okruh XC18 |  | 65 | 1 | 65
20 | XC19 | WL-XC19 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC19 | B1.06 | zás. okruh XC19 |  | 60 | 1 | 60
21 | XC20 | WL-XC20 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC20 | B1.06 | zás. okruh XC20 |  | 55 | 1 | 55
22 | XC21 | WL-XC21 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC21 | B1.06 | zás. okruh XC21 |  | 55 | 1 | 55
23 | XC22 | WL-XC22 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC22 | B1.07 | zás. okruh XC22 |  | 65 | 1 | 65
24 | XC23 | WL-XC23 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC23 | B1.07 | zás. okruh XC23 |  | 60 | 1 | 60
25 | XC24 | WL-XC24 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC24 | B1.07 | zás. okruh XC24 |  | 60 | 1 | 60
26 | XC25 | WL-XC25 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC25 | B1.08 | zás. okruh XC25 |  | 70 | 1 | 70
27 | XC26 | WL-XC26 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC26 | B1.08 | zás. okruh XC26 |  | 65 | 1 | 65
28 | XC27 | WL-XC27 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC27 | B1.08 | zás. okruh XC27 |  | 65 | 1 | 65
29 | XC28 | WL-XC28 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC28 | B1.09 | zás. okruh XC28 |  | 75 | 1 | 75
30 | XC29 | WL-XC29 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC29 | B1.09 | zás. okruh XC29 |  | 70 | 1 | 70
31 | XC30 | WL-XC30 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC30 | B1.09 | zás. okruh XC30 |  | 70 | 1 | 70
32 | XC31 | WL-XC31 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC31 | B1.10 | zás. okruh XC31 |  | 80 | 1 | 80
33 | XC32 | WL-XC32 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC32 | B1.10 | zás. okruh XC32 |  | 70 | 1 | 70
34 | XC33 | WL-XC33 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XC33 | B1.10 | zás. okruh XC33 |  | 70 | 1 | 70
35 | XCS1 | WL-XCS1 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCS1 | A1.10 | sušič rúk |  | 25 | 1 | 25
36 | XCF1 | WL-XCF1 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCF1 | A1.10 | fén |  | 25 | 1 | 25
37 | DEVI1 | WL-DEVI1 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | DEVI1 | A1.10 | podl.vykurovanie |  | 25 | 1 | 25
38 | XCS2 | WL-XCS2 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCS2 | A1.07 | sušič rúk |  | 35 | 1 | 35
39 | XCF2 | WL-XCF2 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCF2 | A1.07 | fén |  | 35 | 1 | 35
40 | DEVI2 | WL-DEVI2 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | DEVI2 | A1.07 | podl.vykurovanie |  | 35 | 1 | 35
41 | XCNS1 | WL-XCNS1 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | XCNS1 | A1.11, A1.12 | núdzová signalizácia WC |  | 30 | 1 | 30
42 | XCNS2 | WL-XCNS2 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | XCNS2 | A1.08, A1.09 | núdzová signalizácia WC |  | 30 | 1 | 30
43 | XCVANA1 | WL-XCVANA1 | CYKY-J 5x2,5 | R-REHAB | XCVANA1 | A1.06 | vaňa |  | 45 | 1 | 45
44 | XCVANA2 | WL-XCVANA2 | CYKY-J 5x2,5 | R-REHAB | XCVANA2 | A1.06 | vaňa |  | 45 | 1 | 45
45 | XCPAR | WL-XCPAR | CYKY-J 5x2,5 | R-REHAB | XCPAR | A1.05 | parafín |  | 40 | 1 | 40
46 | XCHG1 | WL-XCHG1 | CYKY-J 5x2,5 | R-REHAB | XCHG1 | B1.01 | hydrogalvanická vaňa |  | 35 | 1 | 35
47 | XCHG2 | WL-XCHG2 | CYKY-J 5x2,5 | R-REHAB | XCHG2 | B1.01 | hydrogalvanická vaňa |  | 40 | 1 | 40
48 | XCCH | WL-XCCH | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCCH | B1.05 | chladnička |  | 55 | 1 | 55
49 | XCEP | WL-XCEP | CYKY-J 5x2,5 | R-REHAB | XCEP | B1.05 | el.platňa |  | 55 | 1 | 55
50 | XCD1 | WL-XCD1 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCD1 | chodba pri R-REHAB | el.dvere |  | 10 | 1 | 10
51 | XCD2 | WL-XCD2 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCD2 | A1.01 | el.dvere |  | 25 | 1 | 25
52 | XCIT | WL-XCIT | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | XCIT | C1.01 | zás. okruh XCIT |  | 20 | 1 | 20
53 | VZT1 | WL-VZT1 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | VZT1 | A1.02, A1.03,A1.05, A1.09, A1.12 | ventilátory VZT |  | 75 | 1 | 75
54 | VZT2 | WL-VZT2 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | VZT2 | loggia pri A1.04 | VZT jednotka |  | 40 | 1 | 40
55 | VZT3 | WL-VZT3 | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | VZT3 | loggia pri A1.04 | VZT jednotka |  | 40 | 1 | 40
56 | TČ1 | WL-TČ1 | CYKY-J 5x6 | R-REHAB | TČ1 | balkón z chodby A1.01 | ext. jedn. tepelného čerpadla |  | 35 | 1 | 35
57 | TČ2 | WL-TČ2 | CYKY-J 5x1,5 | R-REHAB | TČ2 | balkón z chodby A1.01 | ext. jedn. tepelného čerpadla |  | 35 | 1 | 35
58 | TČC | WL-TČC | CYKY-J 3x2,5 | R-REHAB | TČC | B1.01, B1.02, B1.03, B1.05, B1.06, B1.07, B1.08, B1.09, B1.10 | čerpadlá int. jednotiek tepelného čerpadla |  | 120 | 1 | 120
POSPOJOVANIE
59 |  | MET25 | CYA 25 z.ž. | HUS pri R+0.03 | MET pri R-REHAB |  |  |  | 5 | 1 | 5
60 |  | POSP16 | CYA 16 z.ž. | MET |  | loggia, balkón, jednotky VZT a KLIM | ochranné pospojovanie |  | 70 | 1 | 70
61 |  | POSP4 | CYA 4 z.ž. | MET |  | všetky miestnosti okrem chodieb | ochranné pospojovanie |  | 300 | 1 | 300
OSVETLENIE
62 | WL-ES1 | ES1 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | ES1 | A1.07, A1.08, A1.09, A1.10, A1.11, A1.12 |  |  | 125 | 1 | 125
63 |  |  | CYKY-O 3x1,5 |  |  | ovládanie |  |  | 50 | 1 | 50
64 | WL-ES2 | ES2 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | ES2 | A1.06 |  |  | 90 | 1 | 90
65 |  |  | CYKY-O 3x1,5 |  |  | ovládanie |  |  | 25 | 1 | 25
66 | WL-ES3 | ES3 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | ES3 | A1.01, A1.13 |  |  | 80 | 1 | 80
67 | WL-ES4 | ES4 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | ES4 | B1.01, B1.02, B1.03, B1.04 |  |  | 135 | 1 | 135
68 |  |  | CYKY-O 3x1,5 |  |  | ovládanie |  |  | 15 | 1 | 15
69 | WL-ES5 | ES5 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | ES5 | B1.05, B1.06, B1.07 |  |  | 140 | 1 | 140
70 |  |  | CYKY-O 3x1,5 |  |  | ovládanie |  |  | 30 | 1 | 30
71 | EL-ES6 | ES6 | CYKY-J 3x1,5 | R-REHAB | ES6 | B1.08, B1.09, B1.10 |  |  | 140 | 1 | 140
72 |  |  | CYKY-O 3x1,5 |  |  | ovládanie |  |  | 10 | 1 | 10
SLP
73 | XD1 | WL-XD1 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD1 | A1.06 | DATA zásuvka |  | 65 | 1 | 65
74 | XD2 | WL-XD1 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD2 | A1.06 | DATA zásuvka |  | 65 | 1 | 65
75 | XD3 | WL-XD2 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD3 | B1.01 | DATA zásuvka |  | 60 | 1 | 60
76 | XD4 | WL-XD3 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD4 | B1.01 | DATA zásuvka |  | 60 | 1 | 60
77 | XD5 | WL-XD4 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD5 | B1.03 | DATA zásuvka |  | 50 | 1 | 50
78 | XD6 | WL-XD5 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD6 | B1.03 | DATA zásuvka |  | 50 | 1 | 50
79 | XD7 | WL-XD6 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD7 | B1.06 | DATA zásuvka |  | 30 | 1 | 30
80 | XD8 | WL-XD7 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD8 | B1.06 | DATA zásuvka |  | 30 | 1 | 30
81 | XD9 | WL-XD8 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD9 | B1.07 | DATA zásuvka |  | 35 | 1 | 35
82 | XD10 | WL-XD9 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD10 | B1.07 | DATA zásuvka |  | 35 | 1 | 35
83 | XD11 | WL-XD10 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD11 | B1.08 | DATA zásuvka |  | 35 | 1 | 35
84 | XD12 | WL-XD11 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD12 | B1.08 | DATA zásuvka |  | 35 | 1 | 35
85 | XD13 | WL-XD12 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD13 | B1.09 | DATA zásuvka |  | 45 | 1 | 45
86 | XD14 | WL-XD13 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD14 | B1.09 | DATA zásuvka |  | 45 | 1 | 45
87 | XD15 | WL-XD14 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD15 | B1.10 | DATA zásuvka |  | 45 | 1 | 45
88 | XD16 | WL-XD15 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | XD16 | B1.10 | DATA zásuvka |  | 45 | 1 | 45
89 | ITD1 | WL-ITD1 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | ITD1 | C1.01 | DATA zásuvka |  | 65 | 1 | 65
90 | ITD2 | WL-ITD2 | Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1 | RACK | ITD2 | C1.01 | DATA zásuvka |  | 65 | 1 | 65
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101