*Vytlačené 28.06.2017* *CC - 1*

**C. VÝKAZ VÝMER**

**Zákazka číslo** **:**

**Objednávka číslo** **:**

**Odberateľ** **:**

**Investor** **:** Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

**Generálny dodávateľ** **:**

**Generálny projektant** **:**

**Stavba** **:** CHODNÍK, CYKLOCHODNÍK A CESTA NA ULICI BUČIANSKA, PD

**Objekt, PS** **:** D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE

**Predmet** **:**

**Projektant** **:**

**Zodpovedný projektant** **:** ING. PISARČÍK **Počet listov:**

**Rozpočtár** **:** **Titulný list C** 1

**VÝKAZ VÝMER kontroloval** **:** **VÝKAZ VÝMER časť CA** 2

**VÝKAZ VÝMER schválil** **:** **VÝKAZ VÝMER časť CB** 1

**Funkcia** **:** **Rekapitulácia CC** 1

**Poznámky:** **Spolu:** 5

Archívne číslo: VO\_Bučianska Dátum spracovania:

**C. VÝKAZ VÝMER - Titulný list**

*CC - 1*

**C. VÝKAZ VÝMER**

**Zákazka** **Vypracoval:**

**Kód** **N á z o v p o l o ž k y** **Stroje a zariadenia** **Mont. práce a materiál** **SaZ a montáž spolu**

**[EUR]** **[EUR]** **[EUR]**

**VÝKAZ VÝMER VO\_Bučianska**

**HLAVA III - Stavebný objekt**

A 009 Montážne práce podľa 21M - úhrn 0,00 0,00

A 025 6,00% PPV a PPP na montážne práce 0,00 0,00

B 009 Nosný materiál podľa 21M včítane 3% podružný materiál - úhrn 0,00 0,00

B 025 6,00% PPV a PPP na materiál 0,00 0,00

**HLAVA III - úhrn** **0,00** **0,00**

**HLAVA VI - Vedľajšie rozpočtové náklady**

A 044 4,00% GZS na stavebné objekty z prác vykonávaných 0,00 0,00

A 051 1,00% Prevádzkové vplyvy - stavebný objekt (cenníky M) 0,00 0,00

B 044 4,00% GZS na stavebné objekty z materiálu dodávaného 0,00 0,00

**HLAVA VI - úhrn** **0,00** **0,00**

**HLAVA XI - Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov investora**

A 066B HZS - východisková revízia 0,00 0,00

B 075 Kompletačná činnosť podľa VC 20/102/89 0,00 0,00

**HLAVA XI - úhrn** **0,00** **0,00**

**VÝKAZ VÝMER VO\_Bučianska - úhrn** **0,00** **0,00**

**VÝKAZ VÝMER celkom - úhrn** **0,00** **0,00**

Archívne číslo: VO\_Bučianska **Cc. Rekapitulácia rozpočtu - cenový fond** Dátum spracovania:

*CC - 1*

**C. VÝKAZ VÝMER**

**Por.** **Kód položky** **CS** **Typ** **Názov** **Pred** **Množstvo** **JM** **Cena JM** **Cena položky**

**[EUR]** **[EUR]**

**Nosný materiál k cenníkom rady M a S**

0001 2990-28197  **V 1T- 20-76, 15°** Vyloznik jednoramenny FI 76mm Ziarivo zink 0216 **1,00** **ks** 0,00 **0,00**

0002 0000-26881P  **SR 100/150** VYBOJKOVÉ SVIETIDLO 1x150W NAV-T , SR100/150 5NA552E1PT02 IP65 0216 **1,00** **ks** 0,00 **0,00**

0003 2081-25821  **NAV-T 150** Vybojka sodikova, napr. OSRAM 150W E 40 alebo ekvivalent 0216 **1,00** **ks** 0,00 **0,00**

0004 0000-18660P  **SKV** Stoziar ocelovy výložníkovy 4,5m Ziarivo zink 103kg 0216 **2,00** **ks** 0,00 **0,00**

0005 0000-18701P  **VS-3,5** Vyloznik na signalizacne stoziare 3500mm FI 60mm Ziarivo zink 48kg 0216 **1,00** **ks** 0,00 **0,00**

0006 0000-18701P  **VS-5** Vyloznik na signalizacne stoziare 5000mm FI 60mm Ziarivo zink 82kg 0216 **1,00** **ks** 0,00 **0,00**

0007 0000-PONUK. CENA  PLOŠINA + 1 PRACOVNÍK 0216 **8,00** **hod** 0,00 **0,00**

0008 2512-06146  **30x4** Ocel pasova pozinkovana 11 373 0.942kg/1m 0216 **98,00** **kg** 0,00 **0,00**

0009 2550-06120  **FI 10** Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m 0216 **3,10** **kg** 0,00 **0,00**

0010 0810-03760  **CYKY-J 4x10 RE** Kabel silovy celoplastovy 750V 0216 **113,00** **m** 0,00 **0,00**

0011 0810-03763  **CYKY -J 3x 1.5 RE** Kabel silovy celoplastovy 750V 0216 **37,00** **m** 0,00 **0,00**

0012 2212-11706  **SR 03** Svorka na spojenie kruh. a pas. vodicov 0216 **3,00** **ks** 0,00 **0,00**

0013 0101-27402p  **FXKVR 63 IEC** Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 52.2mm siva RAL 7037 0216 **113,00** **m** 0,00 **0,00**

0014 1202-22219  **IS 504 033** Vlozka poistkova, napr. Neozed 10A pre spod.D 01,02 alebo ekvivalent 0216 **4,00** **ks** 0,00 **0,00**

0015 0145-29430  **Scotchrap 51** Paska protikorozna PVC 25mmx30,5m hrub. 0,50mm 0216 **1,00** **ks** 0,00 **0,00**

0016 2081-PONUK. CENA  Príruba k svietidlu xm1 obj. č. 5NA 551 00XM1 0216 **1,00** **ks** 0,00 **0,00**

0017 2992-25331  **GURO EKM 2072** Rozvodnica stoziarova pre 2 okruh, IP 54 poistkovy spod., napr. NEOZED D 01 alebo ekvivalet 0216 **4,00** **ks** 0,00 **0,00**

0018 0000-26881P  **SL 10 MINI** Svietidlo LED, napr. 5XA5914D1A08P STREETLIGHT 10 MINI LED, 5000K, 6170 lm, 70W, 0216 **2,00** **ks** 0,00 **0,00**

IP66 REFLEKTOR S ASYMETRICKOU CHRAKTERISTIKOU-PRAVA alebo ekvivalent

0019 2943-28304  **STK 76/100/4** Stoziar ocelovy kuzelovy K 10-76 10m FI 76mm Ziarivo zink 0216 **1,00** **ks** 0,00 **0,00**

**Nosný materiál k cenníkom rady M a S - úhrn:** **0,00**

**Podružný materiál 3,00%:** **0,00**

**Nosný materiál k cenníkom rady M a S vč. prirážok - úhrn:** **0,00**

**- úhrn:** **0,00**

**C. VÝKAZ VÝMER - úhrn:** **0,00**

Archívne čís. VO\_Bučianska Vypracoval Schválil Dátum

Zákazka Stavba CHODNÍK, CYKLOCHODNÍK A CESTA NA ULICI Objekt D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE Predmet

Odberateľ Investor **Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava**

*CC - 1*

**C. VÝKAZ VÝMER**

**Por.** **Kód položky** **Typ** **Názov** **Pred** **Množstvo** **JM** **Cena JM** **Cena položky**

**[EUR]** **[EUR]**

**Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M**

0001 210204104  Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg 0216 **1,00** **ks** 0,00 **0,00**

0002 210204108P  VYLOZNIK > 70KG 0216 **2,00** **ks** 0,00 **0,00**

0003 210810013  Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10 0216 **113,00** **m** 0,00 **0,00**

0004 210204202  Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy 0216 **1,00** **ks** 0,00 **0,00**

0005 210204201  Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh 0216 **3,00** **ks** 0,00 **0,00**

0006 210810045  Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 0216 **37,00** **m** 0,00 **0,00**

0007 210202015p  Svietidlo výbojkové 0216 **3,00** **ks** 0,00 **0,00**

0008 210120101  Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku 0216 **4,00** **ks** 0,00 **0,00**

0009 210220302  Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) 0216 **3,00** **ks** 0,00 **0,00**

0010 210010135  Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 63 mm 0216 **108,00** **m** 0,00 **0,00**

0011 220111777  Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi 0216 **5,00** **m** 0,00 **0,00**

0012 210204011  Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m 0216 **3,00** **ks** 0,00 **0,00**

0013 PONUK. CENA  PROJEKT SKUT. VYHOTOVENIA 0216 **1,00** **ks** 0,00 **0,00**

0014 PONUK. CENA  GEOMETR. ZAMERANIE SKUT. VYHOTOVENIA 0216 **1,00** **ks** 0,00 **0,00**

0015 210220021  Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 0216 **104,00** **m** 0,00 **0,00**

0016 210100003  Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 0216 **32,00** **ks** 0,00 **0,00**

0017 210100001  Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 0216 **18,00** **ks** 0,00 **0,00**

0018 210063011P  Poplatok za uloženie stavebnej sute zo stavieb realizovaných mestom Trnava na skládku, Zavarská 0216 **0,50** **t** 0,00 **0,00**

cesta v Trnave

0019 210063012P  Zákonný poplatok obci za uloženie sute zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie 0216 **0,50** **t** 0,00 **0,00**

odpadov.

**Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M - úhrn:** **0,00**

**Zemné práce**

0020 460200163  Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 0216 **54,00** **m** 0,00 **0,00**

0021 460560163  Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 0216 **54,00** **m** 0,00 **0,00**

0022 460050602  Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 0216 **1,70** **m3** 0,00 **0,00**

0023 460080002  Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia 0216 **1,90** **m3** 0,00 **0,00**

0024 460490012  Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm 0216 **84,00** **m** 0,00 **0,00**

0025 460010002  Vytýčenie trasy nadzemného oznamovacieho vedenia pozdĺž cesty 0216 **0,15** **km** 0,00 **0,00**

0026 460620013  Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny 0216 **30,00** **m2** 0,00 **0,00**

0027 460100022  Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm 0216 **3,00** **ks** 0,00 **0,00**

0028 460p  Križovanie komunikácie mikrotunelovaním vrátane chráničky D110 0216 **15,00** **m** 0,00 **0,00**

0029 220180203  Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vr.prípravných a záverečných prác,od 4 do 6 kg/m 0216 **108,00** **m** 0,00 **0,00**

0030 460050602  Výkop jamy , ručný ,v zemine tr. 3 - 4 montažna, štartovacia 0216 **6,00** **m3** 0,00 **0,00**

0031 460300002  Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne. 0216 **6,00** **m3** 0,00 **0,00**

0032 460400012  Paženie káblovej ryhy šírky do 200 cm hĺbky do 400 cm 0216 **8,00** **m** 0,00 **0,00**

Archívne čís. VO\_Bučianska Vypracoval Schválil Dátum

Zákazka Stavba CHODNÍK, CYKLOCHODNÍK A CESTA NA ULICI Objekt D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE Predmet

Odberateľ Investor **Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava**

*CC - 2*

**C. VÝKAZ VÝMER**

**Por.** **Kód položky** **Typ** **Názov** **Pred** **Množstvo** **JM** **Cena JM** **Cena položky**

**[EUR]** **[EUR]**

0033 460200133  Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3 0216 **30,00** **m** 0,00 **0,00**

0034 460560133  Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 0216 **30,00** **m** 0,00 **0,00**

**Zemné práce - úhrn:** **0,00**

**- úhrn:** **0,00**

**C. VÝKAZ VÝMER - úhrn:** **0,00**

Archívne čís. VO\_Bučianska Vypracoval Schválil Dátum

Zákazka Stavba CHODNÍK, CYKLOCHODNÍK A CESTA NA ULICI Objekt D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE Predmet

Odberateľ Investor **Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava**