## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor a sterilizačné kontajnery pre Otorinolaryngologické operačné sály
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Názov skupiny dodávateľov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis uchádzača v Obchodnom registri:
(Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje)
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov:
(Uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov)
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:
(Uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do Registra partnerov verejného sektora)
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods.5 ZVO
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Príloha č. 2- Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s, Rastislavova 43, 041 91 Košice
Názov predmetu zákazky:Parný sterilizátor a sterilizačné kontajnery pre Otorinolaryngologické operačné sály
Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Parný sterilizátor a sterilizačné kontajnery pre Otorinolaryngologické operačné sály | celok | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| *celková cena v EUR bez DPH a celková cena v EUR s DPH zaokrúhlená na 2-desatinné miesta | [9 empty] | 0 | 0
** ak uchádzač nie je platca DPH v stĺpci sadzba DPH % uvedie 0
Informatívny rozpis ceny
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1 | Parný sterilizátor | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Kontajnerová vaňa veľká 1/1, rozmer 592x274x135mm (odchýlka ± 5 %prijateľná) | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Kontajnerová vaňa veľká 1/1, rozmer 592x274x120mm (odchýlka ± 5 %prijateľná) | ks | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Kontajnerová vaňa veľká 1/1, rozmer 592x274x90mm (odchýlka ± 5 %prijateľná) | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Kontajnerová vaňa 3/4, rozmer 470x274x120mm (odchýlka ± 5 %prijateľná) | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Veko na kontajnerovú vaňu veľkú 1/1, farba modrá, rozmer 588x281x36mm (odchýlka ± 5 %prijateľná) | ks | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Veko na kontajnerovú vaňu veľkú 3/4, farba modrá, rozmer 465x281x36mm (odchýlka ± 5 %prijateľná) | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Sito do veľkej 1/1 kontajnerovej vane, rozmer 540x253x56mm (odchýlka ± 5 %prijateľná) | ks | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Sito do veľkej 1/1 kontajnerovej vane, rozmer 540x253x35mm (odchýlka ± 5 %prijateľná) | ks | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Sito do veľkej 1/1 kontajnerovej vane, rozmer 540x253x106mm (odchýlka ± 5 %prijateľná) | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Sito do veľkej 3/4 kontajnerovej vane, rozmer 406x253x76mm (odchýlka ± 5 %prijateľná) | ks | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Identifikačné údaje uchádzača: |  |  |  | meno:
| Obchodné meno: |  |  |  | pracovná pozícia:
| Sídlo: |  |  |  | pečiatka:
IČO:
doplní uchádzač
* poznámka: kritérium na vyhodnotenie ponuky - celková cena v EUR s DPH

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor a sterilizačné kontajnery pre Otorinolaryngologické operačné sály
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené vo Výzve na predloženie ponuky a jej prílohách,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom Výzvy na predkladanie ponúk a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje a informácie uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé, aktuálne a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených vo Výzve na predkladanie ponúk a podmienok uvedených v predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | vyhlasujem, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍM.
- | vyhlasujem, som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | vyhlasujem, že som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | vyhlasuje, že budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor a sterilizačné kontajnery pre Otorinolaryngologické operačné sály
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že:
- | nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor a sterilizačné kontajnery pre Otorinolaryngologické operačné sály
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K OBMEDZENIAM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE – SANKCIE VOČI RUSKU
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto čestne vyhlasujem, že:
- | v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem, že:
(a) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
(b) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
(c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
(d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa uchádzač, ktorého zastupujem, spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Kamerová zostava a elektrochirurgická jednotka pre Urologické oddelenie
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1 | Parný sterilizátor a sterilizačné kontajnery pre Otorinolaryngologické operačné sály |  | celok | 1
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
1. Parný sterilizátor
Plne automatický parný sterilizátor s kapacitou min.1,5 STJ
Parný sterilizátor s integrovaným vyvíjačom pary
Parná sterilizácia v intervale cca 121°C - 134°C
Úprava vody pre vyvíjač pary ( RO s deionizáciou ) so zabudovaným priebežným monitorovaním kvality vody
Celková dĺžka trvania procesov (vrátane sušenia):
134°C balený materiál, nebalený materiál, porózny, tubulárny – celkový čas max. 35 min. s 8 kg zavážkou,
121°C balený materiál, nebalený materiál, porózny, tubulárny – celkový čas max. 45 min. s 8 kg zavážkou,
134°C FLASH -„padnutý nástroj“ -nebalený materiál netubulárne nástroje – celkový čas max. 17 min.
Automatický riadiaci systém riadi sterilizačný proces prebiehajúci v plnoautomatickom režime so zabudovaným systémom registrácie parametrov procesu s nezávislými snímačmi tlaku a teploty
Komora z kvalitnej nerezovej ocele AISI 316Ti
Objem komory 1,5 STJ min. 95 l
Vertikálne posuvné dvere
Komora vybavená bezpečnostným tlakovým monitorovacím systémom, ktorý zaisťuje, aby bol tlak v komore vyrovnaný s atmosférickým tlakom predtým, než sa otvoria dvere
Atmosférický vzduch vpúšťaný do komory je filtrovaný.
Účinnosť odlúčenia filtra je vyššia, ako 99,998% pre častice veľkosti 0,3 μm
Elektrické pripojenie: 400 V, 3N PE, 50 Hz, 16 A
Elektrické pripojenie: príkon max. 8kW
zariadenie označené CE a spĺňajúce všetky platné technické normy, predpisy a nariadenia
2. Sterilizačné kontajnery, veká a sitá
Kompatibilita s ponúknutým parným sterilizátorom
Kontajnerová vaňa veľká 1/1 rozmery cca 592x274x135mm - 1ks
Kontajnerová vaňa veľká 1/1 rozmery cca 592x274x120mm - 3ks
Kontajnerová vaňa veľká 1/1 rozmery cca 592x274x 90mm - 2ks
Kontajnerová vaňa 3/4, rozmery cca 470x274x120mm - 2ks
Veko na kontajnerovú vaňu veľkú 1/1, modré rozmery cca 588x281x36mm - 6ks
Veko na kontajnerovú vaňu 3/4, modré ,rozmery cca 465x281x36mm - 2ks
Sito do veľkej 1/1 kontajnerovej vane, rozmery cca 540x253x56mm - 5ks
Sito do veľkej 1/1 kontajnerovej vane, rozmery cca 540x253x35mm - 3ks
Sito do veľkej 1/1 kontajnerovej vane, rozmery cca 540x253x106mm-1ks
Sito 3/4 kontajnerovej vane, rozmery cca 406x253x76mm - 2ks
3. Sterilizačné kontajnery, veká a sitá - požiadavky
Materiál vane kontajneru min. eloxovaný hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu
Materiál veka kontajneru min. z termostabilného hliníku určeného výhradne pre parnú sterilizáciu
Filtrový systém - integrované filtre pre opakované použitie v súlade s EN 868 časť 2, filter je validovaný na min. 5000 umývacích a sterilizačných cyklov
Možnosť stohovať kontajnery bez neprimeraného namáhania (stlačenia) tesnenia veka
Stabilita stohovaných kontajnerov spĺňa min. EN 868
Nerezové sitá vypaľované laserom, neprepletané, možnosť vybavenia nerezových sít nôžkami pre stabilné stohovanie
Možnosť vybavenia nerezových sít nôžkami pre stabilné stohovanie
Možnosť vybrané sitá doplniť vekom so zámkom
Akceptovaná odchýlka rozmerov položky 2.
Verejný obstarávateľ akceptuje odchýlku vyššie uvedených rozmerov uvedených v bode 2. ± 5%
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia KZ) |  |  | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
Podpis a pečiatka:
V: |  |  | .............................................
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Parný sterilizátor a sterilizačné kontajnery pre Otorinolaryngologické operačné sály
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Obchodné meno/názov, zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania, IČO | Názov/stručný opis predmetu zákazky | Cena za dodaný tovar v EUR s DPH | Lehota dodania tovaru (mesiac a rok) | Odberateľ - kontaktná osoba, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail | Presný internetový odkaz na zverejnenú referenciu (v prípade, ak je referencia verejne prístupná)
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača