## Elektro
poř.č. | popis, typ, obj. číslo | pozn. | m.j. | množství | jednotková cena v Kč | jednotková cena v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč | Poznámky
[5 empty] | montáž+ zapojení | dodávka | montáž+ zapojení | dodávka
1 | Dodávka FVE zařízení:
1.1 | FV moduly o celkovém výkonu min. 149,85 kWp |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | celkem FM moduly
1.1.1 | 1 x FM modul , výkon |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 FM modul
1.2 | Výkonový optimizér celkem | P1100 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | celkem optimizéry
1.2.1 | 1 výkonový optimizér |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 optimizér
1.3 | Střídače celkem |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | celkem střídače
1.3.1 | 1 střídač |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | jeden střídač
Konstrukce panelů dle DSP a typu prodejny:
Konstrukce JIH:
1.4 | Krajové úchyty modulů pro ploché střechy 32-42mm |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | 1 ks Krajový úchyt modulů pro ploché střechy 32-42mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Středové úchyty modulů pro ploché střechy 28-42mm |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | 1 ks Středový úchyt modulů pro ploché střechy 28-42mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Patky pod moduly 13° 150-30mm |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | 1 ks Patka pod moduly 13° 150-30mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Spojky hliníkových žlabů 150-30mm |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | 1 ks Spojka hliníkových žlabů 150-30mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Samořezné šrouby 5,5 s podložkou |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | 1 ks Samořezný šroub 5,5 s podložkou |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Hliníkové chrániče hran samolepící |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | 1 ks Hliníkový chránič hran samolepící |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Stahovací drc pásky pro profilovou přírubu 1-3mm |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1 | 1 ks Stahovací drc páska pro profilovou přírubu 1-3mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | PE-Podložkou |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1 | 1 ks PE-Podložkou |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Zátěžové žlaby QE 530mm |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | 1 ks Zátěžový žlab QE 530mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Nosič modulů set 13° 150-30mm - SOUTH |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1 | 1 ks Nosič modulů set 13° 150-30mm - SOUTH |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Hliníkové žlaby 150-30 2,2m |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | 1 ks Hliníkový žlab 150-30 2,2m |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Hliníkové žlaby s křížovou drenáží 150-30 2,2m |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | 1 ks Hliníkový žlab s křížovou drenáží 150-30 2,2m |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Deflektory větru 13°, délka 2350mm |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.1 | 1 ks Deflektor větru 13°, délka 2350mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Kabelové spony |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.1 | 1 ks Kabelová spona |  | ks | 1
1.18 | Balastní zatížení |  | tun | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dodávky elektro:
2.1 | Rozvaděč RDC |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Kryt plechový střídačů a rozvaděče RDC |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Roznašecí rám rozvaděče RDC |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Roznášecí podložka pod rám (nehořlavost min. b1) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dohled meteocontrol |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Proudový chránič 10kA, 125A, 4P, 300mA, typ A |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Drobný materiál - proudové chrániče |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Montážní práce - proudové chrániče |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RFVE ( RF )
2.6 | Jistič výkonový, typ VE, 3-pólový, 50kA, 250A |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Třmenová svorka 250A pro MC2 (3ks) |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC2/3 Vhodné pro MC2 a MC3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Propojovací díl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Kontakt 1Z, šroubové svorky |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Hřibovité tlačítko s aretací, červené |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Ochrana tlačítka "NOT-AUS" |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | LED signálka monoblok 230 V AC/DC, zelená |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Svodič přepětí PROTEC BC TNS 275/25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Instalační jistič 10 kA, B 6A, 1P, před hl.elměr, bar.páčka Série BMS0, Norma ČSN EN 60898,ČSN EN 60947-2, použití: jako jistič před hlavní elektroměr |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Instalační jistič 10 kA, B 4A, 3P Řada BMS0, Norma ČSN EN 60898, ČSN EN 60947-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Instalační jistič 10 kA, C 10A, 1P Řada BMS0, Norma ČSN EN 60898, ČSN EN 60947-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Pojistkový odpínač 1P,32A-850001585 1-pólový, 10 x 38, 32A gG |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm 3-pólový, 10 x 38, 32A gG |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Pojistka válcová gG10x38 2A 500V |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Stykač 250A,132kW/400V, 2 Z + 2 R, cívka 230VAC Velikost 5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Instalační jistič 20 kA, B 100A, 3P Řada BR, Norma ČSN EN 60947-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Instalační stykač 20 A, 2Z (2NO), 230 V AC, 1TE Jmenovitý výkon AC-3/230V 1,10kW |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Blok 1pól/250A, přívod 1x120mm?,výstup 2x35+5x16+4x10mm2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | Sběrnice E-CU 30X5 379A |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | Svorka univerzální 16 - 120mm2 pro sběrnici 5 mm |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | Svorka univerzální 16 - 70mm2 pro sběrnici 5 mm |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | Svorka univerzální 4 - 35mm2 pro sběrnici 5 mm |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | Svorka univerzální 1,5 - 16mm? pro sběrnici 5 mm |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 | Rozvaděčová skříň 2000x400x600 vč. bočnic a podstavce |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31 | Nosné lišty |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32 | Prace spojené s vydrátováním rozvaděče |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | Montáž |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34 | Doprava |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč distribučního řízení
2.35 | - Jednotka PLC a protocol gateway SEL 3505 RTAC - Jednotka RTU CLICK – 8xDI, 6x releové DO - UPS 24V DC - Set komunikačních kabelů - Ostatní montážní materiál - Montážní práce - Checklisty DataBase, podklady pro ED - Samostatné testy Modbus TCP/IP na místě - Oživení systému, zprovoznění komunikace s AYP 01, - Bod-Bod testy na ED PREdi, - Ostatní engineering ( investorsko-inženýrská činnost v rozsahu zajištění veškeré rea-lizace díla) - Dokumentace skutečného provedení - Prohlášení o shodě AX01 RTU - dodávka SIM karty - propojení na dispečink - LTE Modem |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.36 | Kompletní konfigurace jednotky, odzkoušení SW |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.37 | UF Guard |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.38 | Měřící transformátory proudu |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.39 | Zkratovací svorkovnice |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.40 | Zdroj+UPS - 5A-24VDC |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.41 | Baterie 7Ah - back up |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.42 | Wintek obrazovka + doprogramovani |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.43 | Viceprace komunikace - MaR - předávací místo-Distributor |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.44 | Připojovací svorkovnice |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.45 | Rozdělovací plech |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.46 | Rozvaděč 1000x400x600 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.47 | Doprava a režie |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a trasy
2.48 | Solární kabel 6 mm2 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.48.1 | 1 m Solární kabel 6 mm2 |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.49 | Kabel Cu,PVC, pevné uložení | CYKY-J 5x35 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.49.1 | 1 m Kabel Cu,PVC, pevné uložení |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.50 | Kabel Cu,PVC, pevné uložení | CYKY-J(O) 5x1,5 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.50.1 | 1 m Kabel Cu,PVC, pevné uložení |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.51 | Kabel Cu,PVC, pevné uložení | CYKY-J(O) 3x2,5 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.51.1 | 1 m Kabel Cu,PVC, pevné uložení |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.52 | Vodic NYY-J 16 mm2 uzemnění |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.52.1 | 1 m Vodic NYY-J 16 mm2 uzemnění |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.53 | Elektroinsalační trubka husí krk UV stabilní, vč uchycení |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.53.1 | 1 m Elektroinsalační trubka husí krk UV stabilní, vč uchycení |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.54 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou neperforovaný s víkem, vč. uchycení 125x50 žarově zinkovaný |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.54.1 | 1 m Kabelový žlab s integrovanou spojkou neperforovaný s víkem, vč. uchycení 125x50 žarově zinkovaný |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.55 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou neperforovaný s víkem, vč. uchycení 62x50 žarově zinkovaný |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.55.1 | 1 m Kabelový žlab s integrovanou spojkou neperforovaný s víkem, vč. uchycení 62x50 žarově zinkovaný |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.56 | Betonové podstavce pod trasy |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.56.1 | 1 m Betonové podstavce pod trasy |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.57 | Nerez pásky na uchycení víka |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.57.1 | 1 ks Nerez pásky na uchycení víka |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.58 | Ostatní drobný podružný materiál |  | % | 3 |  |  |  | 0 | 0
3 | Ostatní náklady:
3.1 | Dokumentace ZSPD |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.2 | Projednání ZSPD |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.3 | TIČR - souhlasné stanovisko, koordinace |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.4 | Koordinace třetích stran (hromosvod, ucpávky atd.) |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.5 | První paralelní připojení |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.6 | Propojení s IT - LIDL - Meteocontrol - koordinace s IT |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.7 | Zařízení staveniště |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.8 | Uskladnění materiálu |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.9 | Manipulační technika |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.10 | Výdaje spojené s garancí 5% na 60 měsíců záruky |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.11 | Uprava hromosvodu |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.12 | Kolaudace komplet |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.13 | Dokumentace provedení stavby |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.14 | Zkoušky zařízení |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.15 | Zhotovení revize |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.16 | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
| CELKEM bez DPH | [7 empty] | 0
Legenda:
buňky k vyplnění
Doporučená kompletace Schneider, Schrack.
Pokud není uvedeno jinak, je vždy v ceně uvažováno s materiálem pro montáž a zapojení potřebné k funkčnímu provozu. U položek kpl bude v ceně položky uvedeno množství potřebné k funkčnímu provozu