Predmet zákazky : Materiál na zastavenie krvácania

Príloha č. 1

Opis a špecifikácia predmetu zákazky

| Časť č. 1: Želatínové vstrebateľné hemostatikum (Spongostan) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  | Želatínová hubka |  |  |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  | áno |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  | uvedie uchádzač |
| 1.1 | Zabezpečuje lokálnu hemostázu počas chirurgických zákrokov – kapilárne, venózne a artériové krvácanie |  |  |  |  |
| 1.2 | Sterilné balenie |  |  |  |  |
| 1.3 | pH neutrálna |  |  |  |  |
| 1.4 | Vo vode nerozpustná |  |  |  |  |
| 1.5 | Na použitie v suchom, prípadne napustená sterilný roztokom NaCl |  |  |  |  |
| 1.6 | Porézna štruktúra |  |  |  |  |
| 1.7 | farba |  |  | off white |  |
| 1.8 | Materiál: 100% purifikovaná prasacia želatína |  |  |  |  |
| 1.9 | Tvarovateľná : v suchom stave je možné krájať do požadovaného tvaru a veľkosti |  |  |  |  |
| 1.10 | Určené na jedno použitie |  |  |  |  |
| 1.11 | Plne absorbovateľlná v čase : |  |  | 4 až 6 týždňov |  |
| 1.12 | Skvapalňuje sa |  |  | 2 až 5 dní |  |
| 1.13 | Rozmer |  |  | 70mm x 50mm x 10mm |  |
|  |  |  |  | 80mm x 30 mm |  |
| 1.14 | Merná jednotka |  |  | kus |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| Časť č. 2: Oxidovaná regenerovaná celulóza (Surgicel, Surgiflo) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  | Oxidovaná regenerovaná celulóza |  |  |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  | áno |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  | uvedie uchádzač |
| 1.1 | Zabezpečuje lokálnu hemostázu počas chirurgických zákrokov – kapilárne, venózne a artériové krvácanie, v prípade ak ligácia alebo zastavenie krvácania tlakom nie je možné |  |  |  |  |
| 1.2 | Rastlinné hemostatikum |  |  |  |  |
| 1.3 | Bezlatexové hemostatikum |  |  |  |  |
| 1.4 | Pripravené riadenou oxidáciou regenerovanej celulózy |  |  |  |  |
| 1.5 | Nízka hladina pH |  |  | 2,5 - 3,5 |  |
| 1.6 | Baktericídny : proti grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám vrátane MRSE, MRSA, VRE, PRSP |  |  |  |  |
| 1.7 | Plne absorbovateľná v čase : |  |  | 1 až 2 týždne |  |
| 1.8 | Sterilné balenie |  |  |  |  |
| 1.9 | Flexibilné a tvárne – prispôsobenie sa povrchu |  |  |  |  |
| 1.10 | Možné použiť s elektrokoaguláciou |  |  |  |  |
| 1.11 | Určené na jedno použitie |  |  |  |  |
| 1.12 | Rozmery: |  |  | 10cm x 20 cm |  |
| 1.13 |  |  |  | 5 cm x 7,5 cm |  |
| 1.14 | Merná jednotka |  |  | kus |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| Časť č. 2: Oxidovaná regenerovaná celulóza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 2 |  | Oxidovaná regenerovaná celulóza vrstvy |  |  |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  | áno |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  | uvedie uchádzač |
| 1.1 | Zabezpečuje lokálnu hemostázu počas chirurgických zákrokov – kapilárne, venózne a artériové krvácanie, v prípade ak ligácia alebo zastavenie krvácania tlakom nie je možné |  |  |  |  |
| 1.2 | Rastlinné hemostatikum |  |  |  |  |
| 1.3 | Bezlatexové hemostatikum |  |  |  |  |
| 1.4 | Mäkký, ľahký, poddajný a vrstvený ORC |  |  |  |  |
| 1.5 | Pripravené riadenou oxidáciou regenerovanej celulózy |  |  |  |  |
| 1.6 | Nízka hladina pH |  |  | 2,5 – 3,5 |  |
| 1.7 | Baktericídny : proti grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám vrátane MRSE, MRSA, VRE, PRSP |  |  |  |  |
| 1.8 | Plne absorbovateľná v čase : |  |  | 1 až 2 týždne |  |
| 1.9 | Sterilné balenie |  |  |  |  |
| 1.10 | Flexibilné a tvárne – prispôsobenie sa povrchu |  |  |  |  |
| 1.11 | Možné použiť s elektrokoaguláciou |  |  |  |  |
| 1.12 | Určené na jedno použitie |  |  |  |  |
| 1.13 | Rozmery |  |  | 2,5cm x 5 cm |  |
|  |  |  |  | 5cm x 10 cm |  |
| 1.14 | Merná jednotka |  |  | kus |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

| Časť č. 2 : Oxidovaná regenerovaná celulóza s trombínom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 3 |  | Dvojzložková hemostatická matricová súprava |  |  |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dvojzložková hemostatická matricová súprava: 1. zložka: striekačka naplnená hemostatickou želatínovou matricou 2. zložka : injekčná liekovka obsahujúca ľudský trombín |  |  |  |  |
| 1.2 | Doplnkové použitie pri chirurgických zákrokoch, kde je kontrola krvácania pomocou konvenčných postupov neúčinná a / alebo nepraktická |  |  |  |  |
| 1.3 | Bezlatexové hemostatikum |  |  |  |  |
| 1.4 | Plne absorbovateľný v čase |  |  |  |  |
| 1.5 | Zostáva na mieste aplikácie aj počas aktívneho krvácania |  |  | 4 až 6 týždňov |  |
| 1.6 | Aplikátor so sterilnou špičkou, ktorá je ohybná vo všetkých smeroch, farebne odlíšená |  |  |  |  |
| 1.7 | Vhodné na použitie pri ťažko dostupných miestach |  |  |  |  |
| 1.8 | Hemostatikum je možné aplikovať v požadovanom množstve prostredníctvom aplikátora |  |  |  |  |
| 1.9 | Zachováva si rovnakú konzistenciu a viskozitu v matrici v hodinách: |  |  | 8 hodín |  |
| 1.10 | Sterilné balenie |  |  |  |  |
| 1.11 | Určený na jednorazové použitie |  |  |  |  |
| 1.12 | Obsah balenia produktu |  |  | 8 ml |  |
| 1.13 | Merná jednotka |  |  | kus |  |

*ZP – zdravotnícka pomôcka

| Časť č. 3 : Matrica s tkanivovým lepidlom (TachoSil) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  | Matrica s tkanivovým lepidlom |  |  |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Na použitie pri chirurgických zákrokoch na zastavenie lokálneo krvácania a spojenie povrchu tkanív vnútorných orgánov |  |  |  |  |
| 1.2 | Určený na epiléziové použitie |  |  |  |  |
| 1.3 | Matrica s tkanivovým lepidlom vyrobená z kolagénu, na aktívnej strane pokrytá ľudským fibrinogénom a ľudským trombínom |  |  |  |  |
| 1.4 | Farba aktívnej strany |  |  | žltá |  |
| 1.5 | Aktívna strana matice obsahuje ľudský fibrinogén |  |  | 5,5 mg na cm2 |  |
| 1.6 | Aktívna strana matice obsahuje ľudský trombín |  |  | 2,0 IU na cm2 |  |
| 1.7 | Plne vstrebateľná v čase |  |  | 12 týždňov |  |
| 1.8 | Pórovitá štruktúra |  |  |  |  |
| 1.9 | Sterilné balenie |  |  |  |  |
| 1.10 | Určené na jednorazové použitie |  |  |  |  |
| 1.11 | Rozmery |  |  | 9,5 cm x 4,8 cm |  |
|  |  |  |  | 3,0cm x 2,5 cm |  |
| 1.12 | Merná jednotka |  |  | kus |  |

*ZP – zdravotnícka pomôcka

| Časť č. 4 : Práškové polysacharidové hemostatikum s aplikátorom (HaemoCer) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  | Práškové polysacharidové hemostatikum |  |  |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Určený pre použitie pri všetkých zákrokoch v miniinvazívnej chirurgií pri difúznom aj lokálnom krvácaní, kde je nutná presná aplikácia práškového hemostatika |  |  |  |  |
| 1.2 | Polysacharidové hemostatikum na báze čisteného rastlinného škrobu bez ľudských alebo zvieracích zložiek |  |  |  |  |
| 1.3 | Biologicky kompatibilný sterilný biely prášok |  |  |  |  |
| 1.4 | Plne vstrebateľný v čase |  |  | do 48 hodín |  |
| 1.5 | Sterilné balenie |  |  |  |  |
| 1.6 | Určené na jednorazové použitie |  |  |  |  |
| 1.7 | Obsah balenia |  |  | 2g |  |
| 1.8 | Merná jednotka |  |  | bal |  |

*ZP – zdravotnícka pomôcka

| Časť č. 4 : Práškové polysacharidové hemostatikum s aplikátorom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 2 |  | Laparoskopický aplikátor k práškovému polysacharidovému hemostatiku |  |  |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Určený pre použitie pri všetkých zákrokoch v miniinvazívnej chirurgií pri difúznom aj lokálnom krvácaní, kde je nutná presná aplikácia práškového hemostatika |  |  |  |  |
| 1.2 | Určený na rozšírenie štandardného aplikátora |  |  |  |  |
| 1.3 | Plne kompatibilný s Práškovým polysacharidovým hemostatikom z časti č. 4 a položky č. 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Uzamykateľná svorka na zabránenie úniku prášku |  |  |  |  |
| 1.5 | Dĺžka aplikátora |  |  | 440 mm |  |
| 1.6 | Merná jednotka |  |  | kus |  |

*ZP – zdravotnícka pomôcka

| Časť č. 5 : Tkaninové lepidlo (Glubran) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  | Tkanivové lepidlo |  |  |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sterilní kyanoakrylátové lepidlo na pokožku a pro lokální použití |  |  |  |  |
| 1.2 | Lepí okamžite po aplikácií |  |  |  |  |
| 1.3 | Pri kontakte s tkanivom polymeruje – vytvára tenkú elastickú vodeodolmú vrstvu |  |  |  |  |
| 1.4 | Po polymerácií získava antimikrobiálne vlastnosti |  |  | 3 až 5 dní |  |
| 1.5 | Po polymarácií dochádza k prirodzenému odlúčeniu lepidla v čase |  |  |  |  |
| 1.6 | Veľká pevnosť v ťahu |  |  |  |  |
| 1.7 | Objem |  |  | 0,25 ml |  |
| 1.8 | Merná jednotka |  |  | bal |  |

*ZP – zdravotnícka pomôcka

| Časť č. 6 : Tlaková hemostatická náplasť (Stepty) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  | Tlaková hemostatická náplasť |  |  |  |
| Platný šukl kód |  |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | určená na hemostázu a prekrytie miesta vpichu na radiálnych a dorzálnych artériách po odstránení odberových ihiel |  |  |  |  |
| 1.2 | Absorbčna tlaková hemostatická náplasť |  |  |  |  |
|  | S prítlačnou doštičkou bez aktívnych hemostatických zložiek |  |  |  |  |
| 1.3 | Využíva mechanický tlak |  |  |  |  |
| 1.4 | 3 – vrstvový vankúšik v hrúbke |  |  | 9 mm |  |
| 1.5 | 2 vrstvy absorbujúce krv zložené z celulózovej netkanej textílie a rayonovej netkanej textílie |  |  |  |  |
| 1.6 | 3. vrstva - zložená z rozšíreného polyethylénu |  |  |  |  |
| 1.7 | Hypoalergénna adhezívna vrstva s viacsmernou elasticitou zaisťuje spoľahlivú fixáciu po celú dobu aplikácie |  |  |  |  |
|  | Obsahuje identifikačný štítok, ktorý znižuje riziko príliš dlhej aplikácie |  |  |  |  |
|  | Každá adhezívna vrstva je samostatne sterilne zabalená |  |  |  |  |
| 1.8 | Farba |  |  | Biela, béžová |  |
| 1.9 | Rozmery |  |  | 39 mm x 80 mm |  |
|  |  |  |  | 40 mm x 120 mm |  |
| 1.10 | Merná jednotka |  |  | kus |  |

*ZP – zdravotnícka pomôcka

Uchádzač k jednotlivým požadovaným parametrom uvedie, či daný parameter spĺňa  ako „ÁNO“ alebo nespĺňa ako „NIE“

Technické a dokumentárne požiadavky na predmet zákazky:

- Vyplnený dokument „ Opis a špecifikácia predmetu zákazky“

- Technická dokumentácia  výrobcu v súlade s Nariadením EP a Rady 2017/745

- Doklad preukazujúci zhodu s Nariadením EP a Rady 2017/745 prípadne so Smernicou 93/42EHS o zdravotníckych pomôckach

- VZORKY  (podľa priloženej tabuľky) – požadujeme predložiť vzorky tovaru, ktorý bude úspešný uchádzač

- Uchádzač, ktorý predmet zákazky dodával verejnému obstarávateľovi v minulosti, predloží čestné vyhlásenie, v ktorom deklaruje, že tovar, ktorý v minulosti dodával je totožný s predmetom zákazky.

Vypracoval		 .Brázdilová Lucia, Ing..................

Schválil		.......................................................

V Banskej Bystrici

Dňa			19.01.2023