**Žiadosť o vysvetlenie:**

**Otázka č. 2:**

Pravidelné prehliadky komínov - aký je vnútorný priemer a výska komínov, či ide o murované alebo kovové

Prehliadka úpravne vody - či ide o OP a OS VTZ EZ alebo OP OS VTZ TS čí ide o elektrinu alebo o tlak

Prehliadka poruchovej signalizácie a SMS prenosov - či ide o OP OS VTZ EZ

**Odpoveď na otázku č. 2**

Verejný obstarávateľ upravil Prílohu c. 4 – kde uviedol odpoveď – zvýraznené oranžovým písmom. Upravená Príloha c.4 (Priloha c.4\_Cenova ponuka\_uprava2) tvorí prílohu tejto odpovede.