**Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky**

1. ***Objekt***

**UNIVERZITNÁ KNIŽNICA**

**Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum.**

**Centrálny dátový archív (CDA)**

**Klariská 3-5, Bratislava**

|  |
| --- |
| **Rozsah revidovaného zariadenia** |
| *Popis zariadenia* | *Typ* | *Počet (ks)* |
| **Núdzové osvetlenie (NO) – UKB Klariská 3 a 5, BA** |
| **UKB - Klariská** |  |  |
| Svietidlo núdzové – výrobca SEC | PIKOLUX 11W | 42 |
| Svietidlo núdzové – výrobca SEC | MULTIEVO-AT 8W | 2 |
| Svietidlo núdzové – výrobca neuv. | 1 x 8W | 2 |
| **UKB – CDA - Klariská** |  |  |
| Svietidlo núdzové – výrobca COOPER | JSB 8W | 14 |
| Svietidlo núdzové – výrobca INGE-COOPER | 805-139-808-910 | 19 |
| Svietidlo núdzové – výrobca OMS | 2841 | 2 |
| Svietidlo núdzové – výrobca OMS | 2701 | 12 |
| Svietidlo núdzové – výrobca OMS | 2761 | 8 |

1. ***Objekt***

**UNIVERZITNÁ KNIŽNICA**

**Michalská 1, Bratislava**

**Ventúrska 11, Bratislava**

**Klariská 1/A, Bratislava – nové sklady**

|  |
| --- |
| **Rozsah revidovaného zariadenia** |
| *Popis zariadenia* | *Typ* | *Počet (ks)* |
| **Núdzové osvetlenie (NO) – UKB, BA** |
| **UKB - Michalská 1, Ventúrska 11, Klariská 1A, Bratislava** |  |  |
| Svietidlo núdzové - výrobca MODUS | HELIOS 8W | 1 |
| Svietidlo núdzové - výrobca OMS | 2721 8W | 171 |
| Svietidlo núdzové - výrobca SEC | MULTIEVO-AT 8W | 1 |
| Svietidlo núdzové - výrobca SEC | MULTITREND-AT LED | 30 |
| Svietidlo núdzové - výrobca COOPER | EL8 | 5 |
| Svietidlo núdzové - výrobca AMI-OMS | 1x36W LUMENmidi | 26 |
| Svietidlo núdzové - výrobca OMS-LIDER | LIDER L/36/1 | 4 |
| Svietidlo núdzové - výrobca BEGHELLI | 6W G5 | 10 |

**Potrebné je taktiež vykonať:**

1. Vizuálna prehliadka elektrickej inštalácie NO (kontrola celkového stavu, pohotovosti),
2. Funkčná skúška NO,
3. Kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky NO na náhradný napájací zdroj,
4. Označenie samolepiacimi štítkami BROTHER (prípadne DYMO a pod) a
5. Spracovanie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške.