Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

- Objekt

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA

Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum.

Centrálny dátový archív (CDA)

Klariská 3-5, Bratislava

| Rozsah revidovaného zariadenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis zariadenia | Typ | Počet (ks) |
| Núdzové osvetlenie (NO) – UKB Klariská 3 a 5, BA |  |  |
| UKB - Klariská |  |  |
| Svietidlo núdzové – výrobca SEC | PIKOLUX 11W | 42 |
| Svietidlo núdzové – výrobca SEC | MULTIEVO-AT 8W | 2 |
| Svietidlo núdzové – výrobca neuv. | 1 x 8W | 2 |
| UKB – CDA - Klariská |  |  |
| Svietidlo núdzové – výrobca COOPER | JSB 8W | 14 |
| Svietidlo núdzové – výrobca INGE-COOPER | 805-139-808-910 | 19 |
| Svietidlo núdzové – výrobca OMS | 2841 | 2 |
| Svietidlo núdzové – výrobca OMS | 2701 | 12 |
| Svietidlo núdzové – výrobca OMS | 2761 | 8 |

- Objekt

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA

Michalská 1, Bratislava

Ventúrska 11, Bratislava

Klariská 1/A, Bratislava – nové sklady

| Rozsah revidovaného zariadenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis zariadenia | Typ | Počet (ks) |
| Núdzové osvetlenie (NO) – UKB, BA |  |  |
| UKB - Michalská 1, Ventúrska 11, Klariská 1A, Bratislava |  |  |
| Svietidlo núdzové - výrobca MODUS | HELIOS 8W | 1 |
| Svietidlo núdzové - výrobca OMS | 2721 8W | 171 |
| Svietidlo núdzové - výrobca SEC | MULTIEVO-AT 8W | 1 |
| Svietidlo núdzové - výrobca SEC | MULTITREND-AT LED | 30 |
| Svietidlo núdzové - výrobca COOPER | EL8 | 5 |
| Svietidlo núdzové - výrobca AMI-OMS | 1x36W LUMENmidi | 26 |
| Svietidlo núdzové - výrobca OMS-LIDER | LIDER L/36/1 | 4 |
| Svietidlo núdzové - výrobca BEGHELLI | 6W G5 | 10 |

Potrebné je taktiež vykonať:

- Vizuálna  prehliadka elektrickej inštalácie NO (kontrola celkového stavu, pohotovosti),

- Funkčná skúška NO,

- Kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky NO na náhradný napájací zdroj,

- Označenie samolepiacimi štítkami BROTHER (prípadne DYMO a pod) a

- Spracovanie správy o odbornej prehliadke  a odbornej skúške.