Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie pojazdných regálových stolíkov, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Pojazdný regálový stolík- 2 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:

- kostra nerezová celozváraná

- výška 79-90 cm

- dĺžka 90-100 cm

- šírka 60-67 cm

- 2x pevná nerezová polica dxš 90-100x60-67 cm

- 4 kolieska s priemerom min. 10 cm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou

- nosnosť min. 60 kg

- bez madiel na tlačenie

- dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve

- vzdialenosť medzi policami min. 58 cm