## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Zmluvné obdobie: 24 mesiacov
Pozáručný servis vybraných ultrazvukov USG prístrojov značky Philips:
Prístroj č. 1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR
1.1 | bez príslušenstva, bez ND / len kompletné servisné práce vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín
1.2 | rok inštalácie: 2008
1.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
Prístroj č. 2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684
1.1 | bez príslušenstva, bez ND / len kompletné servisné práce vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín.
1.2 | rok inštalácie: 2009
1.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
Prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106
1.1 | bez príslušenstva, bez ND / len kompletné servisné práce vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín
1.2 | rok inštalácie: 2011
1.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
Prístroj č. 4 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0301
1.1 | príslušenstvo a sondy: X5-1, x7-2t
1.2 | rok inštalácie: 2015
1.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
1.4 | rozsah: vrátane ND a príslušenstva, (SONDY), ktoré nie je v záruke. Servis vrátane kompletných servisných prác vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín
Prístroj č. 5 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0302
1.1 | príslušenstvo a sondy: X5-1, x7-2t a x7-2t
1.2 | rok inštalácie: 2015
1.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
1.4 | rozsah: vrátane ND a príslušenstva, (SONDY), ktoré nie je v záruke. Servis vrátane kompletných servisných prác vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín
Zoznam vybraných náhradných dielov pre prístroj č. 1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR
1.1 | Zoznam vybraných náhradných dielov v počte po 1 ks:
| 1. | ACQUISITION FRONTPLANE
| 2. | PCB ASSY, CHANNEL BOARD III
| 3. | PCA, Front End Controller
| 4. | PCA, NAIM
| 5. | PCB ASSY,SCANHEAD SELECT
| 6. | PCB ASSY, DUAL SIGNAL CONDITIONING
| 7. | PCA, UAVIO, POE
| 8. | PCA,CP CONNECTOR BOARD
| 9. | Svc FRU, iE33 Control Panel Final Assy
| 10. | CPUI MODULE,CARDIO VASCULAR
| 11. | KEYBOARD,IE33,QF,ENG,A,B,C CARTS
| 12. | Svc FRU, Display Touch PNL, LCD, CLR, 8.
| 13. | AC Tray 90-120v
| 14. | AC TRAY CONNECTBOARD, PARALLEL CONFIG
| 15. | Assy, Articulation Control Panel, B0808
| 16. | Monitor,LCD,LS1-F
| 17. | INVERTER,CCFL,5V,4W,MODULE
| 18. | ASSY,POWER SUPPLY,MOB,DUAL 3.65V,15V SWA
1.2 | rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Zoznam vybraných náhradných dielov pre prístroj č. 2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 a pre prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106
1.1 | Zoznam vybraných náhradných dielov v počte po 1 ks:
| 1. | PC DISPLAY PROCESSOR, DG33, HD15
| 2. | UNIVERSAL AC/DC POWER SUPPLY
| 3. | PCB ASSY, ANALOG INTERFACE MODULE AIM
| 4. | PCB ASSY, FRONT END
| 5. | PCB ASSY, ACQUISITION CONTROL BOARD
| 6. | CONTROL PANEL ELECTRONICS ASSEMBLY, HD15
| 7. | PCB ASSY, FRONT END
| 8. | PC MODULE, W/BC45Q MB, S-VIDEO-ROI CAP
| 9. | MONITOR, LCD, PATHFINDER
1.2 | rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Dodávateľ:
Sídlo:
V:
Dňa
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie: