**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**Názov predmetu zákazky:** Záložné zdroje servera k systému TP ARGUS (ID-37782)

1. Predmetom zákazky je potreba záložných zdrojov servera k systému TP ARGUS, dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania.

**2. Hlavný kód CPV:**

30237280-5 - Napájacie príslušenstvo

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

**3. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, neopotrebovaný, netestovaný zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

1. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
2. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 2 ročnú záruku bezplatného záručného servisu po celý čas trvania záručnej doby s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň od nahlásenia v mieste inštalácie, nahlasovanie porúch 24 hodín denne, 365 dní v roku. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
3. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
4. **Lehota plnenia je:**

* do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

1. **Miestom dodania je:**

Ministerstvo vnútra SR, Mlynské Nivy č. 61, 821 05 Bratislava

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 –**   **Záložný zdroj č. 1** | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | | **1 ks** | **N/A** |  |
| **Výrobca:** | | |  | |
| **Typové označenie** | | |  | |
| **Q7G11A – HPE G2 R6000 3U IEC/230V 9out INTL UPS „alebo ekvivalent“** | | |  | **N/A** |
| Zdôvodnenie potreby kompatibility: V danom prípade ide o dodanie záložného zdroja, ktorý musí byť kompatibilný s už existujúcimi zariadeniami vo vlastníctve verejného obstarávateľa. | | |  |  |
| **Položka č. 2 – Záložný zdroj č. 2** | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** | | **N/A** |  |
| **Výrobca:** | | |  | |
| **Typové označenie:** | | |  | |
| **Q7G14A – HPE G2 R5000/6000 3u WW ERM „alebo ekvivalent“** | | |  | **N/A** |
| Zdôvodnenie potreby kompatibility: V danom prípade ide o dodanie záložného zdroja, ktorý musí byť kompatibilný s už existujúcimi zariadeniami vo vlastníctve verejného obstarávateľa. | | |  |  |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*