## Príslušenstvo do etapy III
Výber príslušenstva z etapy III, ktoré sa dodá v I. časti
Stavba: Obchodná akadémia R. Sobota – rekonštrukcia vykurovacieho systému
Objekt: Rekonštrukcia kotolne-III. etapa
Podčasť: |  | UK Montáž-III. etapa
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: R. Sobota
Č. | Kód položky | Popis
1 | 2 | 3
| 731 | Ústredné kúrenie - kotolne
komín, dymovod
16 | JSE-fu0625350 | Kryt hlavice s golierom - Priemer:350 mm, dĺžka 0 mm
17 | JSE-fu0605350 | Predĺženie 1000 mm s pútkami - Priemer:350 mm, dĺžka 940 mm
18 | JSE-albi26350 | Tesnenie vnútorné - Priemer:350 mm, dĺžka 0 mm
19 | JSE-fu0602350 | Predĺženie 1000 mm - Priemer:350 mm, dĺžka 940 mm
20 | JSE-fu0603350 | Predĺženie 500 mm - Priemer:350 mm, dĺžka 440 mm
21 | JSE-fu0604350 | Predĺženie 250 mm - Priemer:350 mm, dĺžka 190 mm
22 | JSE-fu45350 | Spojka upevňovacia - Priemer:350 mm, dĺžka 0 mm
23 | JSE-fu40350 | Obímka dištančná - Priemer:350 mm, dĺžka 0 mm
24 | JSE-albi0630350 | Prvok čistiaci okrúhly - Priemer:350 mm, dĺžka 420 mm
25 | JSE-albi0606350 | Koleno 87° s podperou V=300 mm- Priemer:350 mm, dĺžka 500 mm
26 | JSE-fu0629350 | Koleno pevné 90°- Priemer:350 mm, dĺžka 307 mm
27 | JSE-FU06112-3A350 | Prvok merací 200mm s 3x 1\2 hrdlami so zátkou
28 | JSE-VL16350 | Stropný záves pre závitové tyče M8
31 | 598220001701 | Dymovod 60/100 vodorovný
32 | ZK00765 | Spalinová kaskáda 250/300 Vitocrossal CM2
| 732 | Ústredné kúrenie - strojovne
34 | 732111409 | Montáž rozdeľovača a zberača združeného
35 | ZK01959 | Hydraulické systémové potrubie pre dvojkotlové zariadenie pre dvojkotlové kaskády s výkonom 800, 1000 a 1240 kW, Men.svetlosť DN 100/120
37 | 484380002000 | Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100 V, typ CVA v spojení s vykurovacími kotlami, objem 750 l, strieborný, energetická trieda B, VIESSMANN
39 | 9572904 | Membránová expanzná nádoba Vitoset pre zatvorené vykurovacie zariadenia,s nastavovacími nohami, Typ: N 80
41 | 17822 | Čerpadlový expanzný automat s odplynením a doplňovaním vody T-kus Flamcomat FG 400 l, CERTIMA
42 | 17943 | Agregát čerpadlový M02 G3 230V ku T-kus Flamcomatom, CERTIMA
43 | 17610 | Flexibilné pripojenie 1 G3: MM-M80, DM-D80 / G200-1600 pre expanzné automaty, CERTIMA
44 | 17660 | Guľový kohút DN25 bez pripoj.adaptéru ( set ), CERTIMA
| 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
46 | 733111105 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25
47 | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32
48 | 733121135 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 159/4,5
| 734 | Ústredné kúrenie - armatúry
54 | 9565673 | Ventil s klobúčikom R 1 Pre membránové expanzné nádoby typ N 80 až N 500, menovitý tlak PN 10
56 | 2411762 | HERZ Ventil STRÖMAX-RW DN 20, šikmý, vyvažovací, na pitnú vodu, vnútorný závit x vnútorný závit
58 | 7425839 | membránový poistný ventil 1 1/2" 3bar
60 | 389510006800.1 | Merač tepla Pollustat E - 1,5 m3
"V2" 1
"V4" 1
Súčet
61 | 734412430 | Montáž merača tepla kompaktného Qn 2,5 G 3/4
62 | 389510006900.1 | Merač tepla Pollustat E - 2,5 m3
| 783 | Nátery
64 | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm
65 | 783426360 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom