## Kotle
Podklady pro kontroly areálů DPMB dle vyhlášky 38/2022
Příloha č. 1
Pisárky
|  | Budova | Ztráta objektu | Ohřev TV | Zdroj tepla | Druh zdroje tepla | Počet | Výkon | Kontrola dle 38/2022 | Kdy naposled kontrola
|  |  | kW | Zdroj ohřevu |  |  | (ks) | (kW)
| 7 | Hala Doč-doš |  |  | K8 Tmavý zářič elek. Přímotop konden. Kotel | 316 10 18 | 2 1 1 | 660 | Ano | 25.11.2020 nový objekt
Medlánky
|  | Budova | Ztráta objektu | Ohřev TV | Zdroj tepla | Druh zdroje tepla | Počet | Výkon | Kontrola dle 38/2022 | Kdy naposled kontrola
|  |  | kW | Zdroj ohřevu |  |  | (ks) | (kW)
| 1 | Ústřední dílny | 2114.635 | Plynová kotelna kotel VVP 800 I | Teplárny Brno => Výměník | VZT Plynová kotelna kotel VVP 800 I |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | 2016
|  | Hala KT8 |  |  | Teplárny Brno => Výměník
| 2 | Vrchní stavba | 30.6176 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 3 | Renoweld - mont. hala a dílny | 177.024 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 4 | Jídelna | 116.382 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 5 | Výprava AD | XXX |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  |  | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 6 | Kanceláře AD, strážníce | 54.5 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  |  | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 7 | CUDU - ošetření a mycí linka | 352.37 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 8 | Vozovna AD | 2501.342 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
|  | Vozovna ED |  |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 9 | Sklady | 194.06 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
Slatina
|  | Budova | Ztráta objektu | Ohřev TV | Zdroj tepla | Druh zdroje tepla | Počet | Výkon | Kontrola dle 38/2022 | Kdy naposled kontrola
|  |  | kW | Zdroj ohřevu |  |  | (ks) | (kW)
| 1 | Vrátnice | 9.479 | Lokální ohřev | Teplárny Brno => Výměník |  |  |  | - | 2016
| 2 | Administrativná budova | 26.058 | Lokální ohřev | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 3 | Provozní budova | 111.724 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 4 | Servisaní hala | 164.239 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 7 | Výprava trolejbusů | 8.39 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 9 | Oprava-pom. provozy | 287.309 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 10 | Oprava-jižní hala | 147.897 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  |  | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 11 | Oprava-severní hala | 386.502 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
| 12 | Kotelna/výměník |  |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  |  | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
Husovice
|  | Budova | Ztráta objektu | Ohřev TV | Zdroj tepla | Druh zdroje tepla | Počet | Výkon | Kontrola dle 38/2022 | Kdy naposled kontrola
|  |  | kW | Zdroj ohřevu |  |  | (ks) | (kW)
| 1 | Administrativa | 40 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  |  | - | Objekt bez předcházející kontroly
| 2 | Hala | 960.076 |  | Teplárny Brno => Výměník |  |  | dle ztráty > 70 kW | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
24112
Lodní doprava
|  | Budova | Ztráta objektu | Ohřev TV | Zdroj tepla | Druh zdroje tepla | Počet | Výkon | Kontrola dle 38/2022 | Kdy naposled kontrola
|  |  | kW | Zdroj ohřevu |  |  | (ks) | (kW)
| 1 | Hangár I | 68.4 | hangár 1 šatna BAXI PRIME 24 | Robur F N 40 - 3 BAXI PRIME 24 | Robur F N 40 | 3 | 102 | Ano | 2019-02-28
| 2 | Hangár II | 61.7 |  | Robur F N 40 - 3 | Robur F N 60 | 1 | 51 | Ano
| 3 | Vrátnice |  |  | Elektro | Elektro |  |  | Ano
| 4 | Výpravna + zázem. |  |  | Elektro | Elektro |  |  | Ano
| 5 | Bufeet |  |  | Elektro | Elektro |  |  | Ano
| 6 | Provozní budova | 80.2 | BAXI | BAXI | BAXI | 2 | 60 | Ano | 2019-02-28
Radlas
|  | Budova | Ztráta objektu | Ohřev TV | Zdroj tepla | Druh zdroje tepla | Počet | Výkon | Kontrola dle 38/2022 | Kdy naposled kontrola
|  |  | kW | Zdroj ohřevu |  |  | (ks) | (kW)
| 1 | Radlas spdek | 59 | 400L | Výměník Elektřické přímotopy |  | 1 | 70+7,8+7,8 | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
Novobranská
|  | Budova | Ztráta objektu | Ohřev TV | Zdroj tepla | Druh zdroje tepla | Počet | Výkon | Kontrola dle 38/2022 | Kdy naposled kontrola
|  |  | kW | Zdroj ohřevu |  |  | (ks) | (kW)
| 1 | Administrativa |  |  | Výměník - CETESET max výkon 250 kW klimatizace 106 kW |  | 1 | 250 | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
Borovinka
|  | Budova | Ztráta objektu | Ohřev TV | Zdroj tepla | Druh zdroje tepla | Počet | Výkon | Kontrola dle 38/2022 | Kdy naposled kontrola
|  |  | kW | Zdroj ohřevu |  |  | (ks) | (kW)
| 1 | Rekreační objekt |  | Tepelné čerpadlo Elektrokotel | Tepelné čerpadlo Elektrokotel Krb |  | 1 | 60 60 10 | Ano | Objekt bez předcházející kontroly
|  | DPMB vozovny |  |  | Objekty (ks) | cena
|  | Husovice |  |  | 2
|  | Lodní doprava |  |  | 1
|  | Slatina |  |  | 8
|  | Pisárky hala DOŠ, DOČ |  |  | 1
|  | Medlánky |  |  | 8
|  | Novobranská |  |  | 1
|  | Borovinka |  |  | 1
Cena celkem

## Pisárky_2022 (hidden)
| Budova | Ztráta objektu | Ohřev TV | Zdroj tepla | Zdroj tepla | Počet (ks) | Výkon (kW) | Výkon na objekt | Kdy naposled kontrola | Dle čeho | Nasledující kontrola | Zbývá dnů do nasledující kontroly dnů
|  | kW | Zdroj ohřevu | [7 empty] | 2022-03-01 | 2023-02-02
1 | Ředitelská budova | 84 | N:\RAJNOH\AREALY\PISARKY\Reditelska_budova\DSP | Kotelna K6 Klimatizace | HOVAL ULTRA GAS 80 | 1 | 69.9 |  | 2021 | kodtrola byla dle 194/2013 Sb. | 2026-02-28 | 1122
2 | Administrativní budova |  | Lokální ohřev - 10l/2000W………………11ks - 80l/2000W………………1ks | K1 - Společná kotelna | K1 - kotel č.1 VVP 600 I - kotel č.2 VVP 600 I - kotel č.3 VVP 400 I - kotel č.4 VVP 400 I | 1 | 600kW 400kW | Určit přípojný výkon | 2016 | kodtrola byla dle 194/2013 Sb. | 2024-02-29 | 392
VZT 136 kW z kotelny 90/60
3 | Dopravní budova | 60.3 | Lokální ohřev - 5l/2000W………………..4ks - 10l/2000W………………1ks - 30l/2000W………………1ks - 80l/2000W………………1ks | K1 - Společná kotelna |  | 1 | 600kW 400kW | Určit přípojný výkon |  |  | 2024-02-29 | 392
3a | Zdravotné středisko | 31.6 |  | Viessman Vitopend 100 WH1D | 24 | 2 | 48 |  | 2021 | kodtrola byla dle 194/2013 Sb.
4a | Hala KP | 424.67 |  | Robur F30 Robur F40 | 26,7 34 | 2 3 | 155.4 |  |  |  | 2024-02-29 | 392
4b | Hala vozovny | 357.3 |  | Infrazářiče | Infrazářič FRA 3S2 27,6 Infrazářič FRC4S2 36,8 | 6 2 | 239.2
4c | 10.kolej |  |  | VZT KLM08 , Hřebec s hořákem Weisshaupt teplovzdušná plynová SAHARA HG 41 teplovzdušná plynová SAHARA HG 21 | 75 50 25 | 1 50 25 | 275
4d | Dílna šanty | 29.3
5 | Informatika | 17.9 | Lokální ohřev - 5l/2000W………………….4ks - 50l/2000W………………..2ks | K2 | kotel č.1 VVP 250 I kotel č.2 VVP 250 I kotel č.3 VVP 250 I | 3 | =250*3 = 750 |  | 2016 | kodtrola byla dle 194/2013 Sb.
6 | Měnírna | 46 | Lokální ohřev - 5l/2000W…………………1ks - 50l/2000W……………….2ks - 200l/2200W……………..1ks | K2 | [5 empty] | kodtrola byla dle 194/2013 Sb.
7 | Vrátnice | 2.835 | -5l/2000W………………….1ks
8 | Hala Doč-doš |  |  | K8 Tmavý zářič elek. Přímotop konden. Kotel | 316 10 18 | 2 1 1 | 660 |  | 2020-11-25 |  | 2023-03-01 | 27
= vykon přesahuje 70kW je potřebná kontrola dle 38/2022

## robury_seznam (hidden)
REVIZE
| Seznam plynových teplovzdušných agregátů v areálech DPMB |  |  |  | 2008-07-01 | SKONTROLOVAT
kde |  | typ zařízení | výkon | výr.číslo | rok výroby
Robury | LD | F60N | 51,7kW | 972610020 | ? | SKONTROLOVAT
Přehrada |  | F40N | 34kW | 973010004 | ? | SKONTROLOVAT
|  | F40N | 34kW | 973010015 | ? | SKONTROLOVAT
|  | F40N | 34kW | 972010011 | ? | SKONTROLOVAT
|  | F40N | 34kW | 973010001 | ? | SKONTROLOVAT
SKONTROLOVAT
Robury | KP | F30N | 26,7kW | 518077 | ? | SKONTROLOVAT
Pisárky |  | F30N | 26,7kW | 518076 | ? | SKONTROLOVAT
|  | F40N | 34kW | 514047 | ? | SKONTROLOVAT
|  | F40N | 34kW | 504022 | ? | SKONTROLOVAT
|  | F40N | 34kW | 514046 | ? | SKONTROLOVAT
SKONTROLOVAT
SKONTROLOVAT
SKONTROLOVAT
klempírna |  | Sahara G 6533.40 |  | F1L621/001 | 2001 | SKONTROLOVAT
Medlánky |  | hořák ABG-3-LVZ-S6-EG | 20-40kW | 18774 | 2001 | SKONTROLOVAT
SKONTROLOVAT
|  | Sahara G 6533.40 |  | F1L621/002 | 2001 | SKONTROLOVAT
|  | hořák ABG-3-LVZ-S6-EG | 20-40kW | 18654 | 2001 | SKONTROLOVAT
SKONTROLOVAT
|  | Sahara G 6533.40 |  | F1L621/003 | 2001 | SKONTROLOVAT
|  | hořák ABG-3-LVZ-S6-EG | 20-40kW | 18652 | 2001 | SKONTROLOVAT
SKONTROLOVAT
|  | Sahara G 6533.40 |  | F1L621/004 | 2001 | SKONTROLOVAT
|  | hořák ABG-3-LVZ-S6-EG | 20-40kW | 18781 | 2001 | SKONTROLOVAT
SKONTROLOVAT
|  | Sahara G 6533.40 |  | F1L621/005 | 2001 | SKONTROLOVAT
|  | hořák ABG-3-LVZ-S6-EG | 20-40kW | 18773 | 2001 | SKONTROLOVAT
SKONTROLOVAT
|  | Sahara G 6533.40 |  | F1L621/006 | 2001 | SKONTROLOVAT
|  | hořák ABG-3-LVZ-S6-EG | 20-40kW | 18778 | 2001 | SKONTROLOVAT
SKONTROLOVAT
|  | Sahara G 6533.40 |  | F1L621/007 | 2001 | SKONTROLOVAT
|  | hořák ABG-3-LVZ-S6-EG | 20-40kW | 18779 | 2001 | SKONTROLOVAT