###### T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Profesia :

ARCHITEKTÚRA + KONŠTRUKCIE

1.    	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE :

Názov  stavby	   :	„OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ“

OBJEKT  KAŠTIEĽA – plán organizácie výstavby

Miesto  stavby   :	Dolná Krupá

Č. parcely          :	429/1

Č.ÚZPF	   :	803/1

Katastrálne úz.   :	Dolná Krupá

Investor	   :	Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

IČO		   :	164 721

Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Kobliška, aut. ing.

Dátum		   :	január  2 0 23

2.	ZHODNOTENIE STAVU

priestor okolo kaštieľa je dostatočný pre zariadenie staveniska. Rozsah POV sa rieši napojenie na komunikáciu, oplotenie. Samotné využitie staveniska vzhľadom na špecifickosť prác bude konzultované s dodávateľom.

Dodávka energií bude dohodnutá preberacím protokol pri započatí prác. Práce budú naväzovať na priebeh rekonštrukcie celého objektu kaštieľa. Pri prácach v horľavom prostredí (krov) je nutné zvýšiť opatrenia na zamedzenie vzniku požiaru

6.  Ochrana životného prostredia.

6.1. Ochrana životného prostredia.

Povinnosťou zhotoviteľa stavby je použiť všetky dostupné technické opatrenia, aby sa minimalizovali nepriaznivé dôsledky stavebnej činnosti.

Prípustnú mieru znečisťovania životného prostredia určuje zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane životného prostredia.

Navrhovaná stavba, bude mať minimálny dopad na životné prostredie v danej lokalite. Navrhovaný postup výstavby nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú vydaným  stavebným povolením

6.2. Ochrana vôd.

Treba dodržiavať ustanovenia zákona č. 138/1973 Zb. o vodách v znení zákona 238/93 Z. z., vyhlášku č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd a vyhlášku č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

V blízkosti stavby sa nenachádza žiadny povrchový zdroj vody, ktorý by bol ohrozený odpadmi zo staveniska.

6.3. Ochrana ovzdušia.

Treba dodržiavať ustanovenia zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a nariadením vlády SR č.92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon o ovzduší. Na stavbe nie sú použité žiadne technológie ani stavebné postupy, ktoré by výrazne znečisťovali ovzdušie.

6.5. Ochrana pred hlukom a vibráciami.

Riadi sa ustanoveniami vyhlášky č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií.

6.6. Likvidácia odpadov.

- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené

- zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený k oprávnenému odberateľovi

- zabezpečiť, aby  zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s  odpadmi

- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnocovaní a zneškodňovaní

Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné rešpektovať ustanovenie zákona č. 238/1991 Z. z. o odpadoch, v znení NR SR č. 255/1993 Z. z., ako aj vyhlášky MŽP SR č. 19/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov.

Podľa tohto katalógu na stavbe nevzniká žiadny nebezpečný odpad, vznikajú odpady ostatné. Jednotlivé druhy odpadov sa separujú na stavenisku v zberných kontajneroch.

Likvidácia odpadov vznikajúcich počas výstavby - miesto odporúčanej skládky.

a, Stavebné sute v riešenom území.

Stavebné sute budú odvezené na riadenú skládku s nekontaminovaným ( 0-ostatným ) odpadom. Miesto skládky určí príslušný stavebný úrad

b, Zemina a zemné práce v riešenom území.

Zemina vyťažená pri výkope základov a planírovaní , časť potrebná pri dokončovacích prácach bude skladovaná na stavenisku a nepotrebná časť bude odvezená na skládku.  So zeminou bude nakladané i počas realizácie chodníkov, spevnených plôch a sadových úprav v v rozsahu navrhovanej objektovej skladby a podmienok projektov príslušných odborných profesií.

c, Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny.

Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny (napr. sklo, papier, železo resp. káble) budú likvidované odvozom do zariadení Zberných surovín a Zberných dvorov.

d, Likvidácia komunálnych odpadov.

Nekontaminovaný (0-ostatný) komunálny odpad, vznikajúci počas výstavby, bude odvážať zo zákona oprávnená organizácia, na riadenú skládku, ktorej polohu upresní stavebník.

| Číslo odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | Merné jednotky | Počet merných jednotiek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 00 | Betón | O | m3 |  |
| 17 01 02 | Tehly | O |  |  |
| 17 01 03 | Škridlice a keramika | O |  |  |
| 17 02 01 | Drevo | O | m3 |  |
| 17 02 02 | Sklo | O |  |  |
| 17 02 03 | Plasty | O |  |  |
| 17 05 01 | Zemina a kamene | O | m3 |  |
| 17 06 02 | Ostatné izolačné materiály | O |  |  |
| 31607 | Kal z výroby malty | O | m3 |  |
| 57118 | Obaly a nádoby z plastov neznečistené škodlivinami | O | m3 |  |
| 57119 | Odpad z fólií z plastov | O |  |  |
| 91701 | Odpad zo zelene | O | m3 |  |

Katalóg odpadov:

Aktualizácia dokumentácie:

Prevažná časť odpadov už bola likvidovaná predchádzajúcim zhotoviteľom.

2023                                                                                                     Ing. Vladimír Kobliška