| Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní | Obec Streda nad Bodrogom |
| --- | --- |
| Názov zákazky: | Technika pre projekty - Zberný dvor a Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom |
| 4. časť predmetu zákazky | Cestná váha - Zberný dvor |

Cestná váha

| Obchodný názov výrobcu | Uviesť |
| --- | --- |
| Typ stroja /zariadenia | Uviesť |

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne/ požiadavka | Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) Ponúkané parametre viesť údaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cestná mostová váha nová, nepoužitá | ks |  |  | 1 |  |
| Modulárna plochá oceľová konštrukcia |  |  |  | áno |  |
| Elektronické snímanie zaťaženia mostu pomocou tenzometrických snímačov |  |  |  | áno |  |
| Šírka vážneho mostu | m | 2,9 |  |  |  |
| Dĺžka vážneho mostu | m | 8,5 |  |  |  |
| Rozsah váženia - dolná hranica | t |  | 0,25 |  |  |
| Rozsah váženia - horná hranica | t | 30 |  |  |  |
| Nájazdy |  |  |  | áno |  |
| Vyhodnocovací indikátor s kabelážou |  |  |  | áno |  |
| Uvedenie do prevádzky, kalibrácia a certifikácia váhy |  |  |  | áno |  |

Ďalšie požiadavky na dodanie predmetu zákazky

| požiadavka | Uviesť |
| --- | --- |
| Doprava na mieste určenia verejným obstarávateľom | Áno/nie |
| Lehota dodania – do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na základe výzvy objednávateľa | Áno/nie |
| Montáž a inštalácia, kotvenie na mieste určenia verejného obstarávateľa | Áno /nie |
| Zaškolenie: min. 2 zamestnancov verejného obstarávateľa v rozsahu min. 2 hod. |  |
| Záruka: 24 mesiacov | Áno/nie |

v....................., dňa ..............................

...........................................

Podpis oprávnenej osoby za uchádzača

(meno, priezvisko, funkcia)