## Rekapitulácia stavby
2012 |  | Hárok obsahuje: |  |  |  |  | 1) Súhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulácia objektov | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté stĺpce << | [13 empty] | 0,01 | 20
[33 empty] | 0,01 | 20
| SÚHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 031317 | [24 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením! 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave a) Súhrnný list - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch) b) Rekapitulácia objektov - potrebné Ostatné náklady 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave a) Krycí list - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Súhrnnom liste (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste) b) Rekapitulácia rozpočtu - potrebné Ostatné náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny na položkách - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a MŠ v obci Vyšná Slaná | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,01
|  | Miesto: | [13 empty] | Dátum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | IČO DPH: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | IČO DPH: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
[16 empty] | IČO DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
IČO DPH:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtov | [13 empty] | 0
|  | Ostatné náklady zo súhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 031317
| Stavba: | [6 empty] | Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a MŠ v obci Vyšná Slaná
| Miesto: | [13 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  | Cena s DPH [EUR] |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtov | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {925bc0d2-d772-4a81-8167-be4aaf01d67d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Stavebná časť | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a77be324-7655-4160-9186-76ef8d29fd8c} | {925bc0d2-d772-4a81-8167-be4aaf01d67d}
/ |  | 02 |  |  |  | Ústredné kúrenie | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {99614583-b2de-4547-b288-c1a9d249640a} | {925bc0d2-d772-4a81-8167-be4aaf01d67d}
/ |  | 03 |  |  |  | Rekuperácia | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5048d758-9968-4a4d-9ac0-7fadeaef7fd2} | {925bc0d2-d772-4a81-8167-be4aaf01d67d}
| 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Percent. zadanie [% nákladov rozpočtu] | Zaradenie nákladov | DPH | DPH [EUR]
|  | Ostatné náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastné | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastné | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastné | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 01 - Stavebná časť
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok:
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [12 empty] | {a77be324-7655-4160-9186-76ef8d29fd8c}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | False
| Stavba: |  | Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a MŠ v obci Vyšná Slaná
| Objekt: |  | 01 - Stavebná časť
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | IČO DPH: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a MŠ v obci Vyšná Slaná
Objekt: |  |  | 01 - Stavebná časť
Miesto: | [6 empty] | Dátum:
Objednávateľ: | [6 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 |  |  |  | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikácie | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [8 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech | [8 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [8 empty] | 0
| 762 - Konštrukcie tesárske | [8 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [8 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [8 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [8 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0
| GZS | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Sťažené podmienky | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Vplyv prostredia | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Iné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a MŠ v obci Vyšná Slaná
Objekt: |  |  | 01 - Stavebná časť
Miesto: | [6 empty] | Dátum:
Objednávateľ: | [6 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [8 empty] | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106611 | Rozoberanie zámkovej dlažby -0,2600 t |  |  | m2 | 14.98 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1630595584
2 | K | 113307113 | Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého -0,50000t |  |  | m2 | 14.98 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 521710314
3 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 |  |  | m3 | 64.354 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1887498813
4 | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 |  |  | m3 | 64.354 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -430285655
5 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m |  |  | m3 | 64.354 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 682392083
6 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 |  |  | m3 | 64.354 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1116090643
7 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné |  |  | t | 115.837 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1614985811
| 2 - Zakladanie | [8 empty] | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 |  |  | m3 | 9.63 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -963985451
9 | K | 274361821 | Výstuž základových pásov z ocele 10505 |  |  | t | 0.065 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1561940368
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [8 empty] | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 451577877 | Podklad pod okap.chodník v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku |  |  | m2 | 54.724 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 251875737
| 5 - Komunikácie | [8 empty] | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 596911211 | Kladenie zámkovej dlažby |  |  | m2 | 14.98 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1796200440
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [8 empty] | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 622472001 | Príprava podkladu pre vonkajšie omietky, penetračný náter |  |  | m2 | 894.196 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1933220915
13 | K | 625250048 | Kontaktný zatepľovací systém - MW hr. 20 mm |  |  | m2 | 13.91 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 633512418
14 | K | 622462512 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna hr. 1,5 mm |  |  | m2 | 13.91 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1476704641
15 | K | 625250159 | Doteplenie konštrukcie extrud.polystyrénom XPS lepenie rámové s prikotvením hr. izolantu 150 mm |  |  | m2 | 29.338 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -987529240
16 | K | 622462525 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková hr. 3,0 mm |  |  | m2 | 29.338 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64056149
17 | K | 625250190 | Diagonálne zosilnenie výstužnej sieťky v oblasti rohov otvorov |  |  | m2 | 34.668 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 358486097
18 | K | 625250273 | Kontaktný zatepľovací systém - minerálna vlna hr. 180 mm |  |  | m2 | 765.284 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 902256358
19 | K | 622462572 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová hr.3 mm so zatieranou štruktúrou hr.zrna 1,5 mm |  |  | m2 | 765.284 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -266179107
20 | K | 625250282 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - dosky z MW |  |  | m2 | 86.574 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1686551163
21 | K | 622462572 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová hr.3 mm so zatieranou štruktúrou hr.zrna 1,5 mm |  |  | m2 | 86.574 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1522836711
22 | K | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením |  |  | m2 | 864.858 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2147105532
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 916561112 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou |  |  | m | 91.207 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1618466257
24 | M | 5921954690 | OBRUBNÍK ZÁHRADNÝ SIVÝ 500x150x50 mm |  |  | ks | 170.48 | 0 |  | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1192770322
25 | K | 918101112 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20 |  |  | m3 | 13.681 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1885813278
26 | K | 941941042 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m |  |  | m2 | 1078.56 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 287380709
27 | K | 941941292 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m |  |  | m2 | 3235.68 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1696175741
28 | K | 941941842 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m |  |  | m2 | 1078.56 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2084997192
29 | K | 953946126 | Zakladací profil pre hrúbku izolantu 180 mm |  |  | m | 83.824 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1780338165
30 | K | 953996121 | Profil okenný, dverový - APU lišta |  |  | m | 288.579 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -328721962
31 | K | 953996131 | Rohový profil so sieťovinou - nárožia |  |  | m | 42.201 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1470305570
32 | K | 953996132 | Rohový profil s integrovanou tkaninou - ostenia okná |  |  | m | 170.13 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1823329532
33 | K | 953996141 | Profil uzatvárací s odkvapovým nosom |  |  | m | 121.659 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1867370974
34 | K | 965031121 | Vybúranie okapového chodníka |  |  | m2 | 56.65 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -739538685
35 | K | 968061113 | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti -0,01600t |  |  | ks | 21 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2028215549
36 | K | 968062356 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t |  |  | m2 | 43.913 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1306861662
37 | K | 968071126 | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2 |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 720136057
38 | K | 968072456 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t |  |  | m2 | 16.371 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30874654
39 | K | 969011171 | Demontáž plynového vedenia na štítovej stene |  |  | m | 15.783 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -697177475
40 | K | 976076119 | Demontáž prvkov na fasáde (informačné a pamätné tabule, kamerový systém, svietidlá...) |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2056643860
41 | K | 978020199 | Vybúranie vrstiev podhľadu v podkrovnom priestore (omietka, rákos, pletivo) |  |  | m2 | 306.02 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -475532897
42 | K | 978036141 | Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t |  |  | m2 | 284.376 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1147051297
43 | K | 978059631 | Odsekanie kabrincového obkladu na úrovni sokla -0,08900t |  |  | m2 | 25.331 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1992785278
44 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 31.579 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -362969588
45 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |  |  | t | 31.579 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 751487041
46 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m |  |  | t | 98.772 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1457034682
47 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |  |  | t | 31.579 | 0 |  | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1347369611
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 711111011 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena |  |  | m2 | 109.611 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1348873454
49 | M | 1116315000 | Lak asfaltový v sudoch |  |  | t | 0.102 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -286477916
50 | K | 998711203 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m |  |  | % | 9.89 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 70150070
| 712 - Izolácie striech | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 712290030 | Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30° |  |  | m2 | 178.26 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1566496029
52 | M | 2832990190 | Parozábrana hr.0,15mm, š.2m |  |  | m2 | 204.999 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1178655936
53 | K | 998712203 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m |  |  | % | 10.5 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1854479185
| 713 - Izolácie tepelné | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 713111132 | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá |  |  | m2 | 178.26 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1759185736
55 | M | 6314150190 | Tepelné izolácie šikmých striech, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 |  |  | m2 | 181.825 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1797704277
56 | K | 713161510 | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm |  |  | m2 | 660.49 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 700687244
57 | M | 6314150170 | Tepelné izolácie šikmých striech čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000 |  |  | m2 | 673.7 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 789093062
58 | K | 998713203 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m |  |  | % | 31.97 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1768141609
| 762 - Konštrukcie tesárske | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 762355121 | Montáž pomocných lávok z fošní, šírky nad 0,3 do 0,5 m |  |  | m | 27.5 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1682396175
60 | M | 6051011300 | Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.18-22mm x B=60-160mm |  |  | m3 | 0.228 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1314293483
61 | K | 762421500 | Montáž dreveného roštu 2x 60x60mm |  |  | m2 | 178.26 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1039668724
62 | M | 6051010200 | Neopracované dosky a fošne neomietané smrek 2x60x60 mm |  |  | m3 | 0.357 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 332575324
63 | K | 762841811 | Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t |  |  | m2 | 35.824 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1046735597
64 | K | 998762203 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m |  |  | % | 12.55 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -911466638
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 763132419 | Obklad VZT potrubia sadrokartónom hr. 12,5 mm |  |  | m2 | 87.751 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1943352249
66 | K | 763132420 | SDK podhľad, závesná dvojvrstvová koonštrukcia, profil montažný CD a nosný UD, dosky sadrokartónové hr. 15 mm protipožiarne impregnované proti účinkom vlhkosti v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou |  |  | m2 | 87.751 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1568746635
67 | K | 763132810 | Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre podhľad |  |  | m2 | 87.751 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1306255570
68 | M | 5903016100 | CD profil na podhľady a predsadené steny, 60 × 27 × 2600 mm |  |  | m | 280.803 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 147598562
69 | M | 5903016800 | UD profil obvodový, 28 × 27 × 3000 mm |  |  | m | 35.1 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -947171056
70 | K | 998763403 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m |  |  | % | 87.11 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1162142456
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 764175521 | Krytina hr. 0,6 mm, sklon strechy do 30° |  |  | m2 | 13.91 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1969077812
72 | K | 764312822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t |  |  | m2 | 17.762 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1544285407
73 | K | 764355800 | Demontáž žľabov strešných, oblého tvaru, so sklonom do 30° -0,00420t |  |  | m | 59.706 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 142452851
74 | K | 764410760 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 410 mm K1 |  |  | m | 80 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -581820047
75 | K | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t |  |  | m | 71.583 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -395717413
76 | K | 764453875 | Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 422224079
77 | K | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t |  |  | m | 42.329 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1282570527
78 | K | 764456855 | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1626190133
79 | K | 764751113 | Odpadová rúra z popolastovaného plechu kruhová D 125 mm K2 |  |  | m | 40 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 954972332
80 | K | 764751133 | Koleno odpadovej rúry z poplastovaného plechu D 120 mm K3 |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1305821769
81 | K | 764751171 | Objímka odpadovej rúry + tŕň D 125 mm K4 |  |  | ks | 20 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1050599690
82 | K | 998764203 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m |  |  | % | 43.25 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -893941248
| 766 - Konštrukcie stolárske | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 766621003 | Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 600 mm x v. 900 mm P1 |  |  | ks | 10 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -849858284
84 | M | 6114100400 | Plastové okno 600/900 mm |  |  | ks | 10 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1322116837
85 | K | 766621022 | Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 900 mm x v. 900 mm P2 |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -885732806
86 | M | 6114104400 | Plastové okno 900/900 mm |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -342505181
87 | K | 766621071 | Montáž okna plastového š. 1800 mm x v. 900 mm P3 |  |  | ks | 5 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 378181205
88 | M | 6114115300 | Plastové okno 1400/ 800 mm |  |  | ks | 5 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 227607808
89 | K | 766621075 | Montáž okna plastového š. 1500 mm x v. 1800 mm P4 |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -417413407
90 | M | 6114115800 | Plastové okno 1500/1800 mm |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 134707819
91 | K | 766621333 | Montáž okien plastových š. 1800 mm x v. 2100 mm P5 |  |  | ks | 27 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1325676037
92 | M | 6114121200 | Plastové okno 1800/2100 mm |  |  | ks | 27 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -117927894
93 | K | 766662162 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého nadsvetlíkového výšky nad 500 mm P6 |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1010666352
94 | M | 6116011100 | Plastové dvere vonkajšie, jednokrídlové s nadsvetlíkom |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 910128533
95 | K | 998766203 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m |  |  | % | 351.22 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2057841039
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 767161230 | Montáž zábradlia rovného z oceľových rúrok |  |  | m | 6 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2005904607
97 | M | 5539153200 | Zábradlie s výplňou z vodorovných oceľových tyčí |  |  | m | 6 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1134684330
98 | M | 5534667380 | Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov |  |  | m | 12 | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 341362803
99 | K | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m |  |  | % | 57.15 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1587300967
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 |  | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0 |  | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 21- | Bleskozvod a elektroinštalácia pre rekuperáciu |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 295150086
| VP - Práce naviac | [8 empty] | 0 |  |  | D | 0 | PN | [6 empty] | 0

## 02 - Ústredné kúrenie
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok:
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [12 empty] | {99614583-b2de-4547-b288-c1a9d249640a}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | False
| Stavba: |  | Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a MŠ v obci Vyšná Slaná
| Objekt: |  | 02 - Ústredné kúrenie
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | IČO DPH: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a MŠ v obci Vyšná Slaná
Objekt: |  |  | 02 - Ústredné kúrenie
Miesto: | [6 empty] | Dátum:
Objednávateľ: | [6 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 |  |  |  | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0
| GZS | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Sťažené podmienky | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Vplyv prostredia | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Iné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a MŠ v obci Vyšná Slaná
Objekt: |  |  | 02 - Ústredné kúrenie
Miesto: | [6 empty] | Dátum:
Objednávateľ: | [6 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Kotol plynový závesný kondenzačný, energetická trieda A, veľmi tichá prevádzka, šírka 450 mm, menovitý výkon od 1,8 do 35 kW, modulačný rozsah do 1:19, účinnosť 98 % (Hs)/109 % (Hi), 5-palcový dotykový displej s asistentom pre uvedenie do prevádzky a energetickým dipečingom |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -616439134
2 | K | Pol2 | Digitálna regulácia kondenzačného závesného kotla s rádiovým diaľkovým ovládaním a zobrazením grafiky, hospodárna a bezpečná prevádzka vykurovacieho viackotlovéhosystému až s ôsmimi kotlami, možnosť ovládania cez aplikáciu |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1963761141
3 | K | Pol3 | Dymovod: spalinová kaskáda do 35 kW |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1525581564
4 | K | Pol4 | Dymovod: spalinovod 80mm |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1741664223
5 | K | Pol5 | Dymovod: az adaptér 80/125 60/100 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1855020302
6 | K | Pol6 | Dymovod: revízný kus AZ 80/125 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1906720227
7 | K | Pol7 | Dymovod: prevzdušňovacia clona |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -597493535
8 | K | Pol8 | Dymovod: koleno 87 st |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 660913249
9 | K | Pol9 | Dymovod: rúra koaxiálna 2m |  |  |  | 7 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -823382977
10 | K | Pol10 | Dymovod: strešná koncovka |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1019001991
11 | K | Pol11 | Expanzná nádoba membránová so závitovým pripojením, membrána podľa DIN 4807 T3, tlak 6 barov, objem 50lit, max. pracovná teplota 70 °C |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1918701530
12 | K | Pol12 | Rýchlomontážna skupina - hydraulická výhybka typ 80/60, prietok vykurovacej vody do 4,5 m3/h, pripojovacie hrdlá R 1 1/4 vonkajší závit, Rp 1/2 hrdlá pre odvzdušnenie, vypúšťanie a ponorné púzdro pre snímač teploty, vrátane izolácie |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1063122328
13 | K | Pol13 | Poistný ventil 3 bar DN 25 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1084452337
14 | K | Pol14 | Rýchlomontážna sada M31 DN 32 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 845758121
15 | K | Pol15 | Rýchlomontážna skupina - rozdelovač dvojnásobný DN 32, s tepelnou izoláciou, možnosť pripojiť až 3 vykurovacie okruhy, max. prenesený výkon pri Δt = 20 K/10 K 150/75 kW |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1227281007
16 | K | Pol16 | Ventil k expanznej nádobe s aretáciou DN 20 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1009585008
17 | K | Pol17 | Hydro-cyklonový a magnetický filter DN35, na ochranu kotla |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1894316200
18 | K | Pol18 | Externé tlakové čidlo k zmäkčovaciemu zariadeniu |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -13833130
19 | K | Pol19 | Zmäkčovacie zariadenie - súbor armatúr pre zmäkčovanie doplňovacej vody vykurovacích okruhov podľa normy DIN EN 12828, montáž na prívodné potrubie studenej (doplňovacej) vody podľa DIN EN 1717 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1872837045
20 | K | Pol20 | Automatická plniaca stanica pre sústavy vykurovacej a chladiacej vody bez čerpadla. Riadenie reguluje doplňovanie z rozvodu vody do sústavy, Stanica kompatibilná so systémom doplňovania z rozvodu vody do sústav s tlakovou expanznou nádobou s membránou alebo so systémom doplňovanie z rozvodu vody do sústav s expanzným automatom. |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1067848083
21 | K | Pol21 | Guľový kohút DN 32 |  |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -823141184
22 | K | Pol22 | Guľový kohút DN 15 |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1578100523
23 | K | Pol23 | Spätná klapka DN 32 |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1127387616
24 | K | Pol24 | Automat odvzduš ventil DN 15 |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 379748155
25 | K | Pol25 | Filter DN 32 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1356585212
26 | K | Pol26 | Vypúšťací kohút DN 15 |  |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 664274358
27 | K | Pol27 | Odlučovač mikrobubliniek vzduchu s dvojzónovým rozdelením toku, DN 15, max. prevádzková teplota 120 °C, odlučovanie mikroskopických vzduchových bublín od veľkosti 15 μm a väčších častíc nečistôt o veľkosti 15 až 200 μm |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 169593325
28 | K | Pol28 | Radiátor panelový typ 22K 600/1400 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 580711436
29 | K | Pol29 | Radiátor panelový typ 22K 600/1000 |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 217725807
30 | K | Pol30 | Radiátor panelový typ 22K 600/1200 |  |  |  | 15 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 540611373
31 | K | Pol31 | Radiátor panelový typ 22K 600/800 |  |  |  | 11 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -808904996
32 | K | Pol32 | Radiátor panelový typ 22K 600/1600 |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 862283702
33 | K | Pol33 | Radiátor panelový typ 22K 600/600 |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 970297568
34 | K | Pol34 | Radiátor panelový typ 22K 600/400 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1735810502
35 | K | Pol35 | Radiátor panelový typ 21K 600/400 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -261579309
36 | K | Pol36 | Radiátor panelový typ 22K 900/1600 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 983182530
37 | K | Pol37 | Radiátorový ventil priamy DN 15, poniklovaná ocel |  |  |  | 44 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1725030198
38 | K | Pol38 | Šróbenie priame DN 15 |  |  |  | 44 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 673079915
39 | K | Pol39 | Termostatická hlavica |  |  |  | 44 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1007922646
40 | K | Pol40 | Rozvodné potrubie pre kúrenie z uhlíkovej ocele 42x1,5 mm, pozinkované, podľa normy DIN EN 10305-3 |  |  |  | 40 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2012943726
41 | K | Pol41 | Rozvodné potrubie pre kúrenie z uhlíkovej ocele 28x1,5 mm, pozinkované, podľa normy DIN EN 10305-3 |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -72589375
42 | K | Pol42 | Rozvodné potrubie pre kúrenie z uhlíkovej ocele 22x1,5 mm, pozinkované, podľa normy DIN EN 10305-3 |  |  |  | 30 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2055165691
43 | K | Pol43 | Rozvodné potrubie pre kúrenie z uhlíkovej ocele 18x1,2 mm, pozinkované, podľa normy DIN EN 10305-3 |  |  |  | 30 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 615940597
44 | K | Pol44 | Rozvodné potrubie pre kúrenie z uhlíkovej ocele 15x1,2 mm, pozinkované, podľa normy DIN EN 10305-3 |  |  |  | 70 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 701890924
45 | K | Pol45 | Rozvodné potrubie pre kúrenie z uhlíkovej ocele 12x1,2 mm, pozinkované, podľa normy DIN EN 10305-3 |  |  |  | 60 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -969723527
46 | K | Pol46 | T kus na vnut lis DN 42 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1624834560
47 | K | Pol47 | T kus na vnut lis 35x15x35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1989548702
48 | K | Pol48 | T kus na vnut lis 35x12x35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -731375178
49 | K | Pol49 | T kus na vnut lis 28x22x28 |  |  |  | 14 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1411991191
50 | K | Pol50 | T kus na vnut lis 22x15x22 |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -85151739
51 | K | Pol51 | Koleno 90 st na vnut lis DN 35 |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 714131461
52 | K | Pol52 | Koleno 90 st na vnut lis DN 28 |  |  |  | 12 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -210888630
53 | K | Pol53 | Koleno 90 st na vnut lis DN 22 |  |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -628522858
54 | K | Pol54 | Koleno 90 st na vnut lis DN 18 |  |  |  | 14 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1510571928
55 | K | Pol55 | Koleno 90 st na vnut lis DN 15 |  |  |  | 24 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -422890055
56 | K | Pol56 | Koleno 90 st na vnut lis DN 12 |  |  |  | 14 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2091541034
57 | K | Pol57 | Koleno 45 st na vnut a vonk lis DN 18 |  |  |  | 34 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -658245576
58 | K | Pol58 | Koleno 45 st na vnut a vonk lis DN 15 |  |  |  | 34 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2079248566
59 | K | Pol59 | Koleno 45 st na vnut a vonk lis DN 12 |  |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 338992709
60 | K | Pol60 | Nátrubok redukovaný 35x28 |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1782335369
61 | K | Pol61 | Nátrubok redukovaný 28x22 |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1946473386
62 | K | Pol62 | Nátrubok redukovaný 22x18 |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -48496288
63 | K | Pol63 | Nátrubok redukovaný 18x15 |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2036565525
64 | K | Pol64 | Objímky dvojité nástenné DN 35 |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1851249326
65 | K | Pol65 | Objímky dvojité nástenné DN 28 |  |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1477342449
66 | K | Pol66 | Objímky dvojité nástenné DN 22 |  |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1500928262
67 | K | Pol67 | Objímky dvojité nástenné DN 18 |  |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 934998915
68 | K | Pol68 | Objímky dvojité nástenné DN 15 |  |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 786854618
69 | K | Pol69 | Objímky dvojité nástenné DN 12 |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1967733169
70 | K | Pol70 | Pomocný materiál |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 555145074
71 | K | Pol71 | Práca: montáž komplet |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1305634842
72 | K | Pol72 | Práca: montáž dymovodu kotla |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 218044572
73 | K | Pol73 | Práca: tlaková skúška |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 701911870
74 | K | Pol74 | Práca: preplach systému |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1426655645
75 | K | Pol75 | Práca: spustenie kotla do prevádzky |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -661215997
76 | K | Pol76 | Práca: revízná správa zariadenia Bh |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 210606023
77 | K | Pol77 | Práca: zaškolenie obsluhy |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 222610834
78 | K | Pol78 | Práca: prevádzkový poriadok |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1448168406
79 | K | Pol79 | Dopravné náklady |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1418965614
| VP - Práce naviac | [8 empty] | 0 |  |  | D | 0 | PN | [6 empty] | 0

## 03 - Rekuperácia
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok:
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [12 empty] | {5048d758-9968-4a4d-9ac0-7fadeaef7fd2}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | False
| Stavba: |  | Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a MŠ v obci Vyšná Slaná
| Objekt: |  | 03 - Rekuperácia
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | IČO DPH: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a MŠ v obci Vyšná Slaná
Objekt: |  |  | 03 - Rekuperácia
Miesto: | [6 empty] | Dátum:
Objednávateľ: | [6 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Spracovateľ:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 |  |  |  | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | [8 empty] | 0
| D1 - Zariadenie c.1 – Vetranie obecného úradu 1.NP | [8 empty] | 0
| D2 - Zariadenie c.2 – Vetranie obecného úradu 2.NP | [8 empty] | 0
| D3 - Zariadenie c.3 – Vetranie obecného úradu 3.NP | [8 empty] | 0
| D4 - Zariadenie c.4 – Vetranie sociálnych zariadení | [8 empty] | 0
| D5 - Potrubie úhrnom pre všetky zariadenia | [8 empty] | 0
| D6 - Skúšky | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0
| GZS | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Sťažené podmienky | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Vplyv prostredia | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Iné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a MŠ v obci Vyšná Slaná
Objekt: |  |  | 03 - Rekuperácia
Miesto: | [6 empty] | Dátum:
Objednávateľ: | [6 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D1 - Zariadenie c.1 – Vetranie obecného úradu 1.NP | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol80 | Kompaktná podstropná rekuperačná jednotka Qvzd=700m3/h pext=300Pa P= 2x 0,21kW 230V ventilátory (otáčky n max. = 3380/min) P= 4kW elektrický ohrievač Rozmery: šxvxd 790x460x1500mm Hmotnost: 100kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovládac V dodávke nie sú sifóny |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2018808032
2 | K | Pol81 | Štvorhranné protidaždové výustky - hliníkové mriežky s nastaviteľnými lamelami, z hliníkových profilov povrchovo eloxovaných, rozmery 600x200 mm, max. teplota 50 °C |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1702160581
3 | K | Pol82 | Odvodné tanierové ventily O 200mm, lakované prevedenie + upínací rámček |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -270045834
4 | K | Pol83 | Odvodné tanierové ventily O 125 mm, lakované prevedenie + upínací rámček |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1196672985
5 | K | Pol84 | Prívodné tanierové ventily O 200mm, lakované prevedenie + upínací rámček |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -95263748
6 | K | Pol85 | Prívodné tanierové ventily O 125 mm, lakované prevedenie + upínací rámček |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 789672404
| D2 - Zariadenie c.2 – Vetranie obecného úradu 2.NP | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol86 | Kompaktná podstropná rekuperačná jednotka Qvzd=900m3/h pext=250Pa P= 2x 0,21kW 230V ventilátory (otáčky n max. = 3380/min) P= 4kW elektrický ohrievač Rozmery: šxvxd 790x460x1500mm Hmotnost: 100kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovládac V dodávke nie sú sifóny |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -382226478
8 | K | Pol87 | Štvorhranné protidaždové výustky - hliníkové mriežky s nastaviteľnými lamelami, z hliníkových profilov povrchovo eloxovaných, rozmery 600x250 mm, max. teplota 50 °C |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1947122199
9 | K | Pol82 | Odvodné tanierové ventily O 200mm, lakované prevedenie + upínací rámček |  |  | ks | 5 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 842443883
10 | K | Pol83 | Odvodné tanierové ventily O 125 mm, lakované prevedenie + upínací rámček |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1950782417
11 | K | Pol84 | Prívodné tanierové ventily O 200mm, lakované prevedenie + upínací rámček |  |  | ks | 5 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1234192134
12 | K | Pol88 | Prívodné tanierové ventily O 125 mm, lakované prevedenie + upínací rámček |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -842515931
13 | K | Pol89 | Dverná mriežka plastová pre prívod vzduhu do sociálnych zariadení a iných priestorov, šírka 489mm |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1810273930
| D3 - Zariadenie c.3 – Vetranie obecného úradu 3.NP | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol86 | Kompaktná podstropná rekuperačná jednotka Qvzd=900m3/h pext=250Pa P= 2x 0,21kW 230V ventilátory (otáčky n max. = 3380/min) P= 4kW elektrický ohrievač Rozmery: šxvxd 790x460x1500mm Hmotnost: 100kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovládac V dodávke nie sú sifóny |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 143172267
15 | K | Pol87 | Štvorhranné protidaždové výustky - hliníkové mriežky s nastaviteľnými lamelami, z hliníkových profilov povrchovo eloxovaných, rozmery 600x250 mm, max. teplota 50 °C |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1487046862
16 | K | Pol82 | Odvodné tanierové ventily O 200mm, lakované prevedenie + upínací rámček |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1240826367
17 | K | Pol84 | Prívodné tanierové ventily O 200mm, lakované prevedenie + upínací rámček |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 526726060
| D4 - Zariadenie c.4 – Vetranie sociálnych zariadení | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol90 | Radiálny kruhový ventilátor Qvzd=150-200 m3/h P= 65W 230V Časový dobeh DT3 Hmotnost: 2,8kg (Spúštanie ventilátora súcasne s osvetlením v 1.03,1.04 a 1.06) |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 562418437
19 | K | Pol91 | Spätná klapka do kruhového potrubia priemer 160 mm, galvanizovaná ocel, motýlové prevedenie |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1810972221
20 | K | Pol92 | Protidaždová žalúzia, plocha vetrania 190x190 mm, rozmer žalúzie 260x260 mm, rám a pevné lamely z pozinkovaného plechu, so sieťou proti vnikaniu drobného vtáctva |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1204608747
21 | K | Pol93 | Odvodný tanierový ventil kovový KO 125 + upínací rámček |  |  | ks | 7 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 479485983
22 | K | Pol89 | Dverná mriežka plastová pre prívod vzduhu do sociálnych zariadení a iných priestorov, šírka 489mm |  |  | ks | 9 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1515356798
23 | K | Pol94 | Prechod z ocelového pozinkovaného plechu - prechod zo štvorhranného potrubia 200x200 mm na kruhové potrubie O 160 mm |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1727961976
| D5 - Potrubie úhrnom pre všetky zariadenia | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol95 | Kruhové spiro potrubie O 125mm vrátane 15% tvarovky |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -725519957
25 | K | Pol96 | Kruhové spiro potrubie O 160mm vrátane 15% tvarovky |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2037342702
26 | K | Pol97 | Kruhové spiro potrubie O 200mm vrátane 15% tvarovky |  |  | m | 90 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 972809438
27 | K | Pol98 | Kruhové spiro potrubie O 250mm vrátane 15% tvarovky |  |  | m | 90 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 158032736
28 | K | Pol99 | Kruhové spiro potrubie O 250mm vrátane 15% tvarovky (tepelne izolované) m 1 |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1439351163
| D6 - Skúšky | [8 empty] | 0 |  | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol100 | Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev |  |  | hod | 8 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 407904852
30 | K | Pol101 | Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy |  |  | hod | 8 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 442783382
31 | K | Pol102 | Montážny a doplnkový materiál kg 50 |  |  | kg | 50 | 0 |  | 0 |  | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -366023659
| VP - Práce naviac | [8 empty] | 0 |  |  | D | 0 | PN | [6 empty] | 0