Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu pre akciu „Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov“. Opis predmetu zákazky je v nasledovnom rozsahu:

- Zabezpečenie vstupných podkladov

- vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby (vrátane prieskumu a merania radónu, prieskumu a vyhodnotenia podložia z hľadiska možných environmentálnych záťaží, určenia geotechnických vlastností podložia pre účely návrhu základových konštrukcií, prieskumu hladiny a výdatnosti spodnej vody súvisiaceho s možnosťou návrhu studne na odber podzemných vôd, posúdenia vsakovacích pomerov súvisiaceho s možnosťou odvádzania povrchových vôd do podzemných vôd)

- polohopisné a výškopisné zameranie areálu a okolia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby súvisiace najmä s dopravným napojením areálu, napojením areálu na rozvody technickej infraštruktúry a vytýčením existujúcich inžinierskych sietí, ich geodetickým zameraním a zakreslením do situácie

- Zabezpečenie predprojektovej prípravy stavby

- vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce (stavby) na základe schválenej základnej požiadavky investičnej akcie podľa pokynov verejného obstarávateľa uvedených v bode 1 a 2 časti B  tohto opisu predmetu zákazky a podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, ktorý bude následne použitý a upravený ako dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia,

- vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti (EIA) podľa pokynov verejného obstarávateľa uvedených v bode 2, časti B  tohto opisu predmetu zákazky a podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- zabezpečenie dokladov - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii k stavebnému zámeru a dokumentácii pre územné konanie v potrebnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Stanoviská odborných zložiek MV SR, ako aj návrh na vydanie územného rozhodnutia zabezpečí verejný obstarávateľ,

- zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR, záverečného stanoviska k EIA a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do dokumentácie pre územné rozhodnutie.

- Zabezpečenie projektovej prípravy stavby

- vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na základe schváleného stavebného zámeru, podmienok z právoplatného územného rozhodnutia a podľa pokynov verejného obstarávateľa uvedených v bode 1 a 2 časti B tohto opisu predmetu zákazky, v rozsahu prílohy č. 2 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností - UNIKA“, vrátane:

- energetického hodnotenia budovy podľa § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“) v rozsahu podľa bodu 3 časti B  tohto opisu predmetu zákazky,

- zabezpečenie dokladov - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení, alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k projektu stavby pre stavebné povolenie v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská odborných zložiek MV SR, ako aj podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpečí verejný obstarávateľ,

- zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do dokumentácie pre stavebné povolenie,

- dopracovanie realizačného projektu stavby na základe schváleného projektu stavby pre stavebné povolenie, podmienok z právoplatného stavebného povolenia a podľa pokynov verejného obstarávateľa uvedených v časti B tohto opisu predmetu zákazky, v rozsahu prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností - UNIKA“, vrátane:

- popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby podľa bodu 4 časti B  tohto opisu predmetu zákazky.

- Počas realizácie stavby

- poskytnutie spolupráce so zhotoviteľom stavby pri vypracúvaní skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods.1 písm. a)  bod 7 zákona o verejných prácach) v spolupráci so zhotoviteľom stavby,

- spracovanie plánu užívania verejnej práce v spolupráci so zhotoviteľom stavby tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu, plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach),

- zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta, a to v nasledovnom rozsahu:

- poskytovanie vysvetlení a doplnení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, - účasť na kontrolných dňoch stavby,

- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby,

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,

- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,

- sledovanie postupu výstavby z technologického hľadiska,

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania,

- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

- Východiskové podklady k predmetu zákazky:

- základná požiadavka č. p.: CPBB-ON-2023/000280 zo dňa 30. 01. 2023

- pokyny verejného obstarávateľa uvedené v časti B tejto prílohy.

B. Pokyny k vypracovaniu projektovej dokumentácie stavby

- Všeobecné požiadavky spojené s plnením klimatických cieľov k splneniu požiadaviek definovaných v Pláne obnovy a odolnosti SR - povinné požiadavky

- Objekt musí spĺňať musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť v súlade so zákonom o EHB. Minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ je horná hranica energetickej triedy AO.

- Splnenie požiadavky na primárnu energiu bude preukázané výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) uvedenou v energetickom certifikáte v zmysle zákona o EHB.

- V prípade inštalácie kotlov na zemný plyn budú podporované len kondenzačné plynové kotly plniace parametre Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov, viď požiadavky od 26. 9. 2018.

- V rámci investícií nebude poskytovaná podpora na kotly určené na spaľovanie biomasy a to aj v prípade kotlov umožňujúcich spaľovanie viacerých druhov palív.

- Ak je to vhodné a ekonomicky, funkčne a technicky možné, podpora bude poskytnutá aj na inštaláciu solárnych fotovoltických panelov ako súčasť obnovy budov a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív ako sú tepelné čerpadlá.

- Výstavba objektu bude realizovaná v súlade so zákonom o EHB.

- Klimatické riziká vyplývajúce zo zmeny klímy budú riešené v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a na ňu nadväzujúcim Národným akčným plánom pre adaptáciu.

- Ak je to vhodné a technicky, funkčne a ekonomicky možné bude výstavba objektu zahŕňať aj opatrenia na zvýšenie odolnosti proti možným negatívnym klimatickým vplyvom (tzv. adaptačné opatrenia), realizácia ktorých bude podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavby a jej okolia a udržateľné hospodárenie s vodou (napr. využitie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry).

- Stavby budú optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu užívateľov aj pri extrémnych teplotách.

- V projektovej dokumentácii musia byť navrhnuté také opatrenia (v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EU o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie), ktoré zabezpečia, aby aspoň 70% hmotnosti zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu, a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

- Projekt realizácie objektov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiáloch.

- Realizácia bude rešpektovať a plniť ciele a opatrenia Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025.

- V procesoch súvisiacich s výstavbou je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EU o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využíva sa selektívna demolácia.

- Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie materiálov ich selektívnym odstraňovaním s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

- Stavebné komponenty a materiály použité pri realizácii budovy nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii stanoveného v prílohe XIV k Nariadeniu EK č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Európskej rady).

- Stavebné prvky a materiály použité pri výstavbe objektov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m3 materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN/TS 16516 a ISO 16000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

- V prípade, ak sa nová stavba nachádza na potenciálne kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné, aby bolo toto miesto predmetom skúmania potenciálnych kontaminátov (napr. norma ISO 18400).

- Pri stavebných prácach budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z.

- Aby sa zabránilo dopadu stavby na životné prostredie, identifikujú sa a riešia sa riziká vodných zdrojov súvisiace so zachovaním kvality vody a s predchádzaním vodného znečistenia, a to v súlade s plánom riadenia a ochrany vôd.

- Všetky vodné spotrebiče (sprchové riešenia, sprchy, vodovodné batérie, toalety, toaletné misy a splachovacie nádrže, pisoárové misy a splachovacie nádrže, vane a pod.) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku, ktorý bude doložený technickými listami výrobku, existujúcim štítkom  výrobku alebo certifikátom budovy.

- Ak sa stavebné práce budú vykonávať v oblastiach citlivých na biodiverzitu, bude sa vyžadovať súlad s článkom 6, ods. 3 a článkom 12 Smernice o biotopoch (Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín) a článkom 5 Smernice o vtáctve (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva).

- Najmenej 70% všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii obkladov a iných povrchových úprav použitých pri realizácii opláštenia budovy musí byť recyklova-ných/opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľné obhospodarovaných lesov, ktoré sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi (napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy).

- Podporované budú len také zariadenia OZE, ktoré majú vydané vyhlásenie o zhode.

- Podporované budú len také tepelné čerpadlá, ktoré sú určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie.

- Podrobnejšie vid’.: https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/

- (Prílohy k systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR 1.1 - príloha č. 3.1-4 Metodická príručka k výstavbe a obnove budov).

- Spôsob spracovania predmetu zákazky - doplňujúce požiadavky

2.1. Predmetom tejto zákazky nie je asanácia existujúcich stavieb a spevnených plôch uvedená v základnej požiadavke investičnej akcie pod označením SO 14A.

2.2. Stavebný zámer (dokumentácia pre územné rozhodnutie)

a)  Tri (3) vyhotovenia z požadovaných šiestich (6) vyhotovení stavebného zámeru, ktoré budú tvoriť prílohu návrhu na vydanie územného rozhodnutia je potrebné upraviť podľa prílohy č. 1 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností - UNIKA na dokumentáciu pre územné rozhodnutie.“

b)  Uchádzač si vyhotoví dostatočný počet dokumentácií pre územné rozhodnutie podľa písm. a) tohto bodu, ktoré použije pre zabezpečenie dokladov podľa bodu 2.1.2.3 článku II. návrhu ZoD.

2.3 Zámer navrhovanej činnosti (EIA)

a)  Uchádzač je povinný zabezpečiť záverečné stanovisko podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b)  Uchádzač je povinný vypracovať vyhodnotenie pripomienok EIA samostatne k územnému a samostatne k stavebnému konaniu.

2.3. Dokumentácia pre stavebné povolenie

a)  Na základe výsledkov inžiniersko - geologického a hydrogeologického prieskumu uchádzač vypracuje návrh studne a odber podzemných vôd a posudok v zmysle § 37 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

b)  Do návrhu jednotlivých objektov je potrebné zahrnúť aj technické riešenie vstupu/vstupov a ostatných opatrení (napr. miestnosť WC pre imobilných, či kancelária prvého kontaktu) v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. Pre riešenie vstupu do objektu bude prioritne navrhnutá rampa, a následne zdvíhacie plošiny. Schodolezy môžu byť navrhované iba vo výnimočných prípadoch.

2.4. Realizačný projekt stavby

a)  Výkresy výkopov a základov, pôdorysov, rezov a pohľadov sa požadujú spracovať v mierke 1:50. Ostatné budú spracované v mierke podľa povahy, veľkosti a zložitosti znázorňovaného predmetu a s prihliadnutím k účelu a čitateľnosti.

b)  Z dôvodu koordinácie jednotlivých profesií ich trasovania a prestupov je potrebné spracovať aj 3D model s dostatočným množstvom rezov preukazujúcich správne uloženie rozvodov, ktoré musí zohľadňovať podchodné a podjazdné výšky, súbehy vedení, kotvenie, príruby a pod. Zhotoviteľ je povinný spracovať detailné riešenie vertikálnych stúpačiek pre stanovenie prestupov v rámci statiky, koordináciu jednotlivých profesií v rámci poschodí, rozpracovať detaily stavebných konštrukcií k realizácii diela. Uvedené požiadavky budú tvoriť súčasť výkresovej časti realizačného projektu stavby.

c) Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte stavby budú podrobne popísané technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov.

- Rozsah projektového energetického hodnotenia budovy

3.1.   Energetické hodnotenie budovy (EHB) bude vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa vykonáva zákon o EHB, pre každé miesto spotreby energie v budove:

a)  vykurovanie,

b)  príprava teplej vody,

c)  vetranie a chladenie,

d)  osvetlenie.

3.2.   Zatriedenie a spôsob využitia budovy bude určený v súlade s vyhláškou:

a)   administratívna budova,

b)  zatriedenie budovy bude určené v súlade s kategóriami podľa § 3 ods. 5 zákona o EHB, resp. podľa prevládajúceho účelu užívania.

3.3.   Energetické hodnotenie budovy bude spracované pre navrhovaný stav s hodnotením všetkých miest spotreby  energie a ich zatriedením do energetických tried. V závere EHB navrhovaného stavu bude uvedená energetická trieda celkovej potreby energie budovy a energetická trieda globálneho ukazovateľa - primárnej energie.

3.4.  Ďalšie pokyny na spracovanie EHB navrhovaného stavu

a) v EHB bude deklarovaný spôsob výpočtu súčiniteľa prechodu tepla U a skladba jednotlivých posudzovaných konštrukcií,

b)  v EHB bude jednoznačne uvedené zhodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla,

c) v prípade, ak v budove nebude hodnotené miesto spotreby energie „vetranie a chladenie“ je potrebné postupovať podľa § 4 ods. 16 vyhlášky, t. j. do celkovej potreby energie sa nezahrnú hraničné hodnoty potreby energie na vetranie a chladenie a v súlade s písm. y) prílohy č. 3 vyhlášky, t. j. pre hraničné hodnoty škály energetických tried globálneho ukazovateľa sa zohľadní súčin hraničnej hodnoty ukazovateľa pre miesto spotreby energie na chladenie a nútené vetranie a faktora primárnej energie pre elektrinu. Až následne bude podľa primárnej energie budova zatriedená do energetickej triedy.

- Členenie rozpočtu a výkazu výmer

  - Pri spracovaní rozpočtuje potrebné dodržať nasledovné členenie :

a)  celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia,

b)  krycí list rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory, resp. časti rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu,

c)  rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory, resp. časti rozpočtu.

  - Rozpočet je potrebné členiť samostatne pre objekt IBC a objekt HS.

  - Ďalšie pokyny na spracovanie rozpočtu a výkazu výmer :

a)  v rozpočte samostatne neuvádzať VRN ani KČ,

b)  rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný s podrobným výpočtom množstiev jednotlivých položiek,

c)  všetky ceny v rozpočte uvádzať na dve desatinné miesta,

d)  všetky časti rozpočtu v záhlaví označovať jednotným názvom akcie v súlade so zmluvou o dielo a následne označiť časti rozpočtu podľa požadovaného členenia,

e)  v popise jednotlivých položiek uviesť technické požiadavky, resp. parametre navrhnutých výrobkov a zariadení bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. Odkaz uvedený formou príkladu možno použiť len vtedy, ak nie je možné opísať výrobky a zariadenia dostatočne presne a zrozumiteľne - takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,

(Znenie popisu položky bude teda vyzerať napríklad nasledovne: „Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, napr. BAUMIT STAR alebo ekvivalentný“)

f)  všetky prvky, ktoré budú popísané v samostatných výpisoch (napr. výpis výplní otvorov okien, výpis výplní otvorov dverí, výpis výplní otvorov zasklených stien, výpis klampiarskych výrobkov, výpis zámočníckych výrobkov a pod.) budú v rozpočte uvedené iba s príslušným rozmerom a odkazom na skratku položky zodpovedajúceho výpisu, tzn., že nebudú v rozpočte napr. ako samostatné položky uvedené vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu,

g)  položky v rozpočte, ktoré v sebe môžu zahŕňať čiastkové položky je potrebné samostatne podrobne rozpísať, napr. pri montáži okien jednoznačne uviesť, že táto položka obsahuje aj montáž interiérových a exteriérových pások,

h)  v rozpočte neuvádzať položky, ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín,

i)  v rozpočte neuvádzať tovary, ktoré nie sú stavebnými prácami, ako napr. zásobníky na toaletný papier, zásobníky na utierky na ruky, zásobníky na mydlo a pod.,

j)  popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu vo výkresovej časti,

k)  v elektronickej podobe rozpočet dodať v jednom „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný súbor xls) - jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto súboru vzájomne prepojené a zavzorcované,

l)  výkaz výmer nebude obsahovať vzorce, tzn. všetky polia budú prázdne, t. j. bez núl.