## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania :
IČO:
DIČ:
Právna forma :
URL :
Zápis uchádzača v Obchodnom registri (označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie):
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača :
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov (uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do ZHS) :
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora (uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do RPVS):
Uchádzač je MSP : MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) | áno/nie * nehodiace preškrtnite
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods. 5 ZVO
Meno a priezvisko:
Obchodné meno/názov:
Adresa pobytu/Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
(vyplní uchádzač , ak je relevantné)
V ..........................................
Dňa: .........................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
podpis a pečiatka uchádzača

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
▪ | vyhlasujem, že bezvýhradne súhlasím a plne akceptujem ustanovenia návrhu zmluvy a bezvýhradne súhlasím s podmienkami uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
▪ | vyhlasujem, že všetky predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
▪ | vyhlasujem, že všetky doklady, dokumenty a vyhlásenia predložené v ponuke, ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej podobe sú zhodné s originálnym vyhotovením, ktoré máme ako uchádzač k dispozícii v listinnej podobe
▪ | vyhlasujem, že nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v súlade s ustanovením § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
▪ | som zapísaný v Registri partnerov verejného sektora . Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
▪ | vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní;
V ................................. , dňa ...............................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača:

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na vyššie uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
V:
Dňa:
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.4
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že:
- | nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K OBMEDZENIAM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S KONFLIKTOM NA UKRAJINE - SANKCIE VOČI RUSKU
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto čestne vyhlasujem, že:
v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem, že:
(a) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
(b) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
(c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
(d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa uchádzač, ktorého zastupujem, spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6_pre časť č. 1
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II, časť č. 1 - Automatický dezinfektor jednokomorový
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Ponuka uchádzača
Parametre ponúkaného tovaru
názov/typ/model tovaru: ......................
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota
1. | Automatický dezinfektor jednokomorový
1.1 | Plne automatizovaný dezinfektor pre jeden flexibilný endoskop vrátane adaptéra a košíka
1.2 | kompatibilita so všetkými flexibilnými endoskopmi
1.3 | chemický proces čistenia a dezinfekcie endoskopov na základe PAA chémie
1.4 | automatická kontrola tesnosti endoskopov zabudovaným testerom tesnosti
1.5 | permanentná kontrola hladiny čistiaceho a dezinfekčného roztoku v kontajneroch
1.6 | permanentná kontrola vody v čistiacej komore
1.7 | v prípade potreby externý kompresor na stlačený vzduch na správnu funkciu dezinfektora
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača :
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
podpis a pečiatka uchádzača :

## Príloha č.6_pre časť č. 2
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II, časť č. 2 - Automatický dezinfektor dvojkomorový
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Ponuka uchádzača
Parametre ponúkaného tovaru
názov/typ/model tovaru: ......................
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota
1. | Automatický dezinfektor dvojkomorový
1.1 | Plne automatizovaný dezinfektor dvojkomorový pre dva flexibilné endoskopy vrátane adaptérov a košíkov
1.2 | kompatibilita si všetkými flexibilnými endoskopmi
1.3 | chemický proces čistenia a dezinfekcie endoskopov na základe PAA chémie
1.4 | automatická kontrola tesnosti endoskopov zabudovaným testerom tesnosti
1.5 | permanentná kontrola hladiny čistiaceho a dezinfekčného roztoku v kontajneroch
1.6 | permanentná kontrola vody v čistiacej komore
1.7 | v prípade potreby externý kompresor na stlačený vzduch na správnu funkciu dezinfektora
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby :
podpis a pečiatka uchádzača:

## Príloha č.6_pre časť č. 3
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II, časť č. 3 - Tranzietný elastograf
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Ponuka uchádzača
Parametre ponúkaného tovaru
názov/typ/model tovaru: ......................
[6 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota
Tranzietný elastograf
1. | Systém pre meranie tuhosti pečene metódou tranzientnej elastografie |  |  |  | 1 ks
1.1 | Prehľadný dotykový farebný displej |  |  |  | áno
1.2 | Automatické nastavenie parametrov podľa zvolenej sond |  |  |  | áno
1.3 | Prenos dát cez USB |  |  |  | áno
1.4 | Management pacientských dát |  |  |  | áno
2. | CAP softvérový modul |  |  |  | 1 ks
2.1 | umožňuje kvantifikovať steatózu pečene |  |  |  | áno
3. | Sondy |  |  |  | xx
3.1 | M sonda |  |  |  | 1 ks
3.1.1 | pre dospelých pacientov s obvodom hrudníka min. 75 cm |  |  |  | áno
3.1.2 | frekvencia sondy |  |  |  | min. 3,5 MHz
3.1.3 | meranie tuhosti pečene pod pokožkou |  |  |  | min. 25-70 mm
3.2 | XL sonda |  |  |  | 1 ks
3.2.1 | pre obéznych pacientov |  |  |  | áno
3.2.2 | meranie tuhosti pečene pod pokožkou |  |  |  | min. 35-85 mm
3.2.3 | frekvencia sondy |  |  |  | min. 2,5 MHz
4. | Súčasťou záručného servisu je bezplatné BTK |  |  |  | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:
podpis a pečiatka uchádzača :

## Príloha č.7_pre časť č. 1
Príloha č. 7 SP - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II, časť 1 - Automatický dezinfektor jednokomorový
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Katalógové číslo | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Automatický dezinfektor jednokomorový | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby :
V: |  |  |  |  | podpis a pečiatka uchádzača :
Dňa:
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č.7_pre časť č. 2
Príloha č. 7 SP - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II, časť 2 - Automatický dezinfektor dvojkomorový
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Katalógové číslo | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Automatický dezinfektor dvojkomorový | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby :
V: |  |  |  |  | podpis a pečiatka uchádzača:
Dňa:
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č.7_pre časť č. 3
Príloha č. 7 SP - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny
Názov predmetu zákazky:
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II, časť 3 - Tranzientný elastograf
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Množstvo | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | Tranzientný elastograf | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V ................................., dňa : .......................
meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby :
podpis a pečiatka uchádzača :
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie ponúk